ЛОТ №1

Состав и перечень Имущества ООО «Дагестанэнерго»,

непосредственно используемого для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии

| № п/п | Группа учета ОС |  |  |  |  | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное средство | Инвентарный номер | Дата выпуска (постройки) |  |  |  |
|  | Здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Склад 1, Т | 31-128-1 | 01.01.1970 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 2 | Насосная (стоковая), И | 31-1419 | 01.03.1982 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 3 | Главный корпус, Д | 31-1420 | 01.02.1954 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 4 | Мастерская-1, Б | 31-1421 | 01.02.1949 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 5 | Хознасосная , З | 31-1423 | 15.01.1954 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 6 | Лаборатория-1, В | 31-1424 | 05.01.1954 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 7 | Мастерская-2, Ж | 31-1425 | 01.07.1954 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 8 | Гараж, О | 31-1426 | 09.12.1994 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 9 | Горбойлерная -1, Е | 31-1427 | 01.03.1968 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 10 | Горбойлерная -2, Е | 31-1428 | 01.03.1971 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 11 | Автобоксы,М | 31-1432 | 01.02.1980 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 12 | Склад 5, Р | 31-14321 | 06.08.1993 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 13 | Лаборатория-2, Г | 31-1440 | 01.11.1975 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 14 | Проходная, П | 31-1441 | 07.07.1962 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 15 | Пристройка -2, б1 | 31-1442.3 | 03.02.1962 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 16 | Административное здание,А | 31-1444 | 01.04.1987 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 17 | Склад 3, Н | 31-3075 | 01.06.1970 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 18 | Склад 4, к | 31-3113 | 06.05.1991 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 19 | Котельная, С | 31-3191 | 05.01.1997 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 20 | Пристройка -1 , б | 31-4208 | 01.02.1958 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 21 | Обмоточный участок, К | 31-9134 | 07.05.1968 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 22 | Мазутонасосная, Л | 31-9514 | 01.08.1971 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 23 | Склад 2, У | 31-9524 | 03.04.1974 |  |  | 05-05-01/023/2005-328 |
| 24 | Котельная БПК,литер А,1121,8 кв.м.,г.Махачкала,И.Казака,38. | 33-10100 | 01.01.1973 |  |  | 05-05-01/063/2008-499 |
| 25 | Котельная "Пиковая",литер А,426,5 кв.м.,г.Махачкала,ул.И.Казака,31в | 33-10170 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/063/2008-477 |
| 26 | Котельная пристройка (здание котельной),литер А,А-1,3280 кв.м.,ул.Крылова,5. | 33-10216 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/063/2008-468 |
| 27 | Здание (складское помещение),литер Е,69,2кв.м.,г.Мах-ла,ул.Крылова,5. | 33-10219 | 01.01.1993 |  |  | 05-05-01/049/2008-574 |
| 28 | Здание ЦТП,литер А,227,2кв.м.,г.Махачкала,пр.Р.Гамзатова,18. | 34-10280 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/063/2008-460 |
| 29 | Здание ЦТП №1,литер А,181,2 кв.м.,г.Махачкала,пр.Петра 1,53. | 34-10492 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/063/2008-485 |
| 30 | Здание ЦТП,литер А,181,2 кв.м.,г.Махачкала,пр.Петра 1,57. | 34-10493 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/063/2008-489 |
| 31 | Здание ЦТП,литер А,182,7 кв.м.,г.Махачкала,пр.Гамзатова,39. | 34-10494 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/063/2008-495 |
| 32 | Здание ЦТП №3,литер А,192,1 кв.м.,МКР Г-2 | 34-10495 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/063/2008-481 |
|  | Сооружения |  |  |  |  |  |
| 33 | Дымосос ДН-12,5(30/1000.Пр90) Пиковая кот.№2 | 33-311078 | 15.06.2018 |  |  |  |
| 34 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм по ул.Малыгина от ул.Ярагского до ул.Курбанова, Ду 300, 1196 п | 34-40108 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 35 | Тепломагистраль Ду500мм от кот.ДЭМ до ветки Ду400 возле И.Казака №26 , Ду 500, 1444 п.м. | 33-30036 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 36 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду400 до ветки Ду200 возле И.Казака 24 , Ду 500, 298 п.м. | 33-30044 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 37 | Подогреватель ВВП №16-325-4000(латунь) ЦТП-2 | 34-31028 | 27.11.2013 |  |  |  |
| 38 | Подогреватель ВВП №16-325-4000(латунь) ЦТП-2 | 34-31029 | 27.11.2013 |  |  |  |
| 39 | Подогреватель ВВП №16-325-4000(латунь) ЦТП-2 | 34-31030 | 27.11.2013 |  |  |  |
| 40 | Подогреватель ВВП №16-325-4000(латунь) ЦТП-2 | 34-31031 | 27.11.2013 |  |  |  |
| 41 | Подогреватель ВВП №12-219-4000(латунь) | 34-31033 | 01.03.2013 |  |  |  |
| 42 | Подогреватель ВВП №12-219-4000(латунь) | 34-31034 | 01.03.2013 |  |  |  |
| 43 | Подогреватель ВВП №12-219-4000(латунь) | 34-31035 | 01.03.2013 |  |  |  |
| 44 | Подогреватель ВВП №12-219-4000(латунь) | 34-31036 | 01.03.2013 |  |  |  |
| 45 | Заградительное соор-е площ-ки мазут-го хоз-ва (Рез-р д/м-та 2000м3-2шт,Приемная емкость м-та 600м3) | 31-31091 | 18.08.2017 |  |  |  |
| 46 | Подогреватель струйный ПС-1М ч.156-Б-133 | 31-31021 | 01.06.2013 |  |  |  |
| 47 | Подогреватель струйный ПС-1М ч.156-Б-133 | 31-31022 | 01.06.2013 |  |  |  |
| 48 | Турбоагрегат №1 "ПР-6 35/10" 6 мВт | 31-3135 | 01.09.1995 |  |  |  |
| 49 | Турбоагрегат №3"ПР-6 35/10" 6 мВт | 31-3225 | 05.01.1998 |  |  |  |
| 50 | Турбоагрегат №2 "ПР-6 35/10" 6 мВт | 31-1703 | 01.11.1983 |  |  |  |
| 51 | Газопровод от ГРП до проходной ф273 мм,4-2. | 31-1252 | 01.02.1992 |  |  |  |
| 52 | Газопровод от ГРП до котельной ф375 мм, 4-1. | 31-1353 | 03.03.1966 |  |  |  |
| 53 | Солевое хозяйство, Щ | 31-1416 | 01.03.1974 |  |  |  |
| 54 | Резервуар сырой воды, г | 31-1439 | 01.02.1990 |  |  |  |
| 55 | Ограждение территории ТЭЦ, о1 | 31-1453 | 01.03.1953 |  |  |  |
| 56 | Дымовая труба h-100 м, Х | 31-1454 | 01.06.1971 |  |  |  |
| 57 | Дороги на территории ТЭЦ, У1 | 31-1458 | 01.08.1971 |  |  |  |
| 58 | Железнодорожный подъездной путь, Ф-1 | 31-1459 | 01.07.1971 |  |  |  |
| 59 | Подогреватель "ПСВ-200" | 31-3129 | 01.09.1994 |  |  |  |
| 60 | Дымовая труба h-120 м, Ц | 31-31861 | 01.10.1996 |  |  |  |
| 61 | Эстакада с технологическими трубопроводами, я | 31-3187 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 62 | Вентиляторная градирня 2 шт, ш | 31-3188 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 63 | Тягодутьевое устр-во к КА №5 МА2/ДН-21м,400квт | 31-3189 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 64 | Котлоагрегат №5 БКЗ -75-39 ГМА-2 75т/ч | 31-3190 | 19.11.1996 |  |  |  |
| 65 | Котлоагрегат №6 БКЗ -75-39 ГМА-2 75т/ч | 31-3223 | 01.12.1998 |  |  |  |
| 66 | Тягодутьевое устр-во к КА №6 МА2/ДН-21м,400квт | 31-3224 | 13.01.1998 |  |  |  |
| 67 | Берегоукрепление, ж1 | 31-3226 | 07.03.1999 |  |  |  |
| 68 | Асфальтное покрытие ТЭЦ 800 кв.м., У2 | 31-3238 | 05.03.2000 |  |  |  |
| 69 | Подогреватель ПСВ-90-7-15 | 31-3253 | 01.11.2000 |  |  |  |
| 70 | Подогреватель ПСВ-90-7-15 | 31-3278 | 15.07.2002 |  |  |  |
| 71 | Подогреватель "ПСВ-200-7-15" | 31-3296 | 01.04.2002 |  |  |  |
| 72 | Подогреватель "ПСВ-200" | 31-9933 | 01.01.1998 |  |  |  |
| 73 | Подогреватель "ПСВ-200" | 31-9934 | 01.01.2002 |  |  |  |
| 74 | Подогреватель "ПСВ-200" | 31-9935 | 01.01.2002 |  |  |  |
| 75 | Резервуар мазута 2000м3. | 31-9939 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 76 | Дымовая труба (красный кирпич) И.Казака,38.БПК | 33-10101 | 01.01.1973 |  |  |  |
| 77 | Дымовая труба (железная),г.Махачкала,ул.И.Казака,38.БПК | 33-10102 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 78 | Дымовая труба (железная) г.Махачкала,ул.И.Казака,31 в.ПИК | 33-10171 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 79 | Дымовая труба(железобетонная),80 м.,г.Мах-ла,ул.Крылова,5. ДЭМ | 33-10223 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 80 | Солевая яма,г.Махачкала,ул.Крылова,5. | 33-10226 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 81 | Ограждение,г.Махачкала,ул.Крылова,5. | 33-10227 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 82 | Территория(бетонное покрытие),г.Махачкала,ул.Крылова,5. | 33-10228 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 83 | Эстакада под т/сети,г.Махачкала,ул.Крылова,5. | 33-10229 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 84 | Эстакада газопровода, г.Махачкала,ул.Крылова,5. | 33-10230 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 85 | Цистерна подп.воды,г.Махачкала,ул.И.Казака 38.БПК | 33-10231 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 86 | Котел ТВГ-8 №4 БПК | 33-10498 | 01.01.1973 |  |  |  |
| 87 | Котел ТВГ-8 №1 БПК | 33-10510 | 01.01.2003 |  |  |  |
| 88 | Котел ТВГ-8 №2 БПК | 33-10511 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 89 | Котел ТВГ-8 №6 БПК | 33-10512 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 90 | Котел ТВГ-8 №3 БПК | 33-10513 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 91 | Котел ДЕ-6,5-14 ПИК | 33-10535 | 01.01.2000 |  |  |  |
| 92 | Котел КВГМ-10 ПИК | 33-10537 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 93 | Котел паровой ДЕ-16-14-2 -2шт.ДЭМ | 33-10540 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 94 | Котел водогрейный КВГМ-50 ДЭМ | 33-10549 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 95 | Котел водогр. КВГМ-50 ДЭМ | 33-10552 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 96 | Котел водогрейный КВГМ-10-150 ПИК | 33-10556 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 97 | Теплотрасса Ду150 от Ду200 к МКД И.Шамиля 31 , Ду 150 , 56 п.м. | 33-30001 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 98 | Ввод к МКД по адресу пр. И.Шамиля №31, Ду 100, 194 п.м. | 33-30002 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 99 | Ввод к МКД по адресу пр. И.Шамиля №31, Ду 100, 92 п.м. | 33-30003 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 100 | Теплотрасса от И.Шамиля 73а до Гамидова 61а , ф 110, 136 п.м. | 33-30004 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 101 | Ввод к МКД по адресу ул. Абубакарова №92А , Ду 80, 174 п.м. | 33-30005 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 102 | Ввод к МКД по адресу ул. Абубакарова №98 , Ду 100, 40 п.м. | 33-30006 | 01.01.1993 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 103 | Ввод "Дагагропромстрой" по адресу ул.Абубакарова №115, Ду 100, 26 п.м. | 33-30007 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 104 | Ввод "Дагагропромстрой" по адресу ул.Абубакарова №115, Ду 80, 20 п.м. | 33-30008 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 105 | Теплотрасса Ду200 от Ду250 на И.Казака 2б до Абубакарова 98 , Ду 200, 1147 п.м. | 33-30009 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 106 | Ввод МКД по ул. Пушкина №18, Ду 50, | 33-30010 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 107 | Ввод ООО "Интел-троя" по адресу ул.Пушкина №1/1, Ду 50, 28 п.м. | 33-30011 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 108 | Теплотрасса Ду250 от Ду300 до О.Кошевого 41в , Ду 250, 220 п.м. | 33-30012 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 109 | Теплотрасса Ду200 от Ду300 до О.Кошевого 42а , Ду 200, 46 п.м. | 33-30013 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 110 | Теплотрасса Ду150 от Ду200 по И.Казака 1б до Дахадаева 105 , Ду 150, 112 п.м. | 33-30014 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 111 | Ввод к МКД по адресу ул.Дахадаева №105 ,Ду 100, 144 п.м. | 33-30015 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 112 | Ввод Начальная школа детский сад №71 по адресу ул.Богатырева №35 , Ду 80, 180 п.м. | 33-30016 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 113 | Теплотрасса Ду150 от Ду250 по И.Казака 1в до ввода Богатырева 11б , Ду 150, 286 п.м. | 33-30018 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 114 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова 64, Ду 65, 28 п.м. | 33-30019 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 115 | Ввод к МКД по адресу ул.Малыгина №43, Ду 50, 160 п.м. | 33-30020 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 116 | Ввод к МКД по адресу ул.Богатырева 11А , Ду 100, 14 п.м. | 33-30021 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 117 | Ввод к ЖСК АрДар, Ду 150, 24 п.м. | 33-30022 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 118 | Ввод к МКД по адресу ул.Богатырева 26 , Ду 100, 126 п.м. | 33-30023 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 119 | Ввод к МКД по адресу ул.Богатырева 11Б , Ду 65, 38 п.м. | 33-30024 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 120 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №1А , Ду 80, 4 п.м. | 33-30025 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 121 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №1В , Ду 80, 20 п.м. | 33-30026 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 122 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 до Гайдара 35а , Ду 100, 150 п.м. | 33-30027 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 123 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №3 , Ду 80, 32 п.м. | 33-30028 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 124 | Теплотрасса Ду250 от т.к на Ду500 И.Казака 2б до И.Казака 5а , Ду 250, 55 п.м. | 33-30029 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 125 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №3А , Ду 80, 24 п.м. | 33-30030 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 126 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №5 , Ду 80, 12 п.м. | 33-30031 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 127 | Теплотрасса Ду250 от И.Казака 5а до И.Казака 5 , Ду 250 , 142 п.м. | 33-30032 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 128 | Теплотрасса Ду250 от И.Казака 5 до И.Казака 3 , Ду 250, 222 п.м. | 33-30033 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 129 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №5А , Ду 80, 30 п.м. | 33-30034 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 130 | Теплотрасса Ду250 от И.Казака 3 до И.Казака 1а , Ду 250, 332 п.м. | 33-30035 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 131 | Ввод ООО "РНКО Промсвязьинвест"по адресу ул.И.Казака №2Б , Ду 65, 130 п.м. | 33-30037 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 132 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №2В , Ду 65, 148 п.м. | 33-30038 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 133 | Теплотрасса Ду100 от т.к на Ду500 до И.Казака 7 , Ду 100, 40 п.м. | 33-30039 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 134 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №7 , Ду 65, 130 п.м. | 33-30040 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 135 | Ввод Институт физики ДНЦ РАН по адресу ул.М.Ярагского №94 , Ду 80, 192 п.м. | 33-30041 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 136 | Теплотрасса Ду80 от Ду500 к ГБУ РД РПП И.Казака 4 , Ду 80, 66 п.м. | 33-30042 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 137 | Теплотрасса Ду80 от Ду100 до Гагарина 49 , Ду 80, 124 п.м. | 33-30043 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 138 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду200 до пр-т Гамидова , Ду 500, 258 .м. | 33-30045 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 139 | Теплотрасса Ду150 от т.к по ул.Гагарина 84 до О.Кошевого 36б , Ду 150, 44 п.м. | 33-30046 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 140 | Теплотрасса Ду200 от Ду300 И.Казака 30а до ДС №27 , Ду 200, 280 п.м. | 33-30047 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 141 | Тепломагистраль Ду500мм переход пр-та Гамидова (Подземка) , Ду 500, 227 п.м. | 33-30048 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 142 | Ввод Прокуратура РД Ленинский район по адресу ул.И.Казака №6 , Ду 50, 10 п.м. | 33-30049 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 143 | Теплотрасса Ду100 от Ду100 по ул.И.Шамиля 83 до ввода И.Шамиля 83 , Ду 100, 84 п.м. | 33-30050 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 144 | Ввод в Детский сад №49 по адресу ул.И.Казака №8В , Ду 65, 242 п.м. | 33-30051 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 145 | Теплотрасса Ду100 от Ду500 по И.Казака 24 до 24а , Ду 100, 44 п.м. | 33-30052 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 146 | Ввод к МКД по адресу ул.Батырая 132, Ду 65, 18 п.м. | 33-30053 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 147 | Теплотрасса Ду100 от Гамидова 59а до Гамидова 61а , Ду 100, 72 п.м. | 33-30054 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 148 | Ввод к МКД по адресу ул.М.Ярагского №75А ; Ду 65, 36 п.м. | 33-30055 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 149 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №8 , Ду 65, 50 п.м. | 33-30056 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 150 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №8А ; ф 90, 96 п.м. | 33-30057 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 151 | Теплотрасса Ду150 от Ду200 Ярагского 75а до т.к И.Шамиля 41 , Ду 150, 301 п.м. | 33-30058 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 152 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Шамиля №41 , Ду 65, 30 п.м. | 33-30059 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 153 | Ввод Здание института общественных наук ДНЦ РАН по адресу ул.М.Ярагского №75 , Ду 100, 140 п.м. | 33-30060 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 154 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 до Гамидова 59а , Ду 100, 34 п.м. | 33-30061 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 155 | Тепломагистраль Ду500мм от пр-та Гамидова до ветки Ду300 возле И.Казака 20 , Ду 500, 310 п.м. | 33-30062 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 156 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду300 до ветки Ду100 возле И.Казака 18 , Ду 500, 232 п.м. | 33-30063 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 157 | Теплотрасса Ду150 от Ду500 по И.Казака 10 к 12; Ду 150; 161,6 п.м. | 33-30064 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 158 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №10 , Ду 100, 4 п.м. | 33-30065 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 159 | Ввод в "МБОУ Гимназия № 37 " по адресу: ул. Гамидова №10Б, Ду 80, 16 п.м. | 33-30066 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 160 | Теплотрасса Ду200 от Ду250 до И.Казака 36 , Ду 200, 35 п.м. | 33-30067 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 161 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №12 , Ду 80, 106 п.м. | 33-30068 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 162 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду100 до ветки Ду250 на ул. Ибакова , Ду 500, 278 п.м. | 33-30069 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 163 | Теплотрасса Ду150 от Ду500 по И.Казака 14 к 14а , Ду 150, 40 п.м. | 33-30070 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 164 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №14А , Ду 100, 64 п.м. | 33-30071 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 165 | Ввод Дагестанское художественное училище им.М.А.Джемала по адресу ул.И.Казака №14а/2 ; ф 75, 160 п.м | 33-30072 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 166 | Линия ГВС от ЦТП И.Шамиля 55 до 57а , ф 90, 36 п.м. | 33-30073 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 167 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Шамиля №39 , Ду 100, 92 п.м. | 33-30074 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 168 | Линия ГВС от ЦТП И.Шамиля 55 до 57а , Ду 80, 15 п.м. | 33-30075 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 169 | Теплотрасса Ду200 от Ду250 И.Шамиля 55б до И.Шамиля 43а , Ду 200; 705,4 п.м. | 33-30076 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 170 | Ввод к МКД по адресу ул.Батырая 132 А, Ду 50, 120 п.м. | 33-30077 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 171 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №43 , Ду 76, 236 п.м. | 33-30078 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 172 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №45 , Ду 65, 192 п.м. | 33-30079 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 173 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №43А , Ду 50, 66 п.м. | 33-30080 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 174 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №45А , Ду 80, 32 п.м. | 33-30081 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 175 | Теплотрасса Ду150 от Ду200 И.Шамиля 45в до И.Шамиля 43б , Ду 200, 134 п.м. | 33-30082 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 176 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №43Б , ф 110, 14 п.м. | 33-30083 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 177 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №43Б , Ду 65, 56 п.м. | 33-30084 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 178 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №12Б , Ду 65 , 128 п.м. | 33-30085 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 179 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №12А , Ду 65, 8 п.м. | 33-30086 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 180 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 до И.Казака 12а , Ду 100, 32 п.м. | 33-30087 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 181 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №45В , Ду 50, 36 п.м. | 33-30088 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 182 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 к И.Шамиля 45 , Ду 100, 26 .м. | 33-30089 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 183 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №24, Ду 50, 22 п.м. | 33-30090 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 184 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 к МБДОУ №39 , Ду 100, 16 п.м. | 33-30091 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 185 | Ввод Лицей №39 им.Б.Астемирова по адресу пр.И.Шамиля №47 , Ду 65, 20 п.м. | 33-30092 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 186 | Ввод Лицей №39 им.Б.Астемирова по адресу пр.И.Шамиля №47 , Ду 100 , 52 п.м. | 33-30093 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 187 | Теплотрасса Ду100 от Ду150 И.Казака 14 до 14а , Ду 100, 90 п.м. | 33-30094 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 188 | Ввод Лицей №39 им.Б.Астемирова по адресу пр.И.Шамиля №47 , Ду 65 , 179 п.м. | 33-30095 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 189 | Теплотрасса Ду250 от Ду500 по ул.Ибакова до И.Шамиля 55б , Ду 250, 511 п.м. | 33-30096 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 190 | Теплотрасса к МКД Юсупова №26,28; Ду 80, 80 п.м. | 33-30098 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 191 | Теплотрасса Ду200 от Ду250 по И.Шамиля 55б до ЦТП И.Шамиля 55 , Ду 200, 270 п.м. | 33-30099 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 192 | Теплотрасса Ду300 от БПК , Ду 300, 32 п.м. | 33-30100 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 193 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №55Б , Ду 50, 14 п.м. | 33-30101 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 194 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №57 , Ду 100, 278 п.м. | 33-30102 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 195 | Теплотрасса от ЦТП И.Шамиля 55 до И.Шамиля 57а , Ду 100, 44 п.м. | 33-30103 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 196 | Теплотрасса к МКД Юсупова №26,28; Ду 50, 132 п.м. | 33-30104 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 197 | Теплтрасса Ду100 от Ду250 в сторону И.Шамиля 91 , Ду 100, 142 п.м. | 33-30105 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 198 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №55 , ДУ 80, 53 п.м.,ГВС | 33-30106 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 199 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №57 , Ду 100, 139 п.м.,ГВС | 33-30107 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 200 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №55Б , Ду 65 , 158 п.м.,ГВС | 33-30108 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 201 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №57А , ф 63, 5 п.м.,ГВС | 33-30109 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 202 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №59 , ф 75 , 136 п.м.,ГВС | 33-30110 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 203 | Ввод Школа бокса и единоборств им.Бузая Ибрагимова по адресу ул.Ибакова №11Б , Ду 65, 160 п.м | 33-30111 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 204 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №27А , Ду 80, 60 п.м. | 33-30112 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 205 | Теплтрасса Ду100 от Ду250 в сторону И.Шамиля 95 , Ду 100, 30 п.м. | 33-30113 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 206 | Теплотрасса Ду100 от Ду500 по И.Казака 18 , Ду 100, 24 п.м. | 33-30114 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 207 | Теплтрасса Ду100 от Ду250 к ДС №39 , Ду 100, 106 п.м. | 33-30115 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 208 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №18 , Ду 65, 128 п.м. | 33-30116 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 209 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №18А , Ду 80, 104 п.м. | 33-30117 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 210 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №18Г , ф 75, 140 п.м. | 33-30118 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 211 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду250 до ветки Ду150 возле И.Казака 14 , Ду 500, 419 п.м. | 33-30119 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 212 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду150 до ветки Ду250 возле И.Казака №8 , Ду 500, 300 п.м. | 33-30120 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 213 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду250 до ветки Ду80 возле И.Казака №27а , Ду 500, 650 п.м | 33-30121 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 214 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду80 до ветки Ду100 возле И.Казака №7 , Ду 500, 186 п.м. | 33-30122 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 215 | Тепломагистраль Ду500мм от ветки Ду100 до т.к возле Промсвязьбанк И.Казака 2б , Ду 500, 188 п.м. | 33-30123 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 216 | Теплотрасса Ду250 от Ду300 по И.Казака 20а/3 до Гамидова 36 , Ду 250, 888 п.м. | 33-30124 | 01.01.1993 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 217 | Ввод к МКД по адресу ул.Г.Цадаса №49, Ду 50, 36 п.м. | 33-30125 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 218 | Теплотрасса Ду150 от Ду200 по Гамидова 36 до Шамиля 67 , Ду 150, 214 п.м. | 33-30126 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 219 | Теплотрасса Ду100 от Ду250 по З.Космедимянской 52 к 54бк1,2 ; Ду 100, 62 п.м. | 33-30127 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 220 | Теплотрасса Ду150 от ЦТП 1000 мел к И.Шамиля 107 , Ду 150, 427 п.м. | 33-30128 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 221 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №18Б , Ду 50, 44 п.м. | 33-30129 | 01.01.1987 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 222 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №18В , Ду 65, 32 п.м. | 33-30130 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 223 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №30Б , ф 75, 32 п.м. | 33-30131 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 224 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №30В , Ду 50, 30 п.м. | 33-30132 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 225 | Теплотрасса Ду100 от Ду150 к И.Шамиля 101 , Ду 100, 42 п.м. | 33-30133 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 226 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №32А , Ду 65, 4 п.м. | 33-30134 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 227 | Ввод Начальная школа-детский сад №52 по адресу пр.Гамидова №36А , Ду 65, 80 п.м. | 33-30135 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 228 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №63 , Ду 65, 28 п.м. | 33-30136 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 229 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 по Гамидова 36 до И.Шамиля 63 , Ду 100, 22 п.м. | 33-30137 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 230 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №61 , Ду 65, 202 п.м. | 33-30138 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 231 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 к И.Шамиля 101Б , Ду 100, 214 п.м. | 33-30139 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 232 | Теплотрасса Ду100 от Ду250 по Гамидова36 до И.Шамиля 59 , Ду 100, 198 п.м. | 33-30140 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 233 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №59А , Ду 100, 36 п.м. | 33-30141 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 234 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №65 , Ду 50, 88 п.м. | 33-30142 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 235 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №67 , Ду 65, 4 п.м. | 33-30143 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 236 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №69 , ф 63, 55 п.м.,ГВС | 33-30144 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 237 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №65 ,ф 75, 34 п.м.,ГВС | 33-30145 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 238 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №36 , Ду 65, 46 п.м. | 33-30146 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 239 | Теплотрасса Ду200 от Ду300 И.Казака 20а/3 до Гамидова 20 , Ду 200, 406 п.м. | 33-30147 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 240 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №28, Ду 50, 12 п.м. | 33-30148 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 241 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Казака №20 , Ду 80, 40 п.м. | 33-30149 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 242 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №20 , Ду 50, 12 п.м. | 33-30150 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 243 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №20 , ф 50, 12 п.м. | 33-30151 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 244 | Ввод в Городская АРС МКУ по адресу И.Казака №20/3 ; Ду 65, 26 п.м. | 33-30152 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 245 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №24 , Ду 50, 14 п.м. | 33-30153 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 246 | Теплотрасса Ду100 от Гамидова 20 до Гамидова 28 , Ду 100, 338 п.м. | 33-30154 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 247 | Линия ГВС Ду100 от Ду250 к И.Шамиля 95 , Ду 100, 155 п.м.,ГВС | 33-30155 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 248 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №26 , Ду 65, 106 п.м. | 33-30156 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 249 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №28 , Ду 50, 4 .м. | 33-30157 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 250 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №34 , Ду 80, 80 п.м. | 33-30158 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 251 | Теплотрасса Ду400 от кот.Пиковая до Ду500 по ул.И.Казака , Ду 400, 210 п.м. | 33-30159 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 252 | Ввод в "Детский туб.диспансер" по адресу: Горького 19, Ду 50, 48 п.м. | 33-30160 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 253 | Теплотрасса Ду350 от кот.Пиковая до отсекающих задвижек Нахимова 22а , Ду 350 , 660 п.м. | 33-30161 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 254 | Ввод в "Республиканская стоматологическая поликлиника им.Максудова" по адресу: Горького 22, Ду 80, 8 | 33-30162 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 255 | Внутриквартальная теплотрасса Ду150 по ул.Николаева, Ду 80, 270 п.м. | 33-30163 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 256 | Ввод в "Динамо СДЮСШОР ГБУ ДО РД" по адресу: ул. Дахадаева 23, Ду 80, 38 п.м. | 33-30164 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 257 | Ввод в Столярный цех на И.Казака 33б1 , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30165 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 258 | Ввод в МКД И.Казака 35а (общ), ф 63 , 188 п.м. | 33-30166 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 259 | Линия ГВС ф90 от Ду200 к И.Шамиля 89а , ф 90, 29 п.м.,ГВС | 33-30167 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 260 | Линия ГВС Ду100 от Ду200 до И.Шамиля 85 , Ду 100, 19 п.м.,ГВС | 33-30168 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 261 | Теплотрасса Ду200 от Ду350 до Ушакова №7 , Ду 200, 540 п.м. | 33-30169 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 262 | Дагестанский исламский университет им.Им.Шафии по адресу: ул. Дахадаева 23", Ду 50, 110 п.м. | 33-30170 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 263 | Теплотрасса Ду150 от Ду200 до Ушакова 5 , Ду 150, 126 п.м. | 33-30171 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 264 | Теплотрасса Ду150 от отсекающих задвижек к Нахимова №13 , Ду 150, 72 п.м. | 33-30172 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 265 | Ввод в МКД по адресу Нахимова №22а , Ду 80 , 4 п.м. | 33-30173 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 266 | Ввод в Диагностический центр г. Махачкала по адресу Нахимова №22 , Ду150мм | 33-30174 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 267 | Ввод в Диагностический центр г. Махачкала по адресу Нахимова №22 | 33-30175 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 268 | Теплотрасса Ду100 от отскающих задвижек до Нахимова 24а , Ду 100, 98 п.м. | 33-30176 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 269 | Ввод в МКД по адресу Нахимова №24а , Ду 80 , 10 п.м. | 33-30177 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 270 | Ввод в МКД по адресу Юсупова №78 , Ду 65 , 80 п.м. | 33-30178 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 271 | Ввод в МКД по адресу Нахимова №24 , Ду 80 , 120 п.м. | 33-30179 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 272 | Линиия ГВС Ду100 от Ду200 к И.Шамиля 83а , Ду 100, 60 п.м.,ГВС | 33-30180 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 273 | Ввод в МКД по адресу Нахимова №13 , Ду 80 , 179 п.м. | 33-30181 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 274 | Линия ГВС Ду80 от Ду200 к И.Шамиля 79 , Ду 80, 4 п.м.,ГВС | 33-30182 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 275 | Ввод в МКД по адресу Ушакова №17 , Ду 65 ,56 п.м. | 33-30183 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 276 | Ввод в МКД по адресу Ушакова №15 , Ду 65 , 6 п.м. | 33-30184 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 277 | Ввод в МКД по адресу Нахимова №18 , Ду 100 , 46 п.м. | 33-30185 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 278 | Ввод в Детский сад №38 по адресу Ушакова №7а , Ду 65 , 72 п.м. | 33-30186 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 279 | Ввод в МКД по адресу Ушакова №7 , Ду 65 , 40 п.м. | 33-30187 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 280 | Ввод в МКД по адресу Нахимова №8 , Ду 80 , 160 п.м. | 33-30188 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 281 | Ввод в МКД по адресу Нахимова №6 , Ду 65 , 206 п.м. | 33-30189 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 282 | Линия ГВс Ду100 от Ду200 до И.Шамиля 73а , Ду 100, 56 п.м.,ГВС | 33-30190 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 283 | Ввод в МКД по адресу Ушакова №5 , Ду 100 , 98 п.м. | 33-30191 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 284 | Теплотрасса Ду100 от Ду150 до Ушакова 3 , Ду 100, 46 п.м. | 33-30192 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 285 | Ввод в МКД по адресу Ушакова №3 , ф 90 , 42 п.м. | 33-30193 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 286 | Линиия ГВС Ду65 от Ду200 дл МБДОУ №69 , Ду 65, 36 п.м.,ГВС | 33-30194 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 287 | Ввод в Республиканская фольклорно хореографическая школа Ватан по адресу Ущакова №2/1; Ду 50 , 184 п | 33-30195 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 288 | Теплотрасса Ду250 от Ду300 Гамидова 19а до т.к возле "Аризона" , Ду 250, 814 п.м. | 33-30196 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 289 | Ввод в "медицинское учереждение" по адресу: ул. Малыгина 7/1, Ду 80, 4 п.м. | 33-30197 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 290 | Теплотрасса Ду100 от Кот.Пиковая в сторону И.Казака 35а, Ду 100, 6 п.м. | 33-30198 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 291 | Ввод Мировой судья Судебный участка №12 Ленинского района г.Махачкала по адресу ул.И.Казака №2А , Ду | 33-30199 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 292 | Ввод в МКД по адресу Ушакова №9, ф 75 , 88 п.м. | 33-30200 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 293 | Ввод Институт физики ДНЦ РАН по адресу ул.М.Ярагского №94 , Ду 100, 162 п.м. | 33-30201 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 294 | Ввод к МКД по адресу ул.Горького 17А, Ду 50, 4 п.м., ГВС | 33-30202 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 295 | Ввод к МКД по адресу ул.Курбанова №16, Ду 50, 4 п.м. | 33-30203 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 296 | Ввод Республиканская психотерапевтическая поликлиника по адресу ул.И.Казака №4А , Ду 50, 68 п.м. | 33-30204 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 297 | Ввод Республиканский детский пульмонологический центр по адресу ул.И.Казака №4 , Ду 80, 140 п.м. | 33-30205 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 298 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №8Г , ф 40, 12 п.м. | 33-30206 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 299 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №8/1 ; Ду 80, 56 п.м. | 33-30207 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 300 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №14В , Ду 80, 16 п.м. | 33-30208 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 301 | Ввод в МКД по адресу Гамидова 6б , Ду 150 , 10 п.м. | 33-30209 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 302 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №14 , Ду 100, 186 п.м. | 33-30210 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 303 | Теплотрасса Ду300 от ДЭМ до Гамидова 19а , Ду 300, 1355 п.м. | 33-30211 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 304 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №18Д , Ду 100, 48 п.м. | 33-30212 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 305 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №43В , Ду 50, 22 п.м. | 33-30213 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 306 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №45Б , Ду 80, 34 п.м. | 33-30214 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 307 | Ввод в "Центр занятости населения МО г.Махачкала ГКУ РД" по адресу: Горького 19а, Ду 50, 12 п.м. | 33-30215 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 308 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №55 , Ду 80, 106 п.м. | 33-30216 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 309 | Теплотрасса Ду150 от Ду300 дл Бойлеров Гамидова 19а , Ду 150, 116 п.м. | 33-30217 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 310 | Теплотрасса Ду80 ввод к бойлерам Гамидова 19а , Ду 80, 30 п.м. | 33-30218 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 311 | Теплотрасса Ду100 от Ду150 Гамидова 19а до Гамидова 21 , Ду 100, 232 п.м. | 33-30219 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 312 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №19А , Ду 50 , 16 п.м. | 33-30220 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 313 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №57А , Ду 65, 16 п.м. | 33-30221 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 314 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №19 , Ду 50 , 32 п.м. | 33-30223 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 315 | Ввод Планета детства детскмй сад №7 по адресу пр.Гамидова №20А , Ду 50, 2 п.м. | 33-30224 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 316 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №21 , Ду 50 , 32 п.м. | 33-30225 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 317 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №23 , Ду 65 , 126 п.м. | 33-30226 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 318 | Линия ГВС от Бойлеров Гамидова 19а до Гамидова 21 , ф 110, 116 п.м. | 33-30227 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 319 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №19А , ф 50 , 8 п.м.,ГВС | 33-30228 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 320 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №19 , Ду 50 , 16 п.м., ГВС | 33-30229 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 321 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №59 , ф75 , 198 п.м. | 33-30230 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 322 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №21 , ф 63 , 16 п.м.,ГВС | 33-30231 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 323 | Ввод в МКД по адресу пр.Гамидова №23 , ф 63 , 63 п.м.,ГВС | 33-30232 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 324 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №59А , ф 75, 26 п.м. | 33-30233 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 325 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №36 , Ду 65, 112 п.м. | 33-30234 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 326 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №67 , ф 75, 2 п.м. ,ГВС | 33-30235 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 327 | Ввод Республиканский политехнический колледж ГПБОУ по адресу ул.Чернышевского №3 , Ду 100 , 40 п.м. | 33-30236 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 328 | Ввод Республиканский политехнический колледж ГПБОУ по адресу ул.Чернышевского №3 , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30237 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 329 | Ввод Республиканский политехнический колледж ГПБОУ по адресу ул.Чернышевского №3 , Ду 50 , 6 п.м. | 33-30238 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 330 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №69 , ф 90, 110 п.м. | 33-30239 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 331 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №32, Ду 50, 14 п.м. | 33-30240 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 332 | Теплотрасса Ду100 от Ду250 к МКД Гамидова №13 , Ду 100, 160 п.м. | 33-30241 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 333 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №57В , ф 63, 27 п.м., ГВС | 33-30242 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 334 | Ввод в МКД по адресу Гамидова №13 , Ду 65 , 108 п.м | 33-30243 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 335 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №61А , Ду 100, 148 п.м. | 33-30244 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 336 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26В , ф 50, 26 п.м. | 33-30245 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 337 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26В , Ду 50, 136 п.м. | 33-30246 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 338 | Теплотрасса Ду100 от Ду250 к МКД Крылова №40 , Ду 100, 144 п.м. | 33-30247 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 339 | Ввод в МКД по адресу Крылова №40 , Ду 65 , 14 п.м. | 33-30248 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 340 | Ввод в МКД по адресу Гамидова 9б , Ду 80 , 94 п.м. | 33-30249 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 341 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26В ,Ду 50, 14 п.м.,ГВС | 33-30250 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 342 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №88 , Ду 50, 2 п.м., ГВС | 33-30251 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 343 | Теплотрасса Ду150 от т.к возле "Аризона" до Гамидова 9 , Ду 150, 364 п.м. | 33-30252 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 344 | Ввод в МКД по адресу Гамидова 9а , Ду 80 , 6 п.м. | 33-30253 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 345 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №90 , Ду 65, 78 п.м. | 33-30254 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 346 | Ввод в МКД по адресу Гамидова 7 (общ) , Ду 50 , 102 п.м. | 33-30255 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 347 | Ввод в Суд Ленинского района г. Махачкала по адресу Гамидова №9 , Ду 80 , 20 п.м. | 33-30256 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 348 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №90 , Ду 50, 2 п.м.,ГВС | 33-30257 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 349 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №44А , Ду 50, 4 п.м. | 33-30258 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 350 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №46А , Ду 65, 4 п.м. | 33-30259 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 351 | Ввод Жизнь без слез Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам по адресу ул | 33-30260 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 352 | Ввод в обшежитие по адресу ул.О.Кошевого №36 , Ду 50, 4 п.м. | 33-30262 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 353 | Ввод ООО "Кафе Куруш" по адресу ул.О.Кошевого №43 , Ду 25 , 12 п.м. | 33-30264 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 354 | Ввод в общежитие по ул.О.Кошевого №45А , Ду 50 , 132 п.м. | 33-30265 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 355 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №82 , Ду 65 , 4 п.м. | 33-30267 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 356 | Ввод в общежитие по адресу пр.И.Шамиля №80 , Ду 50 , 66 п.м. | 33-30270 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 357 | Теплотрасса Ду200 от Ду250 до Дс №34 , Ду 200, 1087 п.м. | 33-30271 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 358 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №41В , Ду 100 , 92 п.м. | 33-30272 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 359 | Ввод Дагестанский педагогический университет по адресу пр.Гамидова №17 , Ду 100 , 4 п.м. | 33-30273 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 360 | Ввод в общ по адресу Гамидова №15 , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30274 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 361 | Ввод в МКД по адресу Гамидова №15а , Ду 65 , 174 п.м. | 33-30275 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 362 | Ввод в Министерство финансов Республики Дагестан по адресу Гамидова 14 (Нурбагандовых 28), Ду 50 , 2 | 33-30276 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 363 | Ввод в Отделение Пенсионного фонда РФ по РД ГУ по адресу Гамидова 16/1; Ду 65 , 10 п.м. | 33-30277 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 364 | Ввод в МКД по адресу ул. Б.Нурбагандовых 26 , ф 63 , 78 п.м. | 33-30278 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 365 | Ввод в МКД по адресу ул. Б.Нурбагандовых 24 , Ду 50 , 104 п.м. | 33-30279 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 366 | Ввод в МКД по адресу ул. Б.Нурбагандовых 22 , Ду 80 , 166 п.м. | 33-30280 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 367 | Ввод в общежитие по адресу пр.Гамидова №65А , Ду 50 , 60 п.м. | 33-30281 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 368 | Ввод в МБДОУ №34 по адресу Б.Нурбагандовых 20 , Ду 80 , 70 п.м. | 33-30282 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 369 | Ввод в МКД по адресу ул. Юсупова 36 , Ду 50 , 70 п.м. | 33-30283 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 370 | Ввод ИФН России по Ленинскому району г.Махачкала по адресу пр.Гамидова 69Б , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30284 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 371 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №71 , ф 75, 62 п.м. | 33-30285 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 372 | Ввод Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Ленинского района по адресу ул.З.Космодемья | 33-30286 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 373 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №28А , Ду 50 , 2 п.м.,ГВС | 33-30287 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 374 | Теплотрасса Ду200 от Ду250 по З.Космедимянской 50б к 46а , Ду 200, 412 п.м. | 33-30288 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 375 | Ввод детский сад №76 по адресу ул.З.Космодемьянской №46 , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30289 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 376 | Ввод Золушка детский сад №75 по адресу ул.З.Космодемьянской №48 , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30290 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 377 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №50 , Ду 50 , 173 п.м. | 33-30291 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 378 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №48А , Ду 100 , 16 п.м. | 33-30292 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 379 | Теплотрасса Ду100 от Ду250 по З.Космедимянской 50б к 54 , Ду 100, 88 п.м. | 33-30293 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 380 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №28Б , Ду 65 , 4 п.м. | 33-30294 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 381 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №28Б , Ду 65 , 2 п.м.,ГВС | 33-30295 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 382 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №50Б , Ду 80 , 20 п.м. | 33-30296 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 383 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №89Б , Ду 50 , 3 п.м. ,ГВС | 33-30297 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 384 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №89А , Ду 80 , 4 п.м. | 33-30298 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 385 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №52 , Ду 65 , 10 п.м. | 33-30299 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 386 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №54В , Ду 65 , 62 п.м. | 33-30300 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 387 | Теплотрасса Ду250 от Ду300 БПК в сторону Мурадова , Ду 250, 2486 п.м. | 33-30301 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 388 | Ввод Средняя общеобразовательная школа №10 им.Гайдара.А.П. по адресу ул.Ю.Акаева №69 , Ду 100 , 14 п | 33-30302 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 389 | Ввод в частный дом по адресу ул.Мурадова №28 , ф 40 , 54 п.м. | 33-30303 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 390 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №89А , ф 90 , 35 п.м.,ГВС | 33-30304 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 391 | Ввод в МКД по адресу ул.Гагарина №118Б , ф 75 , 16 п.м. | 33-30305 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 392 | Ввод к МКД по адресу С.Стальского №18, ф90 ,53 п.м. | 33-30306 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 393 | Ввод Стоматологическая поликлиника №1 ГБУ РД по адресу пр.И.Шамиля №92Г , Ду 65 , 96 п.м. | 33-30307 | 01.01.1983 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 394 | Ввод Стоматологическая поликлиника №1 ГБУ РД по адресу пр.И.Шамиля №92Г , ф 50 , 40 п.м.,ГВС | 33-30308 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 395 | Ввод Учебно-производственный комбинат ГАУ КП РД по адресу ул.Гагарина №120 , Ду 100 , 70 п.м | 33-30309 | 01.01.1983 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 396 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №105 , Ду 65 , 76 п.м. | 33-30310 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 397 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №103А , Ду 50 , 26 п.м. | 33-30311 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 398 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №103А , Ду 40 , 54 п.м. | 33-30312 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 399 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №101Б , Ду 100, 62 п.м. | 33-30313 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 400 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №101Б , ф 63 , 99 п.м.,ГВС | 33-30314 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 401 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №101А , Ду 65 , 4 п.м. | 33-30315 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 402 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №101А , ф 63 , 2 п.м.,ГВС | 33-30316 | 01.01.1993 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 403 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №99 , Ду 80 , 45 п.м. | 33-30317 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 404 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №99 , Ду 80 ;25,5 п.м.,ГВС | 33-30318 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 405 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №101 , Ду 100 , 20 п.м. | 33-30319 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 406 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №101 , Ду 100 , 13 п.м.,ГВС | 33-30320 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 407 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №87Б , Ду 65 , 58 п.м. | 33-30321 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 408 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №87Б , ф 63 , 19 п.м.,ГВС | 33-30322 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 409 | Ввод в МКД по адресу ул.Сурикова №36 , Ду 100, 216 п.м. | 33-30323 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 410 | Ввод в МКД по адресу ул.Сурикова №36 , ф 90 , 3 п.м.,ГВС | 33-30324 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 411 | Теплотрасса Ду200 от Ду300 БПК до ЦТП на 1000 мелочей , Ду 200, 939 п.м. | 33-30325 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 412 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №97 , Ду 80 , 112 п.м. | 33-30326 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 413 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №97 , ф 90 , 143 п.м., ГВС | 33-30327 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 414 | Ввод МБДОУ детский сад №62 по адресу пр.И.Шамиля №95А , Ду 50 , 8 п.м.,ГВС | 33-30328 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 415 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №40 , Ду 65 ,112 п.м. | 33-30329 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 416 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №40 , ф 63 , 12 п.м.,ГВС | 33-30330 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 417 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова 34, Ду 50, 5 п.м., ГВС | 33-30331 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 418 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова 36, Ду 50, 76 п.м. | 33-30332 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 419 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №91А , Ду 65 , 36 п.м. | 33-30333 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 420 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №91А , ф 63 , 17 п.м. ,ГВС | 33-30334 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 421 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №91 , Ду 80 , 58 п.м. | 33-30335 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 422 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №91 , Ду 50 , 2 п.м.,ГВС | 33-30336 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 423 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №93 , Ду 80 , 4 п.м. | 33-30337 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 424 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №93 , Ду 65 , 5 п.м.,ГВС | 33-30338 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 425 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №95 , Ду 65 , 42 п.м. | 33-30339 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 426 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №95 , Ду 65 , 34 п.м.,ГВС | 33-30340 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 427 | Ввод МБДОУ детский сад №62 по адресу пр.И.Шамиля №95А , Ду 50 , 22 п.м. | 33-30341 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 428 | Ввод Джинсовый мир по адресу ул.И.Казака 36А/3 ; Ду 32 , 22 п.м. | 33-30342 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 429 | Ввод Жемчужина, магазин ювелирных изделий по адресу ул.И.Казака 36/1 ; Ду 50 , 8 п.м. | 33-30343 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 430 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №38 , Ду 80 , 12 п.м. | 33-30344 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 431 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №38 , ф 63 , 5 п.м.,ГВС | 33-30345 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 432 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №41 , Ду 50 , 54 п.м. | 33-30346 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 433 | Линия ГВС Ду250 от БПК до И.Шамиля 89б , Ду 250, 149 п.м.,ГВС | 33-30347 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 434 | Линиия ГВС Ду200 от Ду250 до И.Казака 28 , Ду 200, 475 п.м.,ГВС | 33-30348 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 435 | Ввод к МКД по адресу ул.Горького 15, Ду 50, 37 п.м., ГВС | 33-30349 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 436 | Ввод МБОУ Гимназия №17 по адресу ул.И.Казака №26В , Ду 80 , 42 п.м. | 33-30350 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 437 | Ввод МБОУ Гимназия №17 по адресу ул.И.Казака №26В , Ду 65 , 25 п.м.,ГВС | 33-30351 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 438 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №41 , ф 50 , 125 п.м., ГВС | 33-30352 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 439 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №30 , Ду 65 , 14 п.м. | 33-30353 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 440 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №30 , Ду 65 , 9 п.м.,ГВС | 33-30354 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 441 | Теплотрасса Ду100 от Ду300 до И.Казака 28 до 28б , Ду 100, 236 п.м. | 33-30355 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 442 | Линия ГВС Ду100 от Ду200 до И.Казака 28б , Ду 100, 27 п.м.,ГВС | 33-30356 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 443 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №34А (новый), Ду 150, 4 п.м. | 33-30357 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 444 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №107 , Ду 100 , 121 п.м. | 33-30358 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 445 | Ввод в МКД по адресу ул.Гагарина №89А , Ду 150 , 136 п.м. | 33-30359 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 446 | Ввод в МКД по адресу ул.Гагарина №89А , ф 63 , 50 п.м. | 33-30360 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 447 | Ввод в общежитие по адресу ул.И.Казака №28 , Ду 65 , 36 п.м. | 33-30361 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 448 | Ввод в общежитие по адресу ул.И.Казака №28 , Ду 65 , 21 п.м., ГВС | 33-30362 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 449 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26Б , Ду 50 , 14 п.м. | 33-30363 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 450 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26Б , Ду 65 , 37 п.м.,ГВС | 33-30364 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 451 | Ввод к МКД по адресу ул.Горького 17, Ду 50, 74 п.м. | 33-30365 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 452 | Ввод к МКД по адресу ул.Горького 17А, Ду 50, 26 п.м. | 33-30366 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 453 | Ввод МБОУ Дополнительного образования детей Детская школа искусств №3 им.А.Цурмилова по адресу ул.И. | 33-30367 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 454 | Ввод МБОУ Дополнительного образования детей Детская школа искусств №3 им.А.Цурмилова по адресу ул.И. | 33-30368 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 455 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №30А , Ду 50 , 38 п.м. | 33-30369 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 456 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №30А , ф 63 , 17 п.м.,ГВС | 33-30370 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 457 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №32 , Ду 50 , 38 п.м. | 33-30371 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 458 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №32 , Ду 50 , 30 п.м.,ГВС | 33-30372 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 459 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 по ул.И.Казака 32 до И.Шамиля 89а , Ду 100, 260 п.м. | 33-30373 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 460 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №45, Ду 80, 26 п.м. | 33-30374 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 461 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №89Б , ф 90 , 36 п.м. | 33-30375 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 462 | Ввод МБОУ детский сад №68 по адресу пр.И.Шамиля №89Д , Ду 50 , 62 п.м. | 33-30376 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 463 | Ввод МБОУ детский сад №68 по адресу пр.И.Шамиля №89Д , ф 50 , 57 п.м.,ГВС | 33-30377 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 464 | Ввод МБОУ детский сад №69 Сфетофорик по адресу ул.И.Казака №26Г , ф 75 , 76 п.м. | 33-30378 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 465 | Ввод МБОУ детский сад №69 Сфетофорик по адресу ул.И.Казака №26Г , ф 32 , 40 п.м.,ГВС | 33-30379 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 466 | Ввод Детская городская больница №1 по адресу улГагарина №118 , Ду 100 , 58 п.м. | 33-30380 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 467 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №89 , ф 90 , 72 п.м. | 33-30381 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 468 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №89 , ф 63 , 2 п.м.,ГВС | 33-30382 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 469 | Теплотрасса Ду80 от Ду100 И.Шамиля 85 до 87а , Ду 80, 80 п.м. | 33-30383 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 470 | Линия ГВС Ду65 от Ду100 до И.Шамиля 87а , Ду 65, 30 п.м.,ГВС | 33-30384 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 471 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №87А , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30385 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 472 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №87А , Ду 50 , 1 п.м.,ГВС | 33-30386 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 473 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №85, Ду 50 , 4 п.м. | 33-30387 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 474 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №85 , Ду 50 , 2 п.м.,ГВС | 33-30388 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 475 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №87 , Ду 65 , 36 п.м. | 33-30389 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 476 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №87 , Ду 50 , 2 п.м.,ГВС | 33-30390 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 477 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №47, Ду 50, 6 п.м. | 33-30391 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 478 | Теплотрасса Ду200 от Ду300 И.Казака 30а до 32 , Ду 200, 122 п.м. | 33-30392 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 479 | Ввод МБОУ №27 по адресу пр.И.Шамиля №85А , Ду 65 , 74 п.м. | 33-30393 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 480 | Ввод МБОУ №27 по адресу пр.И.Шамиля №85А , Ду 50 , 12 п.м.,ГВС | 33-30394 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 481 | Теплотрасса Ду150 от ДС №27 до И.Шамиля 83 , Ду 150, 228 п.м. | 33-30395 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 482 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №83А , Ду 65 , 112 п.м. | 33-30396 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 483 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №83А , Ду 80 , 44 п.м.,ГВС | 33-30397 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 484 | Теплотрасса Ду100 от Ду100 по ул.И.Шамиля 83 до ввода И.Шамиля 85 , Ду 100, 74 п.м. | 33-30398 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 485 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №83 , Ду 65 , 14 п.м. | 33-30399 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 486 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №81 , Ду 65 , 196 п.м. | 33-30400 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 487 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №81 , Ду 50 , 34 п.м.,ГВС | 33-30401 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 488 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №79 , Ду 65, 24 п.м. | 33-30402 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 489 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №79 ,Ду 65 , 12 п.м., ГВС | 33-30403 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 490 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №75 ,Ду 65, 86 п.м. | 33-30404 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 491 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №75 , Ду 65, 43 п.м., ГВС | 33-30405 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 492 | Ввод Звездочка, детский сад №39 по адресу ул.Гагарина №116 , Ду 65 , 324 п.м. | 33-30406 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 493 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №77 , Ду 65, 6 п.м. | 33-30407 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 494 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №77 , Ду 65, 3 п.м.,ГВС | 33-30408 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 495 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №77А , Ду 65, 46 п.м. | 33-30409 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 496 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №77А , ф 63, 18 п.м., ГВС | 33-30410 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 497 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №50А , Ду 100 , 40 п.м. | 33-30411 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 498 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №50А , Ду 65 , 10 п.м. | 33-30412 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 499 | Теплотрасса Ду150 от И.Шамиля №77 до И.Шамиля №73а , Ду 150, 150 п.м. | 33-30413 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 500 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №73А ,Ду 65 , 6 п.м. | 33-30414 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 501 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №73А , Ду 50, 3 п.м., ГВС | 33-30415 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 502 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №54Б к2 , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30416 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 503 | Ввод МБДОУ "Центр развития ребенка" детский сад №50 по адресу пр.Гамидова №59В , Ду 50, 98 п.м. | 33-30417 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 504 | Ввод МБДОУ "Центр развития ребенка" детский сад №50 по адресу пр.Гамидова №59В , Ду 50, 49 п.м., ГВС | 33-30418 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 505 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №77Б , Ду 50, 12 п.м. | 33-30419 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 506 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №77Б , Ду 80, 15 п.м., ГВС | 33-30420 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 507 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №77Б , Ду 50, 12 п.м. | 33-30421 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 508 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26Г , Ду 50, 12 п.м. | 33-30422 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 509 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №54Б к1 , Ду 65 , 100 п.м. | 33-30423 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 510 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26А , Ду 50 , 16 п.м. | 33-30424 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 511 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26А , Ду 50 , 10 п.м.,ГВС | 33-30425 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 512 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26 , Ду 80 , 28 п.м. | 33-30426 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 513 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №26 , Ду 80, 12 п.м.,ГВС | 33-30427 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 514 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №24А , Ду 65, 58 п.м. | 33-30428 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 515 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №24А , Ду 50, 32 п.м.,ГВС | 33-30429 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 516 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №24 , Ду 80, 96 п.м. | 33-30430 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 517 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №24 , Ду 65, 7 п.м.,ГВС | 33-30431 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 518 | Ввод к рынку возле И.Казака №24 , ф 40, 40 п.м. | 33-30432 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 519 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №22, Ду 50 , 16 п.м. | 33-30433 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 520 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №22 , ф 75, 68 п.м., ГВС | 33-30434 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 521 | Линия ГВС Ду150 от Ду200 до Гамидова 57в , Ду 150 ,548 п.м.,ГВС | 33-30435 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 522 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №22А , Ду 100, 6 п.м. | 33-30436 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 523 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №22А , Ду 50, 3 п.м., ГВС | 33-30437 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 524 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №22Б , Ду 50, 38 п.м. | 33-30438 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 525 | Ввод к МКД по адресу ул.И.Казака №22Б , Ду 50, 24 п.м.,ГВС | 33-30439 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 526 | Ввод ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями по адресу пр.Га | 33-30440 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 527 | Ввод ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями по адресу пр.Га | 33-30441 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 528 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №57В , Ду 100, 20 п.м. | 33-30442 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 529 | Теплотрасса Ду100 от Ду200 по И.Казака 22б до Гамидова 57 , Ду 100, 212 п.м. | 33-30443 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 530 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №55 , Ду 65, 38 .м. | 33-30444 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 531 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №59 , ф110, 94 п.м. | 33-30445 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 532 | Теплотрасса Ду150 от Ду200 по И.Казака 22б до Гамидова 59а , Ду 150, 406 п.м. | 33-30446 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 533 | Теплотрасса Ду200 от Ду500 по И.Казака 22 до И.Казака 22б , Ду 200 , 304 п.м. | 33-30447 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 534 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №53 , Ду 80, 24 п.м. | 33-30448 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 535 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду400 от т/т Ду500 до И.Казака 24а , Ду 400, 96 п.м. | 33-30449 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 536 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду300 от т/т Ду400 по ул.И.Казака 24а до ул.И.Шамиля , Ду 300, 934 | 33-30450 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 537 | Ввод к МКД по адресу ул.Гамидова №12, Ду 80, 54 п.м. | 33-30451 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 538 | Линиия ГВС Ду200 от Ду250 к И.Шамиля 77Б , Ду 200; 674,5 п.м.,ГВС | 33-30452 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 539 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №16, ф 75, 24 п.м.,ГВС | 33-30453 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 540 | Теплотрасса Ду300 от Ду400 по И.Казака 26 до И.Казака 30а , Ду 300, 834 п.м. | 33-30454 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 541 | Ввод в административное здание по адресу ул.Гагарина №86 , Ду 65 , 18 п.м. | 33-30455 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 542 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №84 , Ду 50, 6 п.м. | 33-30456 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 543 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №36Б , Ду 50 , 8 п.м. | 33-30457 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 544 | Ввод в МКД по адресу ул.З.Космодемьянской №54 , Ду 100 , 152 п.м. | 33-30458 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 545 | Ввод Сказачное детство магазин детской одежды по адресу ул.З.Космодемьянской №50/1 ; Ду 50 , 10 п.м. | 33-30459 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 546 | Ввод Школа интернат для слабослышащих детей по адресу ул.О.Кошевого 34А , ф 63 , 82 п.м. | 33-30460 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 547 | Теплотрасса Ду80 от Ду100 по О.Кошевого 36 до 34 , Ду 80, 92 п.м. | 33-30461 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 548 | Ввод в обшежитие по адресу ул.О.Кошевого №34 , Ду 65, 4 п.м. | 33-30462 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 549 | Теплотрасса Ду100 от Ду150 по О.Кошевого 36б до О.Кошевого 36 , Ду 100, 108 п.м. | 33-30463 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 550 | Теплотрасса Ду80 от Ду150 к УЖКХ г.МКУ по адресу Гагарина №90 , Ду 80, 98 п.м. | 33-30464 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 551 | Ввод к УЖКХ г.МКУ по адресу ул.Гагарина №90 ,Ду 65, 70 п.м. | 33-30465 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 552 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №88 ,Ду 65, 2 п.м. | 33-30466 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 553 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №88 ,Ду 50, 2 п.м. | 33-30467 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 554 | Теплотрасса Ду150 от т.к по ул.Гагарина 84 до Гайдара 29,27 ; Ду 150, 398 п.м. | 33-30468 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 555 | Ввод административное здание по адресу ул. Устарбекова №9 , Ду 50 , 18 п.м. | 33-30469 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 556 | Ввод к МКД по адресу ул.Гайдара №27 , Ду 100 , 28 п.м. | 33-30470 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 557 | Ввод к МКД по адресу ул.Гайдара №29, Ду 100 , 28 п.м. | 33-30471 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 558 | Теплотрасса Ду200 от Ду300 по ул.О.Кошевого 42а до т.к по ул.Гагарина 84 , Ду 200, 329 п.м. | 33-30472 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 559 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №43 ,Ду 50 , 66 п.м. | 33-30473 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 560 | Ввод Автотехцентр по адресу ул. Устарбекова №9 , Ду 50 , 6 п.м. | 33-30474 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 561 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №45 ,Ду 50, 26 п.м. | 33-30475 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 562 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №47,Ду 50, 10 п.м. | 33-30476 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 563 | Ввод Комитет лесного хозяйства по Респеблике Дагестан по адресу ул.Гагарина №51, Ду 65, 138 п.м. | 33-30477 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 564 | Ввод Цех пластиковых окон по адресу ул.Устарбекова №9 , Ду 50 , 32 п.м. | 33-30478 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 565 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №49 ,Ду 50, 4 п.м. | 33-30479 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 566 | Ввод к МКД по адресу ул.Гайдара №35А , Ду 50, 24 п.м. | 33-30480 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 567 | Теплотрасса Ду100 от Ду100 до Гагарина 45 , Ду 100, 116 п.м. | 33-30481 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 568 | Ввод в административное здание по адресу ул.Устарбекова №7/1; ф63 , 40 п.м. | 33-30482 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 569 | Ввод к МКД по адресу ул.Гайдара №35 , Ду 65, 74 п.м. | 33-30483 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 570 | Ввод к МКД по адресу ул.Гайдара №37 , Ду 50, 22 п.м. | 33-30484 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 571 | Ввод в адм зд по адресу ул.Гамидова №15/6 , Ду 50 , 36 п.м. | 33-30485 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 572 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №42А , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30486 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 573 | Ввод Управление федерального казначейства по Республике Дагестан по адресу ул.О.Кошевого №42 , Ду 50 | 33-30487 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 574 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №69А , Ду 50 , 16 п.м. | 33-30488 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 575 | Ввод Администрация Ленинского района по адресу пр.Гамидова №69 , Ду 50 , 20 п.м. | 33-30489 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 576 | Теплотрасса Ду100 от Ду250 по ул.О.Кошевого 41в до Гагарина 37 , Ду 100, 408 п.м. | 33-30490 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 577 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №37 , ф 50 , 28 п.м. | 33-30491 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 578 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №39 , Ду 50 , 222 п.м. | 33-30492 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 579 | Ввод в МКД по адресу Гамидова №15г , Ду 65 , 4 п.м. | 33-30493 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 580 | Ввод к МКД по адресу ул.Гамидова №12В, Ду 100, 28 п.м. | 33-30494 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 581 | Ввод в МКД по адресу Гамидова 11в , Ду 100 , 4 п.м. | 33-30495 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 582 | Ввод в Отделение Пенсионного фонда РФ по РД ГУ по адресу Гамидова 16/1 , ф 50 , 10 п.м. | 33-30496 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 583 | Ввод к МКД по адресу ул.Гагарина №37А , Ду 80 , 119 п.м. | 33-30497 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 584 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №43А , Ду 65 , 38 п.м. | 33-30498 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 585 | Теплотрасса Ду80 от Ду100 по ул.Гамидова 69а до 65а; Ду 80, 190 п.м. | 33-30499 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 586 | Ввод в общежитие по адресу пр.Гамидова №65 , Ду 50 , 20 п.м. | 33-30500 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 587 | Ввод Бильярдный клуб по адресу пр.Гамидова №67 , Ду 25 , 20 п.м. | 33-30501 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 588 | Ввод ВК РД г.Махачкала по адресу пр.Гамидова №63 , Ду 50 , 154 п.м. | 33-30502 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 589 | Ввод в Торговый центр 4 эт на И.Казака 33б , Ду 80 , 4 п.м. | 33-30503 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 590 | Ввод в Республиканская детская больница восстановительного лечения ГБУ РД по адресу : Нахимова №16, | 33-30504 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 591 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №78А , Ду 65 , 4 п.м. | 33-30505 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 592 | Теплотрасса Ду100 от Кафе Куруш до ввода в И.Шамиля 78а , Ду 100, 282 п.м. | 33-30506 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 593 | Ввод в общежитие по ул.О.Кошевого №45А , Ду 65 , 64 п.м. | 33-30507 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 594 | Ввод в общежитие по адресу ул.О.Кошевого №45 , Ду 50 , 12 п.м. | 33-30508 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 595 | Теплотрасса Ду100 от МКД кафе Куруш до торца о.Кошевого 45 , Ду 100, 96 п.м. | 33-30509 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 596 | Теплотрасса Ду65 от О.Кошевого 45 до И.Шамиля 82 , Ду 65, 72 п.м. | 33-30510 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 597 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №46 , Ду 50, 52 п.м. | 33-30511 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 598 | Теплотрасса Ду100 от Ду300 до О.Кошевого №46 , Ду 65, 86 п.м. | 33-30512 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 599 | Теплотрасса Ду100 от Ду300 до О.Кошевого №46 , Ду 100 , 130 п.м. | 33-30513 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 600 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №44 , Ду 50, 4 п.м. | 33-30514 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 601 | Теплотрасса Ду150 от Ду250 по ул.О.Кошевого 41в до О.Кошевого 45а (над кафе Куруш), Ду 150, 96 п.м. | 33-30515 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 602 | Линиия ГВС Ду100 от Ду150 до О.Кошевого 42б , Ду 100, 52 п.м.,ГВС | 33-30517 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 603 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №86 , Ду 65, 18 п.м. | 33-30518 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 604 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №86 , Ду 65, 12 п.м., ГВС | 33-30519 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 605 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №42В , Ду 50, 8 п.м. | 33-30520 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 606 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №42В , ду 50, 33 п.м. ,ГВС | 33-30521 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 607 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №42Б , Ду 50, 44 п.м. | 33-30522 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 608 | Ввод к МКД по адресу ул.О.Кошевого №42Б , Ду 65, 15 п.м.,ГВС | 33-30523 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 609 | Ввод в "ДГУ" по адресу: ул.Дахадаева 21, Ду 80, 232 п.м. | 33-30524 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 610 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №88 , Ду 65, 60 п.м. | 33-30525 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 611 | Теплотрасса Ду150 от Ду300 до И.Шамиля №88 , Ду 150, 50 п.м. | 33-30526 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 612 | Линиия ГВС Ду150 от Ду200 до И.Шамиля 86, Ду 150, 190 п.м.,ГВС | 33-30527 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 613 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду300 от ул.И.Шамиля до О.Кошевого 42а , Ду 300, 434 п.м. | 33-30528 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 614 | Ввод в МКД по адресу ул.И.Казака №28А , Ду 50 , 4 п.м. | 33-30529 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 615 | Тепломагистраль №1 Ду500мм от бойлерной МТЭЦ до ул.Пушкина, Ду500, 2315,8 п.м. | 34-40001 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 616 | Тепломагистраль №2 Ду400мм от бойлерной МТЭЦ до ул.Пушкина, Ду 400, 2335,2 п.м. | 34-40002 | 01.01.1987 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 617 | Тепломагистраль №1 Ду500мм от ул.Пушкина до ул.Малыгина, Ду500, 956 п.м. | 34-40003 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 618 | Тепломагистраль №2 Ду400мм от ул.Пушкина до ул.Оскара, Ду 400, 424 п.м. | 34-40004 | 01.01.2011 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 619 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду400 по ул.Оскара от ул.Гцадаса до ул.Абдулхалимова, Ду 400, 372 п. | 34-40005 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 620 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду400 по ул.Оскара от ул.Абдулхалимова до ул.Ярагского, Ду 400, 393 | 34-40006 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 621 | Внутриквартальная теплотрасса Ду200мм по ул. Пушкина от ул Г.Цадаса до ул Абдулхакимова, Ду 200, 386 | 34-40007 | 01.01.1983 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 622 | Теплотрасса к МКД пр-т Р.Гамзатова 95 , Ду 100, 60 п.м. | 34-40008 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 623 | Ввод МБДОУ №6 Ду50мм адрес ул.Пушкина №36, Ду 50, 128 п.м. | 34-40009 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 624 | Ввод ЦОДД, ГКУ, строительно-монтажная фирма адрес ул.Пушкина №8, Ду 100, 44 п.м. | 34-40010 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 625 | Теплотрасса к домам по пр-т Р.Гамзатова №34 и №36, Ду 80, 104 п.м. | 34-40011 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 626 | Ввод Союз художников РД ГУ адрес пр-т Р.Гамзатова №113А, Ду 65, 24 п.м. | 34-40012 | 01.01.2011 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 627 | Ввод в МКД по адресу ул.Абдулхалимова №8, Ду 65, 16 п.м. | 34-40013 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 628 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №113 А, Ду 65, 24 п.м. | 34-40014 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 629 | Теплотрасса к МКД Манташева №79 и 81, Ду 65 , 18 п.м. | 34-40015 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 630 | Ввод "Отдел полиции, Управление МВД РФ по Республике Дагестан по Ленинскому району" адрес ул.Пушкина | 34-40016 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 631 | Ввод "Лезгинка, академический ансамбль" адрес ул.Пушкина, 25/2 , Ду 65, 174 п.м. | 34-40017 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 632 | Ввод к МКД по ул.Манташева №79, ф 63, 16 п.м. | 34-40018 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 633 | Ввод "Инспекция ФНС России по Советскому району г.Махачкалы", Ду 65, 28 п.м. | 34-40019 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 634 | Ввод "ГБУ Аварский музыкально-драматический театр им.Г.Цадасы ", Ду 100, 92 п.м. | 34-40020 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 635 | Ввод МКД по ул.Пущкина №3 ( 2 ввода Ду50мм), Ду 50, 50 п.м. | 34-40021 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 636 | Ввод МКД по ул. Пушкина №16, Ду 80, 28 п.м. | 34-40022 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 637 | Ввод Управление Роскомнадзора РД адрес ул.Пушкина №10, Ду 50, 56 п.м. | 34-40023 | 01.01.2023 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 638 | Внутриквартальная теплотрасса Ду100мм по ул. Пушкина от ул.Ярагского до С.Стальского, Ду 100, 388 п | 34-40024 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 639 | Ввод Дагестанское книжное издательство ГАУ РД адрес ул.Пушкина №8 , Ду 80 , 130 п.м. | 34-40025 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 640 | Ввод к МКД по пр-т Р.Гамзатова 49 (ООО "Водтрансстрой"), Ду 150, 8 п.м. | 34-40026 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 641 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 80, 14 п.м. | 34-40027 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 642 | Внутриквартальная теплотрасса от т.к по ул.Пушкина к МКД по ул.Даниялова №64, Ду 100, 222 п.м. | 34-40028 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 643 | Ввод к Мечети по ул.Малыгина по адресу ул.Малыгина №40, Ду 65, 66 п.м. | 34-40029 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 644 | Теплотрасса к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №66, Ду 100, 172 п.м. | 34-40030 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 645 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 50, 56 п.м. | 34-40031 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 646 | Ввод в МБОУ №14 по адресу: Даниялова №77, Ду 80, 192 п.м. | 34-40032 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 647 | Ввод к Гостиница Ленинград ОАО, Ду 150, 104 п.м. | 34-40033 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 648 | Внутриквартальная теплотрасса Ду150мм по ул. Мантащева от ул.Г.Цадаса, Ду 150, 266 п.м. | 34-40034 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 649 | Линия ГВС от ЦТП №18 к МКД 15,17,17А; Ду 100, 137,5 п.м.,ГВС | 34-40035 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 650 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 50, 6 п.м. | 34-40036 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 651 | Теплотрасса Ду100 от ул.Манташева к МКД №117 и №119, Ду 100, 154 п.м. | 34-40037 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 652 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №119 (2 ввода ), Ду 65, 150 п.м. | 34-40038 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 653 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №117, Ду 50, 84 п.м. | 34-40039 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 654 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №117 А, Ду 65, 18 п.м. | 34-40040 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 655 | Теплотрасса к Дом быта и ЗАГС, Ду 100, 90 п.м. | 34-40041 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 656 | Ввод в МКД по адресу ул.Манташева №101, ф 63,14 п.м. | 34-40042 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 657 | Ввод к МКД по пр-т Р.Гамзатова 95 , ДУ 100, 92 п.м. | 34-40043 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 658 | Ввод к МКД по ул.Манташева №60, Ду 65, 10 п.м. | 34-40044 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 659 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм в сторону ДГПУ и Люком, Ду 100, 198 п.м. | 34-40045 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 660 | Ввод к Дагпотребсоюз по адресу Ярагского №15, Ду 65, 52 п.м. | 34-40046 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 661 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду400 по ул.Оскара от ул.Ярагского до ул.С.Стальского, Ду 400, 528 п | 34-40047 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 662 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду400 по ул.Оскара от ул.С.Стальского до ул.Эфенди Капиева, Ду 400мм | 34-40048 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 663 | Теплотрасса по ул.С.Стальского к ул.Пушкина, Ду 100, 226 п.м. | 34-40049 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 664 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 50, 8 п.м. | 34-40050 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 665 | Ввод к МКД по адресу Даниялова №46, Ду 50, 20 п.м. | 34-40051 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 666 | Ввод к Управление образования МКУ г.Махачкалы по адресу Николаева №1, Ду 50, 18 п.м. | 34-40052 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 667 | Ввод к МБУЗ Женская консультация №1 по адресу Даниялова №45, ф 63, 112 п.м. | 34-40053 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 668 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 50, 8 п.м. | 34-40054 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 669 | Ввод в Алиев А.Ш. ИП Гастроном яблочко по адресу Левоневского 9/1 , Ду 50, 58 п.м. | 34-40055 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 670 | Ввод к адм зд Левоневского №6, Ду 50, 3 п.м., ГВС | 34-40056 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 671 | Ввод к МКД по пр.Гамзатова №39, Ду 100, 112 пм. | 34-40057 | 01.01.2011 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 672 | Ввод к МКД по пр.Гамзатова №39, ф 110, 56 п.м.,ГВС | 34-40058 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 673 | Ввод к МКД Манташева №31, Ду 50, 10 п.м. | 34-40059 | 01.01.1987 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 674 | Ввод к "МОУ Лицей №5" по адресу Ярагского №78, Ду 80, 48 п.м. | 34-40060 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 675 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №4, Ду 50, 5 п.м.,ГВС | 34-40061 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 676 | Теплотрасса Ду100 к МКД Манташева №31 и Гимназия №1, Ду 100, 72 п.м. | 34-40062 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 677 | Теплотрасса Ду150 по ул.Горького от Манташева к Пушкина, Ду 150, 142 п.м. | 34-40063 | 01.01.2003 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 678 | Ввод к правление МВД РФ по г.Махачкал по адресу Горького №10, Дагестанский музей изобразительных | 34-40064 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 679 | Ввод к Правление союза писателей по адресу ул.Буйнакского №4, ф 63, 90 п.м. | 34-40065 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 680 | Ввод к МКД по ул.Оскара 15, Ду 100, 18 п.м. | 34-40066 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 681 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №65 В, Ду 50, 6п.м. | 34-40067 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 682 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6б, Ду 50,4 п.м. | 34-40068 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 683 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6б, Ду 50, 2 п.м.,ГВС | 34-40069 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 684 | Ввод В МКД по адресу Р.Гамзатова №9, Ду 50, 24 п.м. | 34-40070 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 685 | Теплотрасса Ду80 по ул.Дахадаева от Манташева до Р.Гамзатова №9, Ду 80, 140 п.м. | 34-40071 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 686 | Ввод к Админ зд по адресу ул.Дахадаева №4 , ф 40, 6 п.м. | 34-40072 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 687 | Ввод к МКД по ул.Даниялова №16, Ду 50, 172 п.м. | 34-40073 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 688 | Ввод Управление ФСБ по РД по адресу пр-ту Р.Гамзатова 7/2 , Ду 100, 18 п.м. | 34-40074 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 689 | Ввод к адм зд по адресу ул.Оскара №7, Ду 50, 12 п.м. | 34-40075 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 690 | Теплотрасса Ду150 к МВД и Ростелеком, Ду 150, 152 п.м. | 34-40076 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 691 | Ввод к "Ростелеком ПАО" по адресу пр-т Р.Гамзатова №3, Ду 65, 46 п.м. | 34-40077 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 692 | Теплотрасса Ду100 к МКД Э.Капиева №18 и №19, Ду 100, 84 п.м. | 34-40078 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 693 | Ввод к МКД по адресу ул.Оскара №5, Ду 65, 26 п.м. | 34-40079 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 694 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм от Э.Капиева до Гусаева, Ду 300, 655 п.м. | 34-40080 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 695 | Теплотрасса Ду200 к адм зд по адресу ул.Гусаева №5, Ду 200, 122 п.м. | 34-40081 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 696 | Внутриквартальная теплотрасса Ду200мм по ул.Заманова от ул.Гусаева до ул.Буйнакского, Ду 200, 916 п. | 34-40082 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 697 | Ввод к частный дом по адресу ул.Заманова №15, Ду 65, 174 п.м. | 34-40083 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 698 | Внутриквартальная теплотрасса Ду200мм по ул.Заманова от ул.Гусаева до ул.Буйнакского, Ду 100, 282 п. | 34-40085 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 699 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду200 от Теплотрассы Ду300 по ул.Даниялова к ул. Агабабова, Буйнакск | 34-40086 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 700 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду200 от Теплотрассы Ду300 по ул.Даниялова к ул. Агабабова, Буйнакск | 34-40087 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 701 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду200 от Теплотрассы Ду300 по ул.Даниялова к ул. Агабабова, Буйнакск | 34-40088 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 702 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №61, Ду 50, 8 п.м. | 34-40089 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 703 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду200 от Теплотрассы Ду300 по ул.Даниялова к ул. Агабабова, Буйнакск | 34-40090 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 704 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6в, Ду 50, 4 п.м. | 34-40091 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 705 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6в, Ду 50, 2 п.м.,ГВС | 34-40092 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 706 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №8а, Ду 50, 5 п.м.,ГВС | 34-40093 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 707 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №8б, ф 40, 2 п.м.,ГВС | 34-40094 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 708 | Ввод "Буйнакская КЭЧ" от Тепломагистрали №1 Ду500, адрес ул.Пущкина №37, Ду80, 96 п.м. | 34-40095 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 709 | Теплотрасса Ду100 от Тепломагистрали №1 Ду500 к МБДОУ №40, Ду 100,414 п.м. | 34-40096 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 710 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №65 Г, Ду 50, 6 п.м. | 34-40097 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 711 | Ввод МБДОУ №40 Ду80мм адрес ул.Даниялова №93, Ду 80, 314 п.м. | 34-40098 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 712 | Ввод к МДОУ "Детский сад №17" по адресу ул.Буйнакского №60, Ду 50, 32 п.м. | 34-40099 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 713 | Ввод в МБДОУ № 30 по адресу ул.Г.Цадаса №78, Ду 50, 52 п.м. | 34-40100 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 714 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №10а, Ду 50, 2 п.м.,ГВС | 34-40101 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 715 | Внутриквартальная теплотрасса Ду400мм от ул.Малыгина до ул.Нурбагандова, Ду400, 1192 .м. | 34-40102 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 716 | Теплотрасса к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №104 и №106 , Ду 100, 338 п.м. | 34-40103 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 717 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова 104, Ду 50, 26 п.м. | 34-40104 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 718 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова 106, Ду 50, 88 п.м. | 34-40105 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 719 | Ввод к Люком по адресу Ярагского №70 Б, Ду 100, 72 п.м. | 34-40106 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 720 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №66, Ду 65, 220 .м. | 34-40107 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 721 | Теплотрасса к МКД пр-т Р.Гамзатова 64, Ду 150, 104 п.м. | 34-40109 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 722 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80, ф 63, 11 п.м., ГВС | 34-40110 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 723 | Ввод к Управление торговли, предпринимательства и рекламы, Администрация г. Махачкалы по адресу ул. | 34-40111 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 724 | Ввод к Дагестанский театр кукол ГБУ , Ду 50 , 248 п.м. | 34-40112 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 725 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм по ул.Малыгина от ул.Г.Цадаса до ул.Ярагского, Ду 300, 800 п.м | 34-40113 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 726 | Телотрасса по ул. Малыгина ,Ду200,Ду150,Ду100 в сторону Республиканской стомотологической поликлиник | 34-40114 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 727 | Теплотрасса на Нахимова №13Б, 13В, Ду 80, 130 п.м. | 34-40115 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 728 | Теплотрасса до ТК по ул. Курбанова, Ду 100, 170 п.м. | 34-40116 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 729 | Теплотрасса к ЦТП №18, Ду 150, 95 п.м. | 34-40117 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 730 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №18, Ду 150, 64 п.м. | 34-40118 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 731 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №18, ф 90, 25 п.м.,ГВС | 34-40119 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 732 | Ввод в Музыкальное училище им.Г.А.Гасанова г.Махачкала ГБПОУ РД по адресу р-т Р.Гамзатова №20, ф 63, | 34-40120 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 733 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова 34, Ду 50, 10 п.м. | 34-40121 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 734 | Ввод к МКД по адресу С.Стальского №18, Ду 100, 60 п.м. | 34-40122 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 735 | Теплотрасса к домам по пр-т Р.Гамзатова №34 и №36, Ду 100, 56 п.м. | 34-40123 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 736 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова 36, Ду 50, 76 п.м.,ГВС | 34-40124 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 737 | Ввод к Республиканский противотуберкулезный диспансер, Министерство здравоохранения Республики Дагес | 34-40125 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 738 | Ввод к МКД по адресу пр-т Р.Гамзатова №16, Ду 50,24 п.м. | 34-40126 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 739 | Ввод к МКД по адресу ул.Горького 15, Ду 50, 74 п.м. | 34-40127 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 740 | Ввод к МКД по адресу ул.Горького 17, Ду 50, 37 п.м., ГВС | 34-40128 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 741 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80 А, ф 63, 7 п.м.,ГВС | 34-40129 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 742 | Ввод к МКД по алресу ул.Нахимова № 13Б, Ду 50, 6 п.м. | 34-40130 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 743 | Теплотрасса к МКД Батырая 132 А, Ду 100, 84 п.м. | 34-40131 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 744 | Теплотрасса к МКД Батырая 132 А, Ду 80, 166 п.м. | 34-40132 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 745 | Ввод к МКД по адресу ул.Г.Цадаса №47, Ду 50, 16 п.м. | 34-40133 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 746 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №26, Ду 50, 12 п.м. | 34-40134 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 747 | Внутриквартальная теплотрасса Ду150 по ул.Николаева (ул.Нурбагандова), Ду 150, 1024 п.м. | 34-40135 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 748 | Ввод к МКД по адресу ул.Юсупова №30,Ду 50,92 п.м. | 34-40136 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 749 | Внутриквартальная теплотрасса Ду150 по ул.Николаева, ДУ 100, 120 п.м. | 34-40137 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 750 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №45, Ду 50, 14 п.м. | 34-40138 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 751 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №43, Ду50, 42 п.м. | 34-40139 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 752 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №10а, Ду 50, 4 п.м. | 34-40141 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 753 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №8а, Ду 50, 10 п.м. | 34-40142 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 754 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №8б, Ду 50, 4 п.м. | 34-40143 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 755 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №8, Ду 50, 114 п.м. | 34-40144 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 756 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6а, Ду 50, 4 п.м. | 34-40145 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 757 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6, Ду 50, 158 п.м. | 34-40146 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 758 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6, ф 63, 79 п.м.,ГВС | 34-40147 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 759 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №3, Ду 50, 66 п.м. | 34-40148 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 760 | Ввод к МКД по адресу пр-т Ярагского №55, Ду 50, 94 п.м.,ГВС | 34-40149 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 761 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм в сторону ДГПУ и Люком, Ду 150, 680 п.м. | 34-40150 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 762 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80 ,ф 63, 110 п.м. | 34-40151 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 763 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80 А, ф 63, 14 п.м. | 34-40152 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 764 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80 Б, ф 63, 66 п.м. | 34-40153 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 765 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80 В, Ду 50, 32 п.м. | 34-40154 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 766 | Ввод к МКД по алресу пр-т .Ярагского №80 Г, ф 63, 52 п.м. | 34-40155 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 767 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм в сторону ДГПУ и Люком, Ду 250, 1077 п.м. | 34-40156 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 768 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм в сторону ДГПУ и Люком, Ду 300, 921 п.м. | 34-40157 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 769 | Ввод к МКД по адресу ул.Пирогова №2, Ду 100, 26 п.м. | 34-40158 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 770 | Внутриквартальная теплотрасса Ду400мм от ул.Нурбагандова до отсекающих задвижек Dn400 "ТЭЦ-Пиковая", | 34-40159 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 771 | Ввод ДГПУ по адресу: Ярагского №43, Ду 80, 787 п.м. | 34-40160 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 772 | Теплотрасса Ду150 к ДГУ и МКД Ярагского 65Б,65В,65Г., Ду 150, 424 п.м. | 34-40161 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 773 | Теплотрасса Ду150 к ДГУ и МКД Ярагского 65Б,65В,65Г., Ду 100, 88 п.м. | 34-40162 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 774 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №65 Б, Ду 50, 6 п.м. | 34-40163 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 775 | Ввод к МКД по алресу ул.Нахимова № 13В, Ду 50, 100 п.м. | 34-40164 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 776 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80 В, ф 63, 41 п.м.,ГВС | 34-40165 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 777 | Ввод к МКД по алресу ул.Юсупова №70, Ду 50, 92 п.м. | 34-40166 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 778 | Ввод к МКД по адресу ул.Нахимова № 20, Ду 100, 42 п.м. | 34-40167 | 01.01.1997 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 779 | Ввод к МКД по алресу ул.Нахимова № 15, Ду 50, 4 п.м. | 34-40168 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 780 | Ввод к МКД по алресу ул.Нахимова № 5 А, Ду 100, 6 п.м. | 34-40169 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 781 | Ввод к МКД по алресу ул.Нахимова № 5 А, Ду 100, 30 п.м. | 34-40170 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 782 | Ввод в ДГУ по адресу пр-т Ярагского №59, Ду 100, 26 п.м. | 34-40171 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 783 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 150, 94 п.м. | 34-40172 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 784 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 80, 20 п.м. | 34-40173 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 785 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57, Ду 50, 64 п.м. | 34-40174 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 786 | Ввод к МКД по алресу пр-т .Ярагского №80 Г, ф 63, 12 п.м.,ГВС | 34-40175 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 787 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №4, Ду 50, 10 п.м. | 34-40176 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 788 | Ввод к МКД по адресу пр-т Ярагского №55, Ду 50, 47 п.м. | 34-40177 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 789 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №6а, ф 63, 2п.м.,ГВС | 34-40178 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 790 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №8, Ду 50, 57 п.м.,ГВС | 34-40179 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 791 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №29, Ду 65, 64 п.м. | 34-40181 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 792 | Тепломагистраль №3 от бойлерной МТЭЦ до отсек. Задв. Ду500мм по ул.Лаптиева 46 "а", Ду 500 ; 6975, | 34-40182 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 793 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду150мм от ТМ №3 по ул.Лаптиева в сторону школы №9, Ду 150, 232 п.м. | 34-40183 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 794 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду150мм от ТМ №3 по ул.Лаптиева в сторону школы №9, Ду 100, 355 п.м. | 34-40184 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 795 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 39, Ду 80, 16 п.м. | 34-40185 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 796 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 41"а", Ду 80, 12 п.м. | 34-40186 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 797 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 43, Ду 65, 23 п.м. | 34-40187 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 798 | Вввод тепловой сети по ул.Лаптиева 51"г", ф 63, 44 п.м. | 34-40188 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 799 | Внутриквартальная тепловая сеть от ТМ №3 до отсекающих задвижек возле дома №44 по ул.Лаптиева, Ду | 34-40189 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 800 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 51"а" , Ду 50, 78 п.м. | 34-40190 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 801 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду100мм по ул.Лаптиева 51 "б", ф 110, 42 п.м. | 34-40191 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 802 | Ввод №1 тепловой сети по ул.Лаптиева 51"в" , ф 63, 8 п.м. | 34-40192 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 803 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду150 ул.Лаптиева "Лакокраска", Ду 150, 2 п.м. | 34-40193 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 804 | Ввод тепловой сети к "Обществу слепых" по ул.Лаптиева , Ду 100, 8 п.м. | 34-40194 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 805 | Ввод №1 тепловой сети по ул.Лаптиева 46"а", Ду 80, 20 п.м. | 34-40195 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 806 | Внутриквартальная тепловая сеть по ул.Лаптиева 53"д" , Ду 200, 32 п.м. | 34-40196 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 807 | Внутриквартальная тепловая сеть от ТМ №3 по ул.Лаптиева 53, Ду 80, 220 п.м. | 34-40197 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 808 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 53, Ду 65, 10 п.м. | 34-40198 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 809 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 51"д", Ду 65 , 1 п.м. | 34-40199 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 810 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду-100мм по ул.Лаптиева 53"а,б"; Ду 100, 88 п.м. | 34-40200 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 811 | Ввод тепловой сети Ду80мм по прул.Лаптиева 53"а", Ду 80, 28 п.м. | 34-40201 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 812 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 53 "б", Ду 80, 64 п.м. | 34-40202 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 813 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 53"г/1" Общага, Ду 80, 34 п.м. | 34-40203 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 814 | Магистральная тепловая сеть №4 от МТЭЦ до ул.Лаптиева 44 - ул.Бейбулатова , Ду 300, 1648 п.м. | 34-40204 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 815 | Магистральная тепловая сеть №4 от МТЭЦ до ул.Лаптиева 44 - ул.Бейбулатова , Ду 150, 378 п.м. | 34-40205 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 816 | Ввод тепловой сети к "Махачкалинскому Мясокомбинату" , Ду 50, 32 п.м. | 34-40206 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 817 | Ввод тепловой сети к "Махачкалинскому Мясокомбинату" , ф 63 , 36 п.м. | 34-40207 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 818 | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК по ул.Лаптиева 53"д", ф 110, 164 п.м. | 34-40208 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 819 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"б" , Ду 65, 7 п.м.,ГВС | 34-40209 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 820 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду80мм по ул.Лаптиева 61"в" до ТК , Ду 80, 50 п.м. | 34-40210 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 821 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 26-26а , Ду 50, 48 п.м. | 34-40211 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 822 | Ввод тепловой сети МБДОУ №11 по ул.Лаптиева 26-26а , Ду 50, 38 п.м. | 34-40212 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 823 | Ввод тепловой сети "Гостиница Петровск" по ул.Лаптиева , Ду 80, 2 п.м. | 34-40213 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 824 | Внутриквартальная тепловая сеть от ТМ №3 по ул.Лаптиева 53, Ду 65, 114 п.м. | 34-40214 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 825 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 27"а" , Ду 100, 10 п.м. | 34-40215 | 01.01.2005 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 826 | Ввод тепловой сети по пр.Пера-1 27"в" , Ду 80, 10 п.м. | 34-40216 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 827 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 30 , Ду 50, 138 п.м. | 34-40217 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 828 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 32 , Ду 50, 68 п.м. | 34-40218 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 829 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 34 , Ду 50, 82 п.м. | 34-40219 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 830 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 36 , Ду 50, 12 п.м. | 34-40220 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 831 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 38 ,Ду 50, 12 п.м. | 34-40221 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 832 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 40 , Ду 50, 6 п.м. | 34-40222 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 833 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 42 ,Ду 50, 24 п.м. | 34-40223 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 834 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду80мм по ул.Лаптиева 61"в" до ТК , ф 90, 25 п.м.,ГВС | 34-40224 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 835 | Ввод тепловой сети по пр.Пера-1 29"б" , Ду 50, 6 п.м. | 34-40225 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 836 | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК по пр.Петра-1 57-53"е"; Ду 80, 118 п.м. | 34-40226 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 837 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 32"а,б,в" ; Ду 150, 438 п.м. | 34-40227 | 01.01.2007 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 838 | Ввод №2 тепловой сети по пр.Петра-1 49"л", ф 90, 14 п.м. | 34-40228 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 839 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"б" , ф 110, 88 п.м. | 34-40229 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 840 | Ввод тепловой сети №2 по пр.Петра-1 40"г" , ф 75 , 14 п.м.,ГВС | 34-40230 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 841 | Ввод тепловой сети по ул.Азизова 59"а" ; Ду 50, 20 п.м. | 34-40231 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 842 | Ввод тепловой сети к "Школе №50" по пр.Петра-1 , Ду 65, 108 п.м. | 34-40232 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 843 | Ввод тепловой сети по ул.Бейбулатова 40 , Ду 100, 6 п.м. | 34-40233 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 844 | Ввод тепловой сети "Центр гигиены и эпидимиологии по г.Махачкала" Центр гигиены и эпидимиологии по | 34-40234 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 845 | Ввод МКД по ул. Даниялова №64, Ду 50, 172 .м. | 34-40235 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 846 | Ввод тепловой сети "Второй камендантский полк по охране объектов УМВД РФ г.Махачкала" по ул.Азизова | 34-40236 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 847 | Внутриквартальная тепловая сеть по ул.Лаптиева 46"а" до пр.Петра-1 43"а", Ду 250, 8 п.м. | 34-40237 | 01.01.1992 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 848 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 46, Ду 80, 34 п.м. | 34-40238 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 849 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 44"б", Ду 100, 8 п.м. | 34-40239 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 850 | Ввод №2 тепловой сети по ул.Лаптиева 46"а", Ду 50, 28 п.м. | 34-40240 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 851 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 44"а", Ду 50, 16 п.м. | 34-40241 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 852 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 39, Ду 80, 32 п.м. | 34-40242 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 853 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 39"а", Ду 65, 38 п.м. | 34-40243 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 854 | Ввод тепловой сети по к МБОУ №85 пр.Петра-1 39"а", Ду 65, 6 п.м. | 34-40244 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 855 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 41, Ду 80, 4 п.м. | 34-40245 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 856 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 43, Ду 65, 44 п.м. | 34-40246 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 857 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 43"а", Ду 65, 40 п.м. | 34-40247 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 858 | Ввод на "1-ю Городскую Больницу", Ду 150, 20 п.м. | 34-40248 | 01.01.1992 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 859 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 47, Ду 80, 26 п.м. | 34-40249 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 860 | Ввод тепловой сети №2 по ул.Лаптиева 63"б" , Ду 65, 54 п.м. | 34-40250 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 861 | Ввод тепловой сети №2 по ул.Лаптиева 63"б" ,ф 63, 27 п.м.,ГВС | 34-40251 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 862 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 53"в", Ду 80, 52 п.м. | 34-40252 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 863 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 53"г", Ду 80, 160 п.м. | 34-40253 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 864 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду200мм по пр.Петра-1 45"б", Ду 200, 90 п.м. | 34-40254 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 865 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49, Ду 100, 232 п.м. | 34-40255 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 866 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 45, Ду 65, 6 п.м. | 34-40256 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 867 | Ввод к новому дому сзади больницы по ул.Тулпара-Мусалаева | 34-40257 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 868 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 43"б", Ду 50, 54 п.м. | 34-40258 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 869 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 45"б", Ду 80, 54 п.м. | 34-40259 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 870 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 55"г", Ду 65, 14 п.м. | 34-40260 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 871 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 55"в", Ду 65, 28 п.м. | 34-40261 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 872 | Ввод №1 тепловой сети по пр.Петра-1 49"л", Ду 65, 14 п.м. | 34-40262 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 873 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49"б", Ду 65, 6 п.м. | 34-40263 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 874 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49"к", ф 110, 108 п.м. | 34-40264 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 875 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49"в" , Ду 65, 4 п.м. | 34-40265 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 876 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 49"л", Ду 150, 64 п.м. | 34-40266 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 877 | Выход тепловай сети Ду-250мм к ЦТП-1 , Ду 250, 100 п.м. | 34-40267 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 878 | Ввод в "МБОУ Гимназия № 37 "по адресу: ул. Гамидова №10Б, Ду 80, 38 п.м. | 34-40268 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 879 | Ввод №1 тепловой сети по ул.Лаптиева 53"а" , ф 75, 40 п.м. | 34-40269 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 880 | Ввод №1 тепловой сети по ул.Лаптиева 53"а" , ф 63, 20 п.м.,ГВС | 34-40270 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 881 | Ввод №2тепловой сети по ул.Лаптиева 53"а" , Ду 50, 24 п.м. | 34-40271 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 882 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 61"б" , Ф 90, 66 п.м. | 34-40272 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 883 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 61"б" , ф 75, 33 п.м.,ГВС | 34-40273 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 884 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 61, ф 110, 42 п.м. | 34-40274 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 885 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 61 , ф 75, 21 п.м.,ГВС | 34-40275 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 886 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"г" , Ду 50, 20 п.м. | 34-40276 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 887 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"г" , ф 63, 10 п.м.,ГВС | 34-40277 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 888 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду100мм по ул.Лаптиева 57"а,г"; Ду 100, 122 п.м. | 34-40278 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 889 | Внутриквартальная тепловая сеть по ул.Лаптиева 57"а,б"; Ф 110, 61 п.м.,ГВС | 34-40279 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 890 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"б" , Ду 80 , 40 п.м. | 34-40280 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 891 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"а" , ф 75 , 7 п.м.,ГВС | 34-40281 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 892 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"б" , Ду 50, 20 п.м.,ГВС | 34-40282 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 893 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"ж" , Ду 50, 17 п.м.,ГВС | 34-40283 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 894 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57 , ф 75, 16 п.м. | 34-40284 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 895 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57 , ф 63, 8 п.м.,ГВС | 34-40285 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 896 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 59 , ф 75, 46 п.м. | 34-40286 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 897 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 59 , ф 75, 23 п.м.,ГВС | 34-40287 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 898 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 63 , Ду 80, 50 п.м. | 34-40288 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 899 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 63 , Ду 50, 25 п.м.,ГВС | 34-40289 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 900 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 63"а" , Ду 80, 20 п.м. | 34-40290 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 901 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 63"а", Ду 50, 10 п.м.,ГВС | 34-40291 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 902 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 55 , Ду 65, 30 п.м. | 34-40292 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 903 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 55 , ф 63, 15 п.м.,ГВС | 34-40293 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 904 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду100мм от ЦТП-1 к школе №29,50 ; Ду 100, 206 п.м. | 34-40294 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 905 | Ввод тепловой сети к ДШИ им. Джалиловой по ул.Лаптиева , ф 63, 16 п.м.,ГВС | 34-40295 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 906 | Ввод тепловой сети "Интернат 4-го вида" по пр.Петра-1 , Ду 80, 120 п.м. | 34-40296 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 907 | Ввод тепловой сети на "Интрнат 4-го вида" и "Школу №50" , ф 63, 58 п.м.,ГВС | 34-40297 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 908 | Ввод №1 тепловой сети по ул.Лаптиева 61"в",ф 90, 26 п.м. | 34-40298 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 909 | Ввод №1 тепловой сети по ул.Лаптиева 61"в", ф 75, 13 п.м.,ГВС | 34-40299 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 910 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49"а , Ду 80, 16 п.м. | 34-40300 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 911 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49"а , ф 63, 8 п.м.,ГВС | 34-40301 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 912 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду-150мм от ТК до пр.Петра-1 55 , Ду 150 ; 466,4 п.м. | 34-40302 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 913 | Внутрикарьальная линия ГВС от ЦТП-1 до пр.Петра-1 55 , Ду 150, 354 п.м.,ГВС | 34-40303 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 914 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49"д" , Ду 80, 10 п.м. | 34-40304 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 915 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49"д" , ф 63, 5 п.м.,ГВС | 34-40305 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 916 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 51, ф 90, 30 п.м. | 34-40306 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 917 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 51, ф 75, 15 п.м.,ГВС | 34-40307 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 918 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53 , ф 90, 30 п.м. | 34-40308 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 919 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53 , ф 75, 15 п.м.,ГВС | 34-40309 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 920 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 51"а" , ф 75, 22 п.м. | 34-40310 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 921 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 51"а", ф 63, 11 п.м.,ГВС | 34-40311 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 922 | Тепломагистраль №3 от отсек. Задв. до ТК по ул.Лаптиева 53"а" | 34-40312 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 923 | Тепломагистраль №3 от бо"ЦТП-1" до по пр.Петра-1 55 "ЦТП-2" | 34-40313 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 924 | Тепломагистраль №3 от "ЦТП-2" до оТК по ул.Насрудинова "Евромоторс" | 34-40314 | 01.01.1990 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 925 | Ввод тепловой сети на МБДО №84 по ул.Лаптиева 57 , Ду 50, 150 п.м. | 34-40315 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 926 | Ввод тепловой сети на МБДО №84 по ул.Лаптиева 57 , Ду 50, 75 п.м.,ГВС | 34-40316 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 927 | Ввод тепловой сети МБОУ №81по пр.Петра-1 ,ф 63, 72 п.м. | 34-40317 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 928 | Ввод тепловой сети МБОУ №81по пр.Петра-1 , ф 63, 36 п.м.,ГВС | 34-40318 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 929 | Ввод к д/с №78; ф76 протяж 86 тр.м | 34-40319 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 930 | Ввод тепловой сети МБОУ №78 по пр.Петра-1 , Ду 50, 68 п.м.,ГВС | 34-40320 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 931 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"а"-59"з" , Ду 150, 442 п.м.,ГВС | 34-40322 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 932 | Ввод тепловай сети Ду-250мм к ЦТП-1 | 34-40323 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 933 | Магистральная тепловая сеть №4 от МТЭЦ до ул.Лаптиева 44 - ул.Бейбулатова , Ду 200, 886 п.м | 34-40324 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 934 | Выход тепловай сети линии ГВС Ду-250мм к ЦТП-1 , Ду 150, 94 п.м.,ГВС | 34-40325 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 935 | Теплотрасса Ду250 от Ду500 (т.к) И.Казака 8г до И.Казака 8; Ду 250, 44 п.м. | 34-40326 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 936 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 57 , Ду 50, 14 п.м. | 34-40327 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 937 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 57 ,ф 63, 1 п.м.,ГВС | 34-40328 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 938 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 47"а", Ду 80, 14 п.м. | 34-40329 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 939 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 47, Ду 80, 18 п.м. | 34-40330 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 940 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 43, Ду 65, 10 п.м. | 34-40331 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 941 | Магистральная тепловая сеть №4 от МТЭЦ до ул.Лаптиева 44 - ул.Бейбулатова , Ду 100, 152 п.м. | 34-40332 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 942 | Ввод тепловой сети по пр.Пера-1 29"б" , ду 100, 13 п.м.,ГВС | 34-40333 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 943 | Ввод тепловой сети Ду100мм по ул.Лаптиева 53"н", Ду 100, 30 п.м. | 34-40334 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 944 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в,"; 40"г" , ф 110, 52 п.м.,ГВС | 34-40335 | 01.01.1995 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 945 | Ввод к МКД по адресу пр.И.Шамиля №55А , Ду 65, 134 п.м. | 34-40336 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 946 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 32 , Ф50, 64п.м. | 34-40337 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 947 | Ввод в МКД по адресу пр.И.Шамиля №83 , Ду 50 , 4 п.м.,ГВС | 34-40338 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 948 | Ввод к МКД по адресу пр-т .Ярагского №80 Б, ф 63, 33 п.м. | 34-40339 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 949 | Ввод к МКД по адресу пр.Гамидова №57 , Ду 100, 6 п.м. | 34-40340 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 950 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53"б" , ф 90, 70 п.м. | 34-40341 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 951 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53"б" , ф 75, 35 п.м.,ГВС | 34-40342 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 952 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53"в" , Ду 80, 44 п.м. | 34-40343 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 953 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53"в" , Ф 75, 22 п.м.,ГВС | 34-40344 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 954 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53"е" ,ф 75, 40 п.м. | 34-40345 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 955 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 53"е" , ф 75, 19 п.м.,ГВС | 34-40346 | 01.01.2004 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 956 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"а" ,Ду 100, 84 п.м. | 34-40347 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 957 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"а" , ф 90, 42 п.м.,ГВС | 34-40348 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 958 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"в,г" ; Ду 150, 114 п.м. | 34-40349 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 959 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"в,г" ; Ду 100, 57 п.м.,ГВС | 34-40350 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 960 | Ввод тепловой сети №1 по ул.Лаптиева 63"б" ,Ду 80, 40 п.м. | 34-40351 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 961 | Ввод тепловой сети №1 по ул.Лаптиева 63"б" , ф 75, 20 п.м.,ГВС | 34-40352 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 962 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"в" , Ду 65, 78 п.м. | 34-40353 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 963 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"в" , ф 63, 39 п.м.,ГВС | 34-40354 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 964 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"г" , Ду 80, 210 п.м. | 34-40355 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 965 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"г" , ф 75, 105 п.м.,ГВС | 34-40356 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 966 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59 , Ду 80, 175 п.м. | 34-40357 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 967 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59 , ф 110, 87,5 п.м.,ГВС | 34-40358 | 01.01.2006 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 968 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"д" , ф 90, 102 п.м. | 34-40359 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 969 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"д" , ф 63 , 51 п.м.,ГВС | 34-40360 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 970 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"е" , ф 90, 40 п.м. | 34-40361 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 971 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"е" ,ф 63, 20 п.м.,ГВС | 34-40362 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 972 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"ж" , Ду 80, 176,8 п.м. | 34-40363 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 973 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"ж" | 34-40364 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 974 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"з" , Ду 65 ; 8 п.м. | 34-40365 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 975 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"з" ,ф 110, 4 п.м.,ГВС | 34-40366 | 01.01.2008 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 976 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"и" ,Ду 65, 48 п.м. | 34-40367 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 977 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 59"и" , ф 75, 24 п.м.,ГВС | 34-40368 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 978 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"ж" - ул.Лаптиева 63"б" , Ду 100, 126 п.м. | 34-40369 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 979 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"ж" - ул.Лаптиева 63"б" , ф 110 , 41 п.м.,ГВС | 34-40370 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 980 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 "Издательство" , Ду 250, 548 п.м. | 34-40371 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 981 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50 ф 63 , 8 п.м.,ГВС | 34-40372 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 982 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 63, Ду 100, 78 п.м. | 34-40373 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 983 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"б" , ф 110, 44 п.м.,ГВС | 34-40374 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 984 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 63"б" , Ду 100, 58 п.м. | 34-40375 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 985 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 63"а" , Ду 100 , 58 п.м. | 34-40376 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 986 | Ввод тпловой сети ГБО Газетно-Журнальное издательство по пр.Петра-1 , Ду 100, 2 п.м. | 34-40377 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 987 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 61"г" , Ду 80, 220 п.м. | 34-40378 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 988 | Ввод тепловой сети к "гостиница приморская" по пр.Петр-1 , Ду 100, 364 п.м. | 34-40379 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 989 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 50"а,о" ЦТП-3, Ду 300, 632 п.м. | 34-40380 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 990 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 40-42; Ду 150, 139 п.м. | 34-40381 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 991 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 40; Ду 80, 2 п.м. | 34-40382 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 992 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 40"а", Ду 80, 140 п.м. | 34-40383 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 993 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 40"а", ф 90, 85 п.м.,ГВС | 34-40384 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 994 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"и" , ф 110, 6 п.м. | 34-40385 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 995 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"и" , ф 63, 3 п.м.,ГВС | 34-40386 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 996 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44 , ф 110, 16 п.м. | 34-40387 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 997 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44 , ф 63, 8 п.м.,ГВС | 34-40388 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 998 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 42; Ду 80 2 п.м. | 34-40389 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 999 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"в" , Ду 80, 14 п.м. | 34-40390 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1000 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 42"а", Ду 80, 194 п.м. | 34-40391 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1001 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"в" , Ду 65, 7 п.м.,ГВС | 34-40392 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1002 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в,"; 40"г" , Ду 150, 101 п.м. | 34-40393 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1003 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в,"; 40"г" , Ду 150, 65 п.м.,ГВС | 34-40394 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1004 | Ввод тепловой сети №1 по пр.Петра-1 40"г" , ф 90, 32 п.м. | 34-40395 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1005 | Ввод тепловой сети №1 по пр.Петра-1 40"г" , ф 75, 16 п.м.,ГВС | 34-40396 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1006 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 40"д" , Ду 80, 32 п.м. | 34-40397 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1007 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 40"д" , Ду 65, 16 п.м.,ГВС | 34-40398 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1008 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"г" , Ду 100, 24 п.м. | 34-40399 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1009 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"г" , ф 90, 12 п.м.,ГВС | 34-40400 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1010 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 40"в" , ф 110, 68 п.м | 34-40401 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1011 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"и,е" , ф 110, 108 п.м. | 34-40403 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1012 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"и,е" , ф 110, 54 п.м.,ГВС | 34-40404 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1013 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"и" , ф 90, 40 п.м. | 34-40405 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1014 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"и" , ф 75, 20 п.м.,ГВС | 34-40406 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1015 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"е" ,ф 90, 46 п.м. | 34-40407 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1016 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"е" , ф 75, 23 п.м.,ГВС | 34-40408 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1017 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в" ;44;50"а" , Ду 250, 322 п.м. | 34-40409 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1018 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в" ;44;50"а" , Ду 150, 387 п.м.,ГВС | 34-40410 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1019 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"а" , ф 110, 6 п.м. | 34-40411 | 01.01.2009 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1020 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"а" , ф 63, 3 п.м.,ГВС | 34-40412 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1021 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50 , ф 110, 154 п.м. | 34-40413 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1022 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50 , ф 63, 77 п.м.,ГВС | 34-40414 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1023 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"ж" , Ду 50, 60 п.м. | 34-40415 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1024 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"ж" , ф 75, 30 п.м.,ГВС | 34-40416 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1025 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 44"б" , Ду 65, 14 п.м. | 34-40417 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1026 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"и,з" , ф 110, 200 п.м. | 34-40419 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1027 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"и,з" , ф 110, 44 п.м., ГВС | 34-40420 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1028 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"с" , Ду 65, 224 п.м. | 34-40421 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1029 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"с" , ф 63, 112 п.м.,ГВС | 34-40422 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1030 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 50"г,в,к,л,и" , Ду 200, 250 п.м. | 34-40423 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1031 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"г" ,Ду 65, 32 п.м. | 34-40424 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1032 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"г" ,Ду 65, 16 п.м.,ГВС | 34-40425 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1033 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"в" , ф 63 ,24 п.м. | 34-40426 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1034 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"в" , ф 63, 12 п.м.,ГВС | 34-40427 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1035 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"к" , ф 110, 24 п.м. | 34-40428 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1036 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"к" , ф 63, 12 п.м.,ГВС | 34-40429 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1037 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"л" , Ду 80, 6 п.м. | 34-40430 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1038 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"л" , Ду 80, 2 п.м.,ГВС | 34-40431 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1039 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"р" , ф 75, 16 п.м. | 34-40432 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1040 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"р" , ф 63, 8 п.м.,ГВС | 34-40433 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1041 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"д" , Ду 80, 8 п.м. | 34-40434 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1042 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50"д" , ф 63, 4 п.м.,ГВС | 34-40435 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1043 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в" ;44;50"а" , Ду 200, 452 п.м. | 34-40436 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1044 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 50"г,в,к,л,и" , Ду 150, 291 п.м.,ГВС | 34-40437 | 01.01.2010 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1045 | Теплотрасса Ду150 к МКД Юсупова №70, Ду 100, 30 п.м. | 34-40438 | 01.01.1998 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1046 | Ввод к адм зд по адресу ул.Даниялова №7, Ду 50, 48 п.м. | 34-40439 | 01.01.2001 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1047 | Ввод к МКД по адресу ул.Агабабова №26, Ду 50, 20 п.м. | 34-40440 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1048 | Теплотрасса по ул.Нурбагандова (ул.Николаева) от ул.Г.Цадаса до т.к во дворе МКД Гамидова 11в, Ду 25 | 34-40441 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1049 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №49, Ду 65, 26 п.м | 34-40442 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1050 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №47, Ду 65, 26 п.м. | 34-40443 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1051 | Ввод к МКД по адресу ул.Николаева №51, Ду 100, 70 п.м. | 34-40444 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1052 | Ввод к МКД по адресу ул.Гамидова №8, Ду 65, 48 п.м. | 34-40445 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1053 | Ввод к МКД по адресу ул.Гамидова №10, Ду 80, 4 п.м. | 34-40446 | 01.01.2002 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1054 | Котлоагрегат №4 "БКЗ-75-39ГМ",75 тн/ч | 31-1069 | 01.02.1969 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1055 | Водогрейный котел №2 ПТВМ-50,50Гкал/ч | 31-1682 | 25.12.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1056 | Подогреватель мазута СМП№1 | 31-1758 | 25.12.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1057 | Подогреватель "ПСВ-200" | 31-2674 | 15.03.1984 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1058 | Резервуар мазута 2000м3 | 31-4049 | 01.01.1970 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1059 | Приемная емкость мазута 600м3, Р. | 31-4050 | 01.01.1970 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1060 | Подогреватель рециркуляции ПМР-13-60 | 31-4052 | 01.01.1970 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1061 | Подогреватель мазута СМП№2 | 31-31102 |  |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1062 | Водогрейный котел №1 ПТВМ-50,50Гкал/ч | 31-107-11 | 01.03.1970 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1063 | Внутриквартальная т/т Ду150мм по ул. Пушкина от ул Абдулхакимова до ул.Ярагского, Ду 150, 380 п.м. | 34-00650 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1064 | Ввод к Государственный республиканский русский драматический театр им.М.Горького, Ду 100, 96 п.м. | 34-00500 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1065 | Линия ГВС от ЦТП №18 к МКД 34,36,18; Ду 80, 226 п.м.,ГВС | 34-00501 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1066 | Телотрасса по ул. Малыгина ,Ду200,Ду150,Ду100 в сторону Респуб.стомат.полик., Ду 200,356 п.м. | 34-00502 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1067 | Телотрасса по ул. Малыгина ,Ду200,Ду150,Ду100 в сторону Респуб.стом.полик., Ду 100, 194 п.м. | 34-00503 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1068 | Ввод в "МБОУ Гимназия № 37 "по адресу: ул. Гамидова №10Б, Ду 80, 4 п.м. | 34-00504 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1069 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм в сторону ДГПУ и Люком, Ду 100, 274 п.м. | 34-00505 | 01.01.1967 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1070 | Внутриквартальная теплотрасса Ду300мм в сторону ДГПУ и Люком, Ду 80, 158 п.м. | 34-00506 | 01.01.1967 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1071 | Ввод к ДГПУ по адресу Ярагского №57,Ду 100, 202 п.м. | 34-00624 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1072 | Теплотрасса к ДПУ Ду150, Ду 150, 556 п.м. | 34-00507 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1073 | Теплотрасса Ду150 к ДГУ и МКД Ярагского 65Б,65В,65Г., Ду 50, 326 п.м. | 34-00508 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1074 | Теплотрасса Ду150 к МКД Юсупова №70, Ду 150, 135 п.м. | 34-00509 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1075 | Ввод к МКД по алресу ул.Нахимова № 13а, Ду 80, 40 п.м. | 34-00510 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1076 | Ввод к МКД по алресу ул.Нахимова № 9, Ду 80, 198 п.м. | 34-00511 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1077 | Ввод МКД по ул.Г.Цадаса №2 (Пушкина №46), Ду 50, 16 п.м. | 34-00512 | 01.01.1963 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1078 | Ввод к Дом быта , Ду 100, 10 п.м. | 34-00513 | 01.01.1987 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1079 | Ввод к Управление ЗАГС, Ду 65, 26 п.м. | 34-00514 | 01.01.1987 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1080 | Ввод к МКД по ул.Манташева №81, ф 63, 10 п.м. | 34-00515 | 01.01.1972 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1081 | Теплотрасса к МКД Манташева №61 и Мин культуры РД, Ду 100, 116 п.м. | 34-00516 | 01.01.1979 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1082 | Ввод к МКД по ул.Манташева №61, ф 75, 42 п.м. | 34-00517 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1083 | Ввод к Министерство культуры по адресу Р.Гамзатова №93/1, Ду 50, 10 п.м. | 34-00518 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1084 | Ввод к Дагпотребсоюз по адресу Ярагского №15, Ду 65, 8 п.м. | 34-00519 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1085 | Ввод к Гостиница Ленинград ОАО по адресу Ярагского №8, Ду 150, 110 п.м. | 34-00520 | 01.01.1977 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1086 | Ввод к ООО Республиканский центр судебной экспертизы по адресу Пущкина №12, Ду 100, 138 п.м. | 34-00521 | 01.01.1985 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1087 | Ввод к МКД по ул.Манташева №41, Ду 50, 6 п.м. | 34-00522 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1088 | Ввод к МКД по ул.Манташева №56, Ду 65, 22 п.м. | 34-00523 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1089 | Теплотрасса от ЦТП№39 к Левоневского №1, Ду 100, 438 п.м. | 34-00526 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1090 | Ввод К МКД по адресу Левоневского №1, Ду 50, 4 п.м. | 34-00527 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1091 | Ввод Банк Возрождение ОАО, Ду 50, 60 п.м. | 34-00528 | 01.04.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1092 | Ввод в Дагестанский НИИ педагогики им.Тахо-Годи ГБУ по адресу Левоневского №2, Ду 50, 152 п.м. | 34-00529 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1093 | Ввод МКД по адресу пр.Гамзатова №39, Ду 100, 166 п.м. | 34-00530 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1094 | Ввод МКД пр.Гамзатова №39, Ду 100, 83 п.м.,ГВС | 34-00531 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1095 | Ввод к адм зд Левоневского №6, Ду 50, 6 п.м. | 34-00532 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1096 | Ввод к адм зд Гамзатова №37, Ду 50, 96 п.м. | 34-00533 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1097 | Ввод к адм зд Гамзатова №37, Ду 50, 48 п.м., ГВС | 34-00534 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1098 | Ввод МБОУ Гимназия №1 по адресу Манташева №30, Ду 100, 96 п.м. | 34-00535 | 01.01.1971 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1099 | Ввод МБОУ Гимназия №1 по адресу Манташева №30, Ду 50, 110 п.м. | 34-00536 | 01.01.1971 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1100 | Теплотрасса Ду150 по ул.Горького от Манташева к Пушкина, Ду 100, 216 п.м. | 34-00537 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1101 | Ввод к ЦБ РФ(банк России) ЮГУ отделение Нац.банк по РД по адресу Буйнакского,ф63,4п.м. | 34-00538 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1102 | Ввод к ЦБ РФ(банк России) ЮГУ отделение Нац.банк по РД по адресу Буйнакского,ф63,4п.м.. | 34-00539 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1103 | Ввод к МКД по ул.Оскара 15, Ду 100, 104 п.м. | 34-00540 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1104 | Теплотрасса Ду100 к "Верховный суд РД" , Ду 100, 50 п.м. | 34-00541 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1105 | Ввод "Верховный суд РД" по адресу Даниялова №22, Ду 100, 148 п.м. | 34-00542 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1106 | Ввод в МКД по ул.Дахадаева №9, Ду 80, 4 п.м. | 34-00543 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1107 | Ввод Финансовое управление администрации МКУ г.Махачкалы по адресу Дахадаева №11, Ду 50, 4 п.м. | 34-00544 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1108 | Ввод В МКД по адресу Дахадаева №15, Ду 50, 4 п.м. | 34-00545 | 01.01.1999 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1109 | Теплотрасса Ду80 по ул.Дахадаева от Манташева до Даниялова, Ду 80, 200 п.м. | 34-00546 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1110 | Теплотрасса Ду80 по ул.Дахадаева от Манташева до Даниялова, ф 63, 60 п.м. | 34-00547 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1111 | Ввод Ассоциация "Махачкалинская коллегия адвокатов №8" по адресу ул.Даниялова №18, Ду 50, 56 п.м. | 34-00548 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1112 | Ввод к Админ зд по адресу ул.Даниялова №23/1, Ду 50, 4 п.м. | 34-00549 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1113 | Ввод к Админ зд по адресу ул.Дахадаева №4 , ф 40, 8 п.м. | 34-00550 | 01.01.1972 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1114 | Теплотрасса к от Манташева к Даниялова №16, Ду 65, 40 п.м. | 34-00551 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1115 | Ввод к МКД по ул.Оскара №9, Ду 50, 4 п.м. | 34-00552 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1116 | Ввод к адм зд по адресу пр-т Р.Гамзатова №7/1; Ду 100, 9 п.м. | 34-00553 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1117 | Ввод к адм зд по адресу ул.Оскара №2, Ду 65, 6 п.м. | 34-00554 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1118 | Ввод к МВД РД по адресу пр-т Р.Гамзатова №7, Ду 50, 32 п.м. | 34-00555 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1119 | Ввод к МВД РД по адресу пр-т Р.Гамзатова №7, Ду 50, 20 п.м. | 34-00556 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1120 | Ввод к МВД РД по адресу пр-т Р.Гамзатова №7, Ду 50, 16 п.м. | 34-00557 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1121 | Ввод к МКД по адресу ул.Э.Капиева №18, Ду 50, 4 п.м. | 34-00558 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1122 | Ввод к МКД по адресу ул.Э.Капиева №19, Ду 50, 68 п.м. | 34-00559 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1123 | Ввод к адм зд по адресу ул.Даниялова №12, Ду 50, 4 п.м. | 34-00560 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1124 | Ввод к Администрация Главы и Правительства РД по адресу :Площадь Ленина №1, Ду 150, 240 п.м. | 34-00561 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1125 | Ввод к МКД по адресу ул.Даниялова №3, Ду 50, 30 п.м. | 34-00562 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1126 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №28, Ду 50, 150 п.м. | 34-00563 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1127 | Ввод к МКД по адресу ул.Агабабова №20, Ду 50, 20 п.м. | 34-00564 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1128 | Ввод к МКД по адресу ул.Агабабова №14, Ду 50, 70 п.м. | 34-00565 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1129 | Ввод к МКД по адресу ул.Агабабова №1, Ду 50, 10 п.м. | 34-00566 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1130 | Ввод к РИНХ в г.Махачкала РД Филиал ФГОУВПО РГЭУпо адресу ул.Буйнакского №11, Ду 65, 10 п.м. | 34-00567 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1131 | Ввод к Дагестанский совет ветеранов РДпо адресу ул.Буйнакского №26, Ду 50, 66 п.м. | 34-00568 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1132 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №24, Ду 50, 36 п.м. | 34-00569 | 01.01.2011 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1133 | Ввод к адм зд по адресу ул.Буйнакского №20, ф 50, 10 п.м. | 34-00570 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1134 | Ввод к адм зд по адресу ул.Буйнакского №18, ф 50, 10 п.м. | 34-00571 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1135 | Ввод к МКД по адресу ул.Пугина №7, Ду 50, 124 п.м. | 34-00573 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1136 | Ввод к МКД по адресу ул.Пугина №10, Ду 50, 12 п.м. | 34-00574 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1137 | Ввод к адм зд по адресу ул.Эмирова №3, Ду 50, 60 п.м. | 34-00575 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1138 | Ввод к адм зд по адресу ул.Эмирова №7, Ду 100, 96 п.м. | 34-00576 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1139 | Ввод к адм зд по адресу ул.Эмирова №2/1; Ду 65, 124 п.м. | 34-00577 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1140 | Ввод к адм зд по адресу ул.Эмирова №9, Ду 50, 90 п.м. | 34-00578 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1141 | Ввод к адм зд по адресу ул.Эмирова №13, Ду 50, 22 п.м. | 34-00579 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1142 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №44, Ду 50, 6 п.м. | 34-00580 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1143 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №46, Ду 50, 36 п.м. | 34-00581 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1144 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №45, Ду 50, 4 п.м. | 34-00582 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1145 | Ввод к адм зд по адресу ул.Гусаева №1, Ду 65, 26 п.м. | 34-00583 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1146 | Ввод к адм зд по адресу ул.Гусаева №3, Ду 80, 22 п.м. | 34-00584 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1147 | Ввод к адм зд по адресу ул.Гусаева №5, Ду 80, 20 п.м. | 34-00585 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1148 | Внутриквартальная теплотрасса Ду200мм по ул.Заманова от ул.Гусаева до ул.Буйнакского, Ду 80, 48 п.м. | 34-00586 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1149 | Ввод к МКД по адресу ул.Гусаева №2, Ду 80, 58 п.м. | 34-00587 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1150 | Ввод к Военный комиссариат РД по адресу Заманова №2/1; Ду 50, 92 п.м. | 34-00588 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1151 | Ввод к Военная прокуратура Махачкалинского гарнизона по адресу Заманова, Ду 50, 16 п.м. | 34-00589 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1152 | Ввод к МКД по адресу ул.Заманова №4, Ду 50, 30 п.м. | 34-00590 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1153 | Ввод к МКД по адресу ул.Заманова №6, Ду 50, 30 п.м. | 34-00591 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1154 | Ввод к частный дом по адресу ул.Коминтерна №6, Ду 50, 24 п.м. | 34-00592 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1155 | Ввод к частный дом по адресу ул.Коминтерна №7, Ду 50, 62 п.м. | 34-00593 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1156 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №62, Ду 50, 30 п.м. | 34-00594 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1157 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №58, Ду 65, 30 п.м. | 34-00595 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1158 | Ввод к МДОУ "Детский сад №17"по адресу ул.Буйнакского №60, Ду 50, 38 п.м. | 34-00596 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1159 | Ввод к адм зд по адресу ул.Эмирова №23а (Участковый пункт полиции №1, Кировский район ), ф 40, 26п.м | 34-00597 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1160 | Ввод к МКД по адресу ул.Эмирова №19, Ду 65, 4 п.м. | 34-00598 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1161 | Ввод к МКД по адресу ул.Эмирова №19, Ду 65, 4 п.м. | 34-00599 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1162 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №50, Ду 50, 20 п.м. | 34-00600 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1163 | Ввод к МКД по адресу ул.Буйнакского №50, Ду 50, 20 п.м. | 34-00601 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1164 | Ввод тепловой сети к Школе №9, Ду 100, 4 п.м. | 34-00602 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1165 | Ввод №2 тепловой сети по ул.Лаптиева 51"в" , Ду 80, 8 п.м. | 34-00603 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1166 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду100мм по ул.Лаптиева 51 "б", Ду 100, 72 п.м. | 34-00604 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1167 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 51"б" , Ду 80, 4 п.м. | 34-00605 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1168 | Внутриквартальная тепловая сеть по ул.Лаптиева 46"а" до пр.Петра-1 43"а", Ду 200, 698 п.м. | 34-00606 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1169 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду200мм по пр.Петра-1 45"б", Ду 150, 110 п.м. | 34-00607 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1170 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду200мм по пр.Петра-1 45"б", Ду 100, 74 п.м. | 34-00608 | 01.01.1988 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1171 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 49, Ду 100, 34 п.м. | 34-00609 | 01.01.1975 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1172 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 49"л", Ду 100, 16 п.м. | 34-00610 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1173 | Ввод тепловой сети к участковому пункту "Полиции", Ду 32, 30 п.м. | 34-00611 | 01.01.1989 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1174 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду-150мм от ТК до пр.Петра-1 55 , Ду 100 ; 208 п.м. | 34-00612 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1175 | Внутрикарьальная линия ГВС от ЦТП-1 до пр.Петра-1 55 , Ду 100; 105,2 п.м.,ГВС | 34-00613 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1176 | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК ЦТП-1 до ул.Лаптиева 57"в" , Ду 150, 492 п.м. | 34-00614 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1177 | Ввод №2 тепловой сети по ул.Лаптиева 61"в" , ф 90, 48 п.м. | 34-00615 | 01.01.1987 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1178 | Ввод №2 тепловой сети по ул.Лаптиева 61"в" , ф 75, 24 п.м.,ГВС | 34-00616 | 01.01.1987 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1179 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"а" ,Ду 80, 14 п.м. | 34-00617 | 01.01.1982 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1180 | Внутриквартальная тепловая сеть по ул.Лаптиева 57"б,ж"; Ду 100, 80 п.м. | 34-00618 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1181 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 57"ж" , Ду 80, 34 п.м. | 34-00619 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1182 | Внутриквартальная тепловая сеть Ду100мм по ул.Лаптиева 63,63"а"; Ду 100, 104 п.м. | 34-00620 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1183 | Ввод тепловой сети к ДШИ им. Джалиловой по ул.Лаптиева , Ду 50, 32 п.м. | 34-00621 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1184 | Ввод тепловой сети к "Школе №29" , Ду 80, 164 п.м. | 34-00622 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1185 | Ввод тепловой сети в ЦТП-2 по пр.Петра-1, Ду 250, 50 п.м. | 34-00623 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1186 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"а"-59"з" , Ду 100; 129,2 п.м. | 34-00625 | 01.01.1984 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1187 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"а"-59"з" , Ду 100; 64,6 п.м.,ГВС | 34-00626 | 01.01.1984 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1188 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 59"д"-59"е" ; Ду 100, 52 п.м. | 34-00627 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1189 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 50"г,в,к,л,и" , Ду 150, 332 п.м. | 34-00628 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1190 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 50"г,в,к,л,и" , ф 110, 104 п.м. | 34-00629 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1191 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 50"г,в,к,л,и" , ф 110, 52 п.м.,ГВС | 34-00630 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1192 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в" ;44;50"а" | 34-00631 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1193 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в" ;44;50"а" , Ду 100, 26 п.м.,ГВС | 34-00632 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1194 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 44"в,"; 40"г" , ф 110, 72 п.м. | 34-00633 | 01.01.1994 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1195 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 40"в" , ф 63, 34 п.м.,ГВС | 34-00634 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1196 | Ввод тепловой сети №2 по пр.Петра-1 40"г" , ф 90, 28 п.м. | 34-00635 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1197 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 "Издательство" , Ду 200, 222 п.м. | 34-00636 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1198 | Внутриквартальная тепловая сеть по пр.Петра-1 "Издательство" , Ду 150, 184 п.м. | 34-00637 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1199 | Ввод тепловой сети Типографию по пр.Петра-1 , Ду 150, 4 п.м. | 34-00638 | 01.01.1980 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1200 | Магистральная тепловая сеть №4 от МТЭЦ до ул.Лаптиева 44 - ул.Бейбулатова , Ду 200, 1806 п.м. | 34-00639 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1201 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 26-26а , Ду 80, 92 п.м. | 34-00640 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1202 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 26-26а , Ду 50, 40 п.м. | 34-00641 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1203 | Ввод тепловой сети к группе бойлеров по ул.Лаптиева 34-36 , Ду 100, 4 п.м. | 34-00642 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1204 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 36 , Ду 50, 6 п.м.,ГВС | 34-00643 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1205 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 40 , Ду 50, 12 п.м.,ГВС | 34-00644 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1206 | Ввод тепловой сети по ул.Лаптиева 42 ,Ду 50, 12 п.м.,ГВС | 34-00645 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1207 | Ввод т/с "2 камен. полк по охране объектов УМВД РФ г.Махачкала" по ул.Азизова 8 , Ду 65, 50 п.м. | 34-00646 | 01.01.1986 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1208 | Теплотрасса Ду300 от Ду500 (т.к) по И.Казака 20 до Городская АРС МКУ , Ду 300, 122 п.м. | 34-00647 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1209 | Теплотрасса Ду200 от Ду250 И.Казака 8 до Ярагского №75а , Ду 200, 402 п.м. | 34-00648 | 01.01.1968 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1210 | Ввод ОАО Махачкалатеплосервис , Ду 65 , 2 п.м. | 34-00649 | 01.01.1996 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1211 | Ввод тепловой сети по пр.Петра-1 50 ф 63 , 8 п.м.,ГВС | 34-00651 | 01.01.2000 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1212 | Ввод в ЦТП№39, Ду 200, 22 п.м. | 34-00524 | 01.01.1978 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1213 | Теплотрасса от ЦТП№39 к Гамзатова №37, Ду 100, 51 п.м. | 34-00525 | 01.01.1981 |  |  | 05-05-01/098/2008-017 |
| 1214 | Куба воздухоподогревателя котла БКЗ 75-39 ГМА-2 | 31-31063 | 11.01.2016 |  |  |  |
|  | Машины и оборудование (кроме офисного) |  |  |  |  |  |
| 1215 | Насос КМ 40-32-180/2-5 с/дв. 3 кВт | 31-311075 | 01.11.2018 |  |  |  |
| 1216 | Насос КМ 40-32-180/2-5 с/дв. 3 кВт. | 31-311076 | 01.11.2018 |  |  |  |
| 1217 | Сварочный генератор MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDIN TELVIN | 34-311077 | 01.03.2019 |  |  |  |
| 1218 | Газоанализатор стационарный в комплекте КА№4 | 31-31080 | 01.03.2015 |  |  |  |
| 1219 | Газоанализатор стационарный в комплекте КА№5 | 31-31082 | 01.03.2015 |  |  |  |
| 1220 | Газоанализатор стационарный в комплекте КА№6 | 31-31083 | 01.03.2015 |  |  |  |
| 1221 | Система автоматической пожарной сигнализации в административном здании ООО "Дагестанэнерго" | 31-31028 | 28.01.2014 |  |  |  |
| 1222 | Бак солевого раствора 20м3 | 31-9827.2 | 01.01.1953 |  |  |  |
| 1223 | Насос Х 80-50-200 К-СД с дв.22 кВт(180S2) | 31-11000 | 06.10.2011 |  |  |  |
| 1224 | Оборудование для изготовления скорлуп ППУ | 31-31027 | 25.11.2013 |  |  |  |
| 1225 | Швонарезчик электр.д/асфальта KD 18 Kardelen | 34-31020 | 01.07.2013 |  |  |  |
| 1226 | Сигнализатор уровня ультразвуковой типа УЗС-М400 | 31-31041 | 02.06.2014 |  |  |  |
| 1227 | Водонагреватель проточный электрический Stiebel eltron DHF 24 С | 31-31085 | 01.05.2017 |  |  |  |
| 1228 | Генератор бензиновый Patriot GW 21545LE | 34-31091 | 01.02.2018 |  |  |  |
| 1229 | Трансформатор ТМГ(2)-630/6 Y/Y №5193 | 31-31046 | 01.05.2014 |  |  |  |
| 1230 | Сервер HPE ProLiant DL60 Gen91xE5-2603v4 1x8Gbx1Tb 3.5@ SATA RW B140i DP 36 1i 1x550W 3-1-1(840622-4 | 31-31096 | 01.09.2017 |  |  |  |
| 1231 | Сервер HPE ProLiant DL60 Gen91xE5-2603v4 1x8Gbx1Tb 3.5@ SATA RW B140i DP 36 1i 1x550W 3-1-1(840622-4 | 31-31097 | 01.09.2017 |  |  |  |
| 1232 | Видеонаблюдение (ТСВ) на Махачкалинской ТЭЦ | 31-31060 | 27.07.2016 |  |  |  |
| 1233 | Противотаранное устройство ПЗП-400 перед въездом на территорию МТЭЦ | 31-10055 | 30.11.2010 |  |  |  |
| 1234 | Система контроля и управления доступом на проходной МТЭЦ | 31-10056 | 30.11.2010 |  |  |  |
| 1235 | Система охранной сигнализации береговой линии периметра МТЭЦ | 31-10057 | 30.11.2010 |  |  |  |
| 1236 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00GHz | 31-10003 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1237 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00GHz | 31-10004 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1238 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00GHz | 31-10005 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1239 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00GHz | 31-10006 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1240 | Ограничитель нагрузки катал.№ ОНК-140-25М на автокран КС-35715 | 31-10009 | 10.12.2008 |  |  |  |
| 1241 | Сепаратор АОЖ-2М | 31-10010 | 31.12.2008 |  |  |  |
| 1242 | Измерительный комплекс узла учета газа "Котельная БПК" | 31-10011 | 01.11.2008 |  |  |  |
| 1243 | Измерительный комплекс узла учета газа "Котельная Пиковая" | 31-10012 | 01.11.2008 |  |  |  |
| 1244 | Измерительный комплекс узла учета газа "Котельная ДЭМ" | 31-10013 | 01.11.2008 |  |  |  |
| 1245 | Измерительный комплекс узла учета параметров теплосети(теплосчетчик)"БПК" | 31-10014 | 01.11.2008 |  |  |  |
| 1246 | Измерительный комплекс узла учета параметров теплосети(теплосчетчик)"Пиковая" | 31-10015 | 01.11.2008 |  |  |  |
| 1247 | Измерительный комплекс узла учета параметров теплосети(теплосчетчик)"ДЭМ" | 31-10016 | 01.11.2008 |  |  |  |
| 1248 | Средства телемеханики и связи | 31-10017 | 31.12.2008 |  |  |  |
| 1249 | Мини-АТС офисная Панасоник КХ-ТЕМ824(3 городских/8 внутр-х)+3 тел.Панасоник систем.12 и 24 прогр.кно | 31-10030 | 29.06.2009 |  |  |  |
| 1250 | Автоматический регистратор температуры вспышки нефтепродуктов."Вспышка-А" | 31-10043 | 01.12.2010 |  |  |  |
| 1251 | Ультразвуковая ванна "Сапфир"5,7 ТТЦ. | 31-10044 | 30.09.2010 |  |  |  |
| 1252 | Насос горизонтальный центробежный 2-хстороннего входа 1Д315-71 с э/двиг.N=110 кВт,n=3000об/мин.БПК | 31-10046 | 30.09.2010 |  |  |  |
| 1253 | Насос горизонтальный центробежный 2-хстороннего входа 1Д630-90а с э/двиг.N=200 кВт,n=1500об/мин.БПК | 31-10047 | 30.09.2010 |  |  |  |
| 1254 | Насос консольный 1К100-65-250 с двиг.5А200L2N=45 кВт,n=3000об/мин. | 31-10048 | 30.09.2010 |  |  |  |
| 1255 | Компьютер Intel Core2 Quad CPU Q9500 @2.83GHz HP 8000 ELIT | 31-10050 | 28.10.2010 |  |  |  |
| 1256 | Компьютер Intel Core2 Quad CPU Q9500 @2.83GHz HP 8000 ELIT | 31-10052 | 28.10.2010 |  |  |  |
| 1257 | Компьютер Intel Core2 Quad CPU Q9500 @2.83GHz HP 8000 ELIT | 31-10053 | 28.10.2010 |  |  |  |
| 1258 | Станок точильный ДШ-225 | 31-31341 | 03.04.1994 |  |  |  |
| 1259 | Станок токарно-винторезный "1Л-62" 8 кВт | 31-3157 | 01.02.1995 |  |  |  |
| 1260 | Станок вертикально-фрезерный 6М12П | 31-3158-1 | 01.09.1995 |  |  |  |
| 1261 | Станок обдирочно-шлифовальный ЗС-2-300 | 31-3159 | 30.09.1995 |  |  |  |
| 1262 | Станок вертикально-сверлильный 2М 135 | 31-3160 | 03.09.1995 |  |  |  |
| 1263 | Станок настольно-сверлильный "НС-15" 1,5 кВт | 31-3161 | 01.09.1995 |  |  |  |
| 1264 | Станок заточный ЗА-64Д | 31-3188-1 | 04.12.1997 |  |  |  |
| 1265 | Станок токарно-винторезный 16Б-16А | 31-3190-1 | 03.04.1997 |  |  |  |
| 1266 | Агрегат АП-16 (пресс ручной гидравлический) | 31-3204 | 04.07.1998 |  |  |  |
| 1267 | Электрическая таль ТЭ-200-51120-0192 г/п 2тн | 31-3257 | 16.08.2000 |  |  |  |
| 1268 | Насосный агрегат К-80-50*200 с эл.двигателем 15кВт | 31-3292 | 01.02.2002 |  |  |  |
| 1269 | Комплектное испытательное устройство "Сатурн-М" | 31-3294 | 01.08.2002 |  |  |  |
| 1270 | Прибор Диск -250-ДД-1261 | 31-3310 | 09.01.2003 |  |  |  |
| 1271 | Прибор Диск-250-ДД-1231 | 31-3311 | 03.01.2003 |  |  |  |
| 1272 | Прибор Диск-250 | 31-3312 | 01.09.2003 |  |  |  |
| 1273 | Прибор Диск-250 | 31-3313 | 01.04.2003 |  |  |  |
| 1274 | Концентратомер КН-2 | 31-3317 | 01.09.2003 |  |  |  |
| 1275 | Газоанализатор Дельта -2000 СД | 31-3333 | 01.09.2004 |  |  |  |
| 1276 | Насос КМ 80-50-200 | 31-3338 | 10.07.2004 |  |  |  |
| 1277 | Насос КМ 125-100-250 | 31-5506 | 10.07.2004 |  |  |  |
| 1278 | Насос НЦВСМ-10/40 | 31-5771 | 08.12.2004 |  |  |  |
| 1279 | Сварочный аппарат АС-315 | 31-5988 | 05.03.1988 |  |  |  |
| 1280 | ЦАТС "Протон-ССС" | 31-9625 | 31.03.2006 |  |  |  |
| 1281 | Насос ПЭ 65-53 с дв.200/3000/лапы/Р23 | 31-9703 | 30.10.2006 |  |  |  |
| 1282 | Аккумуляторная батарея в комплекте | 31-9727 | 01.01.2007 |  |  |  |
| 1283 | Вакуумный выключатель в комплекте | 31-9728.1 | 01.01.2007 |  |  |  |
| 1284 | Пластинчатые теплообменники | 31-9743 | 30.03.2007 |  |  |  |
| 1285 | Вакуумный выключатель ВБНК-35-25/1600 УХЛ-1,3-х ф. | 31-9744.1 | 01.01.2007 |  |  |  |
| 1286 | Электромагнитный привод Э06В 1000А исп.УЗ,н/р 220В | 31-9747.6 | 01.06.2007 |  |  |  |
| 1287 | Насос мазутный НК 65/35-240 | 31-9777 | 26.10.2007 |  |  |  |
| 1288 | ЗРУ-6кв 1,2с. | 31-9778.3 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1289 | РУСН-6 кв 1,2с. | 31-9779.4 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1290 | РУСН-6 кв 3,4 с. | 31-9780.5 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1291 | РУСН-0,4 кв 3,4 с. | 31-9781.6 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1292 | РУСН-0,4 кв 5,6 с. | 31-9782.7 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1293 | Панель постоянного тока ПСН-291 | 31-9789.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1294 | Панель постоянного тока ПСН-291 | 31-9790.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1295 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9791.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1296 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9792.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1297 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9793.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1298 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9794.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1299 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9795.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1300 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9796.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1301 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9797.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1302 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9798.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1303 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9799.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1304 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9800.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1305 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9801.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1306 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9802.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1307 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9803.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1308 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9804.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1309 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9805.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1310 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-9806.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1311 | Панель собственных нужд ЭПУ-412-60 | 31-9807.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1312 | Панель собственных нужд ЭПУ-412-60 | 31-9808.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1313 | Панель собственных нужд ЭПУ-412-60 | 31-9809.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1314 | Панель собственных нужд ЭПУ-412-60 | 31-9810.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1315 | Панель собственных нужд ЭПУ-412-60 | 31-9811.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1316 | Панель управления линиями 35 кВт, U-220 В | 31-9812.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1317 | Панель управления отход. фидерами ЭПУ-412-60 | 31-9813.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1318 | Панель упралениями турбогенераторами U-220 В | 31-9816.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1319 | Панель упралениями турбогенераторами U-220 В | 31-9817.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1320 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-3 | 31-9820.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1321 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-3 | 31-9821.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1322 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-3 | 31-9822.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1323 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-3 | 31-9823.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1324 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-3 | 31-9824.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1325 | Трансформатор силовой ТДНС-10000/35-74 У1 | 31-9827.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1326 | Насос сетевой СЭ-1250-140 | 31-9840 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1327 | Насос сетевой СЭ-1250-140 | 31-9841 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1328 | Насос сетевой СЭ-800-100-11 | 31-9843 | 01.01.1981 |  |  |  |
| 1329 | Насос сетевой мазутный 4Н-5х4 | 31-9849 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1330 | Насос сетевой мазутный 3СМ-70 | 31-9850 | 01.01.1971 |  |  |  |
| 1331 | Насос рециркуляционный мазутный 4МС-10 | 31-9851 | 01.01.1971 |  |  |  |
| 1332 | Насос хозяйственный (сырой воды) Д200-60 | 31-9854 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1333 | Насос хозяйственный (сырой воды) Д320-70 | 31-9855 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1334 | Насос хозяйственный (сырой воды) Д200-60 | 31-9856 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1335 | Насос стоковый 3К-6 | 31-9857 | 01.01.2003 |  |  |  |
| 1336 | Насос стоковый 3К-6 | 31-9858 | 01.01.2003 |  |  |  |
| 1337 | Насос конденсатный КС-50-55-2 | 31-9859 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1338 | Насос циркуляционный 8К-12 | 31-9861 | 01.01.1975 |  |  |  |
| 1339 | Насос циркуляционный 8К-12 | 31-9862 | 01.01.1975 |  |  |  |
| 1340 | Насос циркуляционный 8К-12 | 31-9863 | 01.01.1973 |  |  |  |
| 1341 | Насос щелочения ХБЕ-160/120 | 31-9864 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 1342 | Электрическая таль№1 | 31-9867 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1343 | Электрическая таль№2 | 31-9868 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1344 | Электрическая таль№3 | 31-9869 | 01.01.1971 |  |  |  |
| 1345 | Электрическая таль№25 | 31-9870 | 01.01.1998 |  |  |  |
| 1346 | Электрическая таль№4 | 31-9871 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1347 | Электрическая таль№14 | 31-9872 | 01.01.1999 |  |  |  |
| 1348 | Электрическая таль№7 | 31-9873 | 01.01.2001 |  |  |  |
| 1349 | Электрическая таль№8 | 31-9874 | 01.01.1994 |  |  |  |
| 1350 | Электрическая таль№9 | 31-9875 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1351 | Электрическая таль№10 | 31-9876 | 01.01.1994 |  |  |  |
| 1352 | Электрическая таль№11 | 31-9877 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1353 | Кран мостовой подвесной одноблочный | 31-9880 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1354 | Прибор ИП-114 | 31-9886 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 1355 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9887 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 1356 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9888 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1357 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9889 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1358 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9890 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 1359 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9891 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1360 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9892 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1361 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА 13-2=11 шт. | 31-9893 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1362 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9894 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1363 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9895 | 01.01.1992 |  |  |  |
| 1364 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9896 | 01.01.1992 |  |  |  |
| 1365 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-9897 | 01.01.1992 |  |  |  |
| 1366 | Прибор РП 160-О9-М1№1 | 31-9906 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1367 | Прибор РП 160-О9-М1№2 | 31-9907 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1368 | Прибор РП 160-О9-М1№3 | 31-9908 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1369 | Прибор РП 160-О9-М1№4 | 31-9909 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1370 | Прибор РП 160-О9-М1№5 | 31-9910 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1371 | Прибор РП 160-О9-М1№6 | 31-9911 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1372 | Прибор РП 160-О9-М1№7 | 31-9912 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1373 | Прибор РП 160-О9-М1№8 | 31-9913 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1374 | Прибор РП 160-О9-М1№9 | 31-9914 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1375 | Прибор РП 160-О9-М1№10 | 31-9915 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1376 | Прибор РП 160-О9-М1№11 | 31-9916 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1377 | Прибор РП 160-О9-М1№12 | 31-9917 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1378 | Прибор РП 160-О9-М1№13 | 31-9918 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1379 | Прибор РП 160-О9-М1№14 | 31-9919 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1380 | Прибор РП 160-О9-М1№15 | 31-9920 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1381 | Прибор РП 160-О9-М1№16 | 31-9921 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1382 | Прибор аналоговый А 100 К-2225 2 шт. | 31-9924 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 1383 | Деаэрационная установка ДСА-150 | 31-9929 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1384 | Деаэрационная установка ДСА-150 | 31-9930 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1385 | Маслоохладитель | 31-9931 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1386 | Маслоохладитель | 31-9932 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1387 | Регулятор давления газа РДУК-2-200/140 | 31-9937 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1388 | Регулятор давления газа РДУК-2-200/140 | 31-9938 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1389 | Компьютер в к-те Intel Celeron CPU Е3300 @ 2,50GHz | 31-9946 | 30.12.2009 |  |  |  |
| 1390 | Компьютер в к-те Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz | 31-9954 | 11.01.2008 |  |  |  |
| 1391 | Компьютер в к-те Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz | 31-9956 | 11.01.2008 |  |  |  |
| 1392 | Компьютер в к-те Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz | 31-9960 | 11.01.2008 |  |  |  |
| 1393 | АИИС КУЭ(система) | 31-9975 | 01.01.2007 |  |  |  |
| 1394 | Автомат выключатель Э 25 С 1600А | 31-9976 | 01.01.2008 |  |  |  |
| 1395 | Счетчик воды | 31-9977 | 09.04.2008 |  |  |  |
| 1396 | Установка дозирования ЭКО-1-16.2.BN.F.1000.16 по ТУ 3113-001-24210860-2003 | 31-9979 | 30.06.2008 |  |  |  |
| 1397 | КомпьютерСore2DUO E8300/GA G-31/2048DDR-II/250Gb SATA-II/DVDRW/Fox/SP-110/KB/M/19" | 31-9981 | 05.11.2008 |  |  |  |
| 1398 | КомпьютерСore2DUO E8300/GA G-31/2048DDR-II/250Gb SATA-II/DVDRW/Fox/SP-110/KB/M/19" | 31-9982 | 05.11.2008 |  |  |  |
| 1399 | КомпьютерСore2DUO E8300/GA G-31/2048DDR-II/250Gb SATA-II/DVDRW/Fox/SP-110/KB/M/19" | 31-9983 | 05.11.2008 |  |  |  |
| 1400 | КомпьютерСore2DUO E8300/GA G-31/2048DDR-II/250Gb SATA-II/DVDRW/Fox/SP-110/KB/M/19" | 31-9984 | 05.11.2008 |  |  |  |
| 1401 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00 GHz | 31-9990 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1402 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00 GHz | 31-9996 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1403 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00GHz | 31-9997 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1404 | Компьютер в комплекте Core Duo 8400 @3.00GHz | 31-9998 | 29.12.2008 |  |  |  |
| 1405 | КДУ МЭОК-25/100 к/а 4 | 32-151 | 01.06.2003 |  |  |  |
| 1406 | Теплосчетчик "Магика-2220" теплопункт | 32-247 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1407 | Метран 100-ДД-1430 | 32-9746 | 04.06.2007 |  |  |  |
| 1408 | Метран 100-ДД-1495 | 32-9756 | 02.08.2007 |  |  |  |
| 1409 | Метран 100-ДД-1495 | 32-9757 | 02.08.2007 |  |  |  |
| 1410 | Метран 100-ДД-1495 | 32-9758 | 02.08.2007 |  |  |  |
| 1411 | Метран 100-ДД-1495 | 32-9759 | 02.08.2007 |  |  |  |
| 1412 | Метран 100-ДД-1495 | 32-9760 | 02.08.2007 |  |  |  |
| 1413 | Прибор регистр.А-100 | 32-9761 | 02.08.2007 |  |  |  |
| 1414 | Прибор регистр.А-100 | 32-9762 | 02.08.2007 |  |  |  |
| 1415 | Газооборудование | 33-10104 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1416 | Дымосос Дн-12 БПК | 33-10106 | 01.01.1981 |  |  |  |
| 1417 | Дымосос Дн-12,5 ПИК | 33-10107 | 01.01.1985 |  |  |  |
| 1418 | Дымосос Д-10х1000 БПК | 33-10124 | 01.01.1993 |  |  |  |
| 1419 | Газовое оборудование | 33-10172 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1420 | Дымосос Дн-12 БПК | 33-10173 | 01.01.1981 |  |  |  |
| 1421 | Дымосос БПК | 33-10174 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1422 | Дымосос Дн-12,5 30/1000 ПИК | 33-10214 | 01.01.2000 |  |  |  |
| 1423 | Силовое оборудование | 33-10497 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1424 | Сантехоборудование | 33-10500 | 01.01.1981 |  |  |  |
| 1425 | Сварочный трансформатор | 33-10501 | 01.01.1993 |  |  |  |
| 1426 | Насос Д-320-45 ДЭМ | 33-10502 | 01.01.1994 |  |  |  |
| 1427 | Бойлер Д 300 (подогреватели) -9 шт. БПК | 33-10503 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1428 | Насос К 50-45 ДЭМ | 33-10504 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1429 | Насос К-50-45 ПИК | 33-10505 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1430 | Панель с автоматами | 33-10506 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1431 | Насос К 90-45 ДЭМ 2 шт. | 33-10507 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1432 | Насос К90-85 ДЭМ | 33-10514 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 1433 | Дымосос ДНИ ПИК | 33-10515 | 01.01.2008 |  |  |  |
| 1434 | Насос К 50-45 БПК 2 шт. | 33-10516 | 01.01.2008 |  |  |  |
| 1435 | Насос Х65-50/7,5 кВт БПК | 33-10517 | 01.01.2008 |  |  |  |
| 1436 | Водоподогреватель п2-98-07 ПИК | 33-10518 | 01.01.2008 |  |  |  |
| 1437 | Вентилятор -2шт. ПИК | 33-10519 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1438 | Эл.хозяйство | 33-10520 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1439 | Щит КИПиА | 33-10521 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1440 | Сантехоборудование | 33-10522 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1441 | Щит Упр. "Суно-25" -2шт. | 33-10524 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1442 | Щит"ТВТ" -2шт. | 33-10525 | 01.01.1987 |  |  |  |
| 1443 | Экономайзер Эб-2-200,БПК. | 33-10527 | 01.01.1994 |  |  |  |
| 1444 | Насос ЦНСГ 36/40,60/40 С -2шт. ДЭМ | 33-10528 | 01.01.1994 |  |  |  |
| 1445 | Водоподогреватель гвс -6шт.(ППВ-2,ПСВ-4)ДЭМ | 33-10529 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1446 | Деаэрационный бак ПИК | 33-10530 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1447 | Кабель АВВГ 120 мм | 33-10531 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1448 | Вводный распредел. щит 400-А | 33-10532 | 01.01.1985 |  |  |  |
| 1449 | Щит автом.ЕР-25 | 33-10533 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1450 | Насос Д-630/90 ПИК | 33-10534 | 01.01.2000 |  |  |  |
| 1451 | Насос КМ 100-60 ДЭМ | 33-10536 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1452 | Насос КМ-80-50-200 ПИК | 33-10538 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 1453 | Насос Д800-56 АМ 315М ПИК | 33-10539 | 01.01.2005 |  |  |  |
| 1454 | Насос Д-800-57 без двиг.ДЭМ | 33-10541 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1455 | ТП-1000 кВт -2шт.ДЭМ | 33-10542 | 01.01.1980 |  |  |  |
| 1456 | Распределительное устройство 6 кВ на котельной ДЭМ | 33-10543 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 1457 | Щиты управления | 33-10544 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 1458 | Колонка деаэрационная с баком ДЭМ | 33-10545 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 1459 | Насос Д-200-90 без двиг.ДЭМ | 33-10546 | 01.01.2001 |  |  |  |
| 1460 | Насос Д-1600-90 ДЭМ | 33-10547 | 01.01.2001 |  |  |  |
| 1461 | Насос Д-1250-125 ДЭМ (2-1) шт. | 33-10548 | 01.01.2001 |  |  |  |
| 1462 | Насос К 100-65 ПИК | 33-10550 | 01.01.1989 |  |  |  |
| 1463 | Насос Х-50-32-125 ДЭМ | 33-10554 | 01.01.2008 |  |  |  |
| 1464 | Электрооборудование (эл.шкаф-3шт.),Ленина 18. | 34-10558 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1465 | Подогреватели ВВП 219х4000х16-4 шт.,Ленина,18. | 34-10559 | 01.01.1985 |  |  |  |
| 1466 | Насос К 80-50-200,Ленина 18. | 34-10560 | 01.01.1993 |  |  |  |
| 1467 | Подогреватели ВВП 159х4000Х16-11шт.,Ленина 39. | 34-10562 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1468 | Подогреватели ВВП 273х4000х16-4 шт.,ЦТП пед-т. | 34-10563 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1469 | Сантехоборудование(унитаз,умывальник,душ),Петра 1,53. | 34-10564 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1470 | Электрооборудование(эл.шкаф),ЦТП пед-т. | 34-10565 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1471 | Подогреватели ВВП 159х4000х16-2 шт.,ЦТП пед-т. | 34-10566 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1472 | Насос К 65-50-16 2шт Ленина18,Ленина39,ЦТП пед-т. | 34-10567 | 01.01.2008 |  |  |  |
| 1473 | Электрооборудование(эл.шкаф),Петра 1,57. | 34-10569 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1474 | Электрооборудование(эл.шкаф-2 шт.),Ленина 39. | 34-10570 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1475 | Подогреватели ВВП 325х4000х16- 5 шт.,Петра 1,57. | 34-10571 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1476 | Эл.двигатель 22 кВт,ЦТП Г-2. | 34-10572 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1477 | Насос СМ 150-125-315,Ленина 39. | 34-10573 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1478 | КИПиА(шкаф -2шт.),Ленина 39. | 34-10574 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1479 | Электрооборудование(эл.шкаф -2шт.),Петра 1,53. | 34-10575 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1480 | Сантехоборудование,Петра 1,53. | 34-10576 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1481 | КИПиА(шкаф-2шт.),Петра1,53. | 34-10578 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1482 | Насос К 100-65-200,Ленина 39. | 34-10581 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1483 | Подогреватели ВВП 325х4000х16-5 шт.,ЦТП Г-2. | 34-10582 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1484 | Насос К 80-50-200,Петра 1,53. | 34-10583 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1485 | Насос К 80-65-160-1 шт.,Ленина 39. | 34-10585 | 01.01.1994 |  |  |  |
| 1486 | КИПиА (шкаф),Петра 1,57. | 34-10587 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1487 | Насос КМ 100-65-200,Петра 1,57. | 34-10588 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1488 | Насос К 80-50-200,Петра 1,53. | 34-10590 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1489 | Насос К 80-50-200-2шт.,ЦТП Г-2. | 34-10591 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1490 | Подогреватели ВВП 325х4000х16 -6шт.,ЦТП Г-2. | 34-10592 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1491 | Электрооборудование (шкаф КИПиА-2шт., эл.шкаф 2 шт.),ЦТП Г-2. | 34-10593 | 01.11.2008 |  |  |  |
| 1492 | Насос ПЭ-150-53 | 31-1058 | 06.05.1992 |  |  |  |
| 1493 | Возбудитель ВСГ - 3000 200 В 2шт | 31-1060 | 16.01.1991 |  |  |  |
| 1494 | Деаэрационная установка ДСА-100 | 31-1176 | 03.08.1966 |  |  |  |
| 1495 | Тягодутьевое устр-во к КА №3 Д-12,5/ВД-10,75 кВт | 31-1183 | 02.02.1970 |  |  |  |
| 1496 | Тягодутьевое устр-во к КА №2 Д-12-5/ВД-10.75 кВт | 31-1193 | 01.02.1952 |  |  |  |
| 1497 | Оборудование ГРП | 31-1226 | 01.01.1966 |  |  |  |
| 1498 | Деаэрационная установка ДСА-100 | 31-1246 | 03.05.1966 |  |  |  |
| 1499 | Тягодутьевое устр-во к КА №4 Д-18*Д/ВДН-18 200 кВт | 31-129-1 | 01.02.1970 |  |  |  |
| 1500 | Редукционно-охладительная установка РОУ №1-39/6 | 31-131-1 | 01.07.1970 |  |  |  |
| 1501 | Редукционно-охладит. установка РОУ №2-39/6 | 31-132-1 | 01.02.1970 |  |  |  |
| 1502 | Трансформатор собственных нужд ТМ-1000 ква Т-6 | 31-141-1. | 01.03.1970 |  |  |  |
| 1503 | Трансформатор силовой ТДНС-10000/35-74 У1 | 31-142.11 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1504 | Трансформатор собственных нужд "ТАМ-750" 750ква,6/0 4 квТ-4 | 31-143-1. | 01.02.1970 |  |  |  |
| 1505 | Открытое распредустройство-35 Кв | 31-1442-1 | 08.01.1952 |  |  |  |
| 1506 | Главный щит управления(обор-е) | 31-1462.1 | 01.02.1952 |  |  |  |
| 1507 | Деаэрационная установка ДСА-100 | 31-1463 | 08.08.1953 |  |  |  |
| 1508 | Щит собственных нужд | 31-1472.2 | 01.09.1952 |  |  |  |
| 1509 | Химводоочистка(оборуд.)старая(трубопроводы и металлоконструкции) | 31-1483.1 | 15.05.1953 |  |  |  |
| 1510 | Станок универсальный | 31-1592 | 15.02.1992 |  |  |  |
| 1511 | Трансформатор собственных нужд ТМ-800/10, 800 ква Т-3 | 31-165-1. | 01.03.1980 |  |  |  |
| 1512 | Оборудование химводоочистки(новой)(трубопроводы и металлоконструкции) | 31-1675.1 | 12.07.1975 |  |  |  |
| 1513 | Сварочный трансформатор ТДМ | 31-1745 | 30.08.1985 |  |  |  |
| 1514 | Выключатель АВМ- 10 | 31-3168.2 | 08.01.1996 |  |  |  |
| 1515 | Осцилограф С-1-144/ЭК | 31-3175 | 26.03.1996 |  |  |  |
| 1516 | Бензоколонка "Нара" | 31-3178 | 01.10.1996 |  |  |  |
| 1517 | Станок вертикально-сверлильный 2А 125 | 31-3189-1 | 04.12.1997 |  |  |  |
| 1518 | Насос 300 Д 90 Б | 31-3203а | 05.06.1992 |  |  |  |
| 1519 | Преобразователь измерительный ИПДЦ Н-3022-к | 31-3211 | 01.09.1998 |  |  |  |
| 1520 | Манометр грузопоршневой МП-160 | 31-3215 | 01.09.1998 |  |  |  |
| 1521 | Водоподогреватель 9-114/8 | 31-3218 | 01.10.1998 |  |  |  |
| 1522 | Прибор ИП-114 | 31-3237 | 01.02.2000 |  |  |  |
| 1523 | Разъединитель SONK-10-1-35 кВт | 31-3239 | 01.04.2000 |  |  |  |
| 1524 | Насос 5нк9/1 22квт,4,4квт | 31-3248 | 07.01.2000 |  |  |  |
| 1525 | Насос 5нк5/1 22квт,4,4квт | 31-3249 | 07.01.2000 |  |  |  |
| 1526 | Прибор Н 3022 К0-5 МА 0-2,5 МПА | 31-3256 | 04.12.2000 |  |  |  |
| 1527 | Насос конденсатный КС-50-55 с э/дв 15 кВт/ч 3000 | 31-3295 | 01.04.2000 |  |  |  |
| 1528 | Насосный агрегат Х-80-50*200 К-СД 15кВт/3000об | 31-3316 | 25.04.2003 |  |  |  |
| 1529 | Насосный агрегат НД 2,5 160/25 К14А | 31-3322 | 13.01.2003 |  |  |  |
| 1530 | Панель управления отход. фидерами ЭПУ-412-60 | 31-4000.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1531 | Панель собственных нужд ЭПУ-412-60 | 31-4001.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1532 | Панель управления линиями 35 кВт, U-220 В | 31-4003.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1533 | Панель упралениями турбогенераторами U-220 В | 31-4004.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1534 | Панель упраления трансформаторами U 220 В | 31-4005.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1535 | Панель постоянного тока ПСН-291 | 31-4006.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1536 | Панель освещения U-380 В | 31-4008.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1537 | Автомат бесперебойного питания АБП-6,3-УХА | 31-4010.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1538 | Громкоговорящая связь JPA-1120 | 31-4011.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1539 | Регулирующие приборы (амперметры,вольтметры,частот | 31-4014.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1540 | Пожарная сигнализация Скат 1200 Д | 31-4015.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1541 | Панель Р3, линейной и противоаварийной автоматики | 31-4016.1 | 01.01.1983 |  |  |  |
| 1542 | Трансформатор собственных нужд ТМ-1000 ква Т-5 | 31-4017.5 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1543 | Выключатель собственных нужд ВМП-10 | 31-4018.4 | 01.03.1957 |  |  |  |
| 1544 | Разъединитель РД-6-405 | 31-4019.3 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1545 | Станок токарно-винторезный "ДИП-200 А-62", 8 кВт | 31-4019-1 | 20.03.1951 |  |  |  |
| 1546 | Трансформатор тока TBAM-10.Там-10 | 31-4020.3 | 01.03.1957 |  |  |  |
| 1547 | Станок токарно-винторезный "ДИП-200 1А-62" | 31-4021-1 | 01.09.1951 |  |  |  |
| 1548 | Разрядник РВРД-6 2шт. | 31-4022.3 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1549 | Автомат питания АВМ-44,А-317 , АРУ-50,АЕ-204,А-319 5 штук | 31-4023.2 | 01.01.1952 |  |  |  |
| 1550 | Рубильник РБ 100-1000, Р2315-400 | 31-4024.2 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1551 | Щит освещения U -220 В | 31-4028 | 04.06.1952 |  |  |  |
| 1552 | Катионитовый фильтр1ст.2,0-3 | 31-4030.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1553 | Катионитовый фильтр1ст.2,6-2 | 31-4031.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1554 | Насос конденсатный 3 К-6 | 31-4032 | 05.06.1953 |  |  |  |
| 1555 | Бак сухого хранения фосфата V -1,5м3 | 31-4033.1 | 04.06.1953 |  |  |  |
| 1556 | Бак хранения расворов фосфата V - 2м3 | 31-4034.1 | 04.06.1953 |  |  |  |
| 1557 | Бак расхода фосфатного раствора V -1,5м3 | 31-4035.1 | 04.06.1953 |  |  |  |
| 1558 | Насос резерв ХОВ | 31-4037 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1559 | Станок токарно-винторезный VDE 14 кВт | 31-4037-1 | 01.04.1947 |  |  |  |
| 1560 | Насос перемешивания с эл.двигателем 1,5кВт | 31-4038 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1561 | Бак солевого раствора 20м3 | 31-4039.1 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1562 | Бак резерва ХОВ 60м3 | 31-4040.1 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1563 | Механический фильтр 3,4м | 31-4041.1 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1564 | Бак конденсатный 35м3 | 31-4045.1 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1565 | Катионитовый фильтр 3м | 31-4046.1 | 11.07.1975 |  |  |  |
| 1566 | Бак взрыхления 40м3 | 31-4047.1 | 18.06.1975 |  |  |  |
| 1567 | Запорная арматура | 31-4048 | 18.03.1975 |  |  |  |
| 1568 | Эстакада слива мазута. | 31-4051 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1569 | Станок токарно-винторезный "ФДФ" 14 квт | 31-4051-1 | 01.06.1961 |  |  |  |
| 1570 | Насос рециркуляционный мазутный 5нк-5*1,4квт | 31-4054 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1571 | Насос перекачивающий мазутный 2,5 н-4,22квт | 31-4055 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1572 | Фильтр тонкой очистки мазута ФМ-40-30 | 31-4056 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1573 | Фильтр грубой очистки мазута ФМ-10-60 | 31-4057 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1574 | Регулятор давления газа РДУК-2-200/140 | 31-4058 | 01.01.1966 |  |  |  |
| 1575 | Фильтр волосяной ФП-200 | 31-4059 | 01.01.1966 |  |  |  |
| 1576 | Предохранительно-сбросной клапан ПСК-4 | 31-4060 | 01.01.1966 |  |  |  |
| 1577 | Провод АСК-120 | 31-4062.1 | 05.05.1952 |  |  |  |
| 1578 | Изолятор ОНС-35 | 31-4063.1 | 01.01.1996 |  |  |  |
| 1579 | Масляный выключатель МКП-35 | 31-4065.1 | 01.01.1998 |  |  |  |
| 1580 | Станок радиально-сверлильный "Fosdik" 18 квт | 31-4065-1 | 01.02.1945 |  |  |  |
| 1581 | Ячейка отходящей линии | 31-4066.1 | 01.06.1952 |  |  |  |
| 1582 | Ячейка трансформатора ТДНС-10000 | 31-4067.1 | 01.06.1952 |  |  |  |
| 1583 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-3 | 31-4068.1 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1584 | Разъединитель РЛНД-35/1000 7шт. | 31-4069.1 | 01.06.1952 |  |  |  |
| 1585 | Разрядник ОПН-35 3шт. | 31-4070.1 | 01.06.1952 |  |  |  |
| 1586 | Станок расточный "P-2 Avent"Ю 2,6 квт | 31-4086 | 15.05.1946 |  |  |  |
| 1587 | Станок сверлильный "ГА-125" 1КВт | 31-4099 | 05.06.1959 |  |  |  |
| 1588 | Станок горизонтально-фрезерный "GRAT" | 31-4107 | 15.09.1947 |  |  |  |
| 1589 | Электросчетчик ЦЭ 6805 100 В 5 А 3-х фазный(21 штука) | 31-4225.1 | 02.06.1952 |  |  |  |
| 1590 | Мостовой кран "MAN" | 31-4328 | 01.03.1958 |  |  |  |
| 1591 | Станок поперечно-строгальный 5 кВт | 31-5547 | 15.10.1987 |  |  |  |
| 1592 | Насос АР-100м 17 квт,0,4 | 31-578 | 15.01.1990 |  |  |  |
| 1593 | Компьютер в ком-те Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz | 31-93 | 10.04.2008 |  |  |  |
| 1594 | Компьютер в к-те Pentium Dual-Сore CPU E5300 @ 2,60GHz | 31-9627 | 30.06.2010 |  |  |  |
| 1595 | Компьютер Intel Celeron CPU Е3300 @ 2.50GHz | 31-9719 | 01.12.2010 |  |  |  |
| 1596 | Компьютер в к-те Intel Celeron CPU E3300 @ 2,50GHz | 31-97211 | 05.04.2011 |  |  |  |
| 1597 | Датчик уровня акустический ЭХО5В-1,5-61В-10,0 | 31-9722 | 07.12.2006 |  |  |  |
| 1598 | Потенциометр КСП-2,031 О=600С 3шт | 31-9731 | 22.12.2006 |  |  |  |
| 1599 | Компьютер в ком-те Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz | 31-9745 | 10.04.2008 |  |  |  |
| 1600 | Щит бойлерной 0,4 кв | 31-9783.8 | 01.11.2007 |  |  |  |
| 1601 | Щит мазутонасосной 0,4 кв | 31-9784.9 | 01.11.2007 |  |  |  |
| 1602 | Щит хознасосной 0,4 кв | 31-9785.1 | 01.11.2007 |  |  |  |
| 1603 | Панель освещения U-380 В | 31-9786.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1604 | Панель освещения U-380 В | 31-9787.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1605 | Панель освещения U-380 В | 31-9788.1 | 01.03.1952 |  |  |  |
| 1606 | Катионитовый фильтр 3м | 31-9828.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1607 | Катионитовый фильтр 3м | 31-9829.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1608 | Катионитовый фильтр 3м | 31-9830.1 | 11.07.1975 |  |  |  |
| 1609 | Катионитовый фильтр 3м | 31-9831.1 | 11.07.1975 |  |  |  |
| 1610 | Катионитовый фильтр 3м | 31-9832.1 | 11.07.1975 |  |  |  |
| 1611 | Катионитовый фильтр 3м | 31-9833.1 | 11.07.1975 |  |  |  |
| 1612 | Катионитовый фильтр1ст.2,6-2 | 31-9834.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1613 | Катионитовый фильтр1ст.2,6-2 | 31-9835.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1614 | Катионитовый фильтр1ст.2,6-2 | 31-9836.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1615 | Катионитовый фильтр1ст.2,0-3 | 31-9837.1 | 03.08.1953 |  |  |  |
| 1616 | Механический фильтр 3,4м | 31-9838.1 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1617 | Механический фильтр 3,4м | 31-9839.1 | 03.04.1953 |  |  |  |
| 1618 | Насос рециркуляционный НКЦ-250 | 31-9847 | 01.01.1971 |  |  |  |
| 1619 | Насос рециркуляционный | 31-9848 | 01.01.1971 |  |  |  |
| 1620 | Насос резерва ХОВ 4КМ-8 | 31-9865 | 01.01.1972 |  |  |  |
| 1621 | Кран (ручной) | 31-9878 | 01.01.1985 |  |  |  |
| 1622 | Кран подвесной одноблочный | 31-9879 | 01.11.2007 |  |  |  |
| 1623 | Кран-балка | 31-9881 | 01.11.2007 |  |  |  |
| 1624 | Регулятор РС 29.029М | 31-9898 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1625 | Регулятор РС 29.029М | 31-9899 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1626 | Регулятор РС 29.029М | 31-9900 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1627 | Регулятор РС 29.029М | 31-9901 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1628 | Прибор КСМ-2-021 | 31-9902 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1629 | Прибор КСМ-2-021 | 31-9903 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1630 | Прибор КСМ-2-021 | 31-9904 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1631 | Прибор КСМ-2-021 | 31-9905 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1632 | Регулятор РС 29.029М | 31-9925 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1633 | Регулятор РС 29.029М | 31-9926 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1634 | Регулятор РС 29.029М 13 шт | 31-9927 | 01.01.1990 |  |  |  |
| 1635 | Регулятор РС 29.029М | 31-9928 | 01.01.1991 |  |  |  |
| 1636 | Предохранительно-сбросной клапан ПСК-4 | 31-9936 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1637 | Фильтр волосяной ФП-200 | 31-9940 | 01.01.1966 |  |  |  |
| 1638 | Фильтр волосяной ФП-200 | 31-9941 | 01.01.1966 |  |  |  |
| 1639 | Насос Д-630-90 | 32-1 | 01.08.1991 |  |  |  |
| 1640 | Прибор ИПДЦ -01-05-01-01-0,25 МПА в ЛТКиА | 32-133 | 01.08.2002 |  |  |  |
| 1641 | Прибор Диск 250-ДД-1241 | 32-152 | 01.09.2003 |  |  |  |
| 1642 | Прибор Диск 250-ДД-1261 | 32-153 | 01.09.2003 |  |  |  |
| 1643 | Прибор Диск 250-ДД-1241 | 32-154 | 01.09.2003 |  |  |  |
| 1644 | Компьютер в к-те Intel Core i3 CPU 540 @ 3.07 GHz | 32-177в | 01.05.2003 |  |  |  |
| 1645 | Метран 100ДД | 32-227 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1646 | Метран 100 ДИ 1131 | 32-228 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1647 | Метран 100 ДД | 32-230 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1648 | КДУ МЭОК/25-100 | 32-232 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1649 | Метран 100ДД | 32-248 | 01.01.2004 |  |  |  |
| 1650 | Система централизованного учета Э/ЭН ЦТ 5000 | 32-34 | 01.04.1994 |  |  |  |
| 1651 | Компьютер в к-те Pentium Dual-Сore CPU E5200 @ 2,50GHz | 31-341 | 30.12.2008 |  |  |  |
| 1652 | Станок токарно-винторезный 1А62 | 32-423 | 01.01.1973 |  |  |  |
| 1653 | Станок трубогибный | 32-438 | 01.02.1980 |  |  |  |
| 1654 | Машина листогибочная | 32-451 | 01.01.1945 |  |  |  |
| 1655 | Станок трубоотрезной | 32-451-1 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1656 | Трубогибный станок с мех. приводом | 32-452 | 01.08.1983 |  |  |  |
| 1657 | Станок трубогибный | 32-454 | 01.09.1983 |  |  |  |
| 1658 | Сварочный выпрямитель ВД-30643 | 32-463 | 01.05.1985 |  |  |  |
| 1659 | Сварочный выпрямитель котельный участок | 32-464 | 01.01.1974 |  |  |  |
| 1660 | Бетономешалка склад ТЭЦ | 32-536а | 01.01.1976 |  |  |  |
| 1661 | Эл. лебедка ТЛ-9 котельный участок | 32-557 | 01.01.1986 |  |  |  |
| 1662 | Эл. лебедка(таль) | 32-563 | 01.03.1987 |  |  |  |
| 1663 | Сварочное оборудование ВД-306 кот.участок | 32-564 | 01.09.1988 |  |  |  |
| 1664 | Осциллограф С 1-114/1 ЭК | 32-58 | 01.05.1996 |  |  |  |
| 1665 | Аппаратура контроля вибрации вала | 32-62 | 01.05.1998 |  |  |  |
| 1666 | Аппаратура контроля вибрации вала | 32-62-1 | 01.06.2006 |  |  |  |
| 1667 | Прибор регулирующий Р-25 | 32-800 | 01.01.1982 |  |  |  |
| 1668 | Прибор регулирующий Р-25 | 32-8БП-1 | 01.03.1983 |  |  |  |
| 1669 | Вытяжной шкаф | 32-819 | 01.11.1977 |  |  |  |
| 1670 | Насос сетевой СЭ 1250х70 | 32-83 | 01.01.2001 |  |  |  |
| 1671 | Прибор КСД-2 | 32-832-2 | 01.01.1987 |  |  |  |
| 1672 | Прибор КСД-2 | 32-832-3 | 01.01.1987 |  |  |  |
| 1673 | Прибор КСД-2 | 32-832-4 | 01.01.1987 |  |  |  |
| 1674 | Прибор КСД-2 | 32-832-5 | 01.01.1987 |  |  |  |
| 1675 | Потенциометр КВП-1 | 32-833 | 01.01.1987 |  |  |  |
| 1676 | Стилоскоп СДУ-1 | 32-842 | 01.01.1988 |  |  |  |
| 1677 | Компьютер в к-те Pentium Dual-Сore CPU E6500 @ 2,93GHz | 32-88 | 05.04.2011 |  |  |  |
| 1678 | Термостат охлаждающий ХТ 3/40-1 | 32-9704 | 17.11.2006 |  |  |  |
| 1679 | Метран 100-ДД-1430 | 32-9707 | 22.11.2006 |  |  |  |
| 1680 | Метран 100-ДД-1430 | 32-9709 | 22.11.2006 |  |  |  |
| 1681 | Метран 100-ДД-1430 | 32-9710 | 22.11.2006 |  |  |  |
| 1682 | Метран 100-ДИ -1151 | 32-9711 | 22.11.2006 |  |  |  |
| 1683 | Метран 100-ДД-1430 | 32-9712 | 22.11.2006 |  |  |  |
| 1684 | Метран 100-ДД-1430 | 32-9713 | 22.11.2006 |  |  |  |
| 1685 | Метран 100-ДД-1430 | 32-9714 | 22.11.2006 |  |  |  |
| 1686 | Насос 1Д 630-90 БПК И.Казака,38. | 33-10508 | 01.01.1995 |  |  |  |
| 1687 | Компьютер в комплекте Intel Core2 Duo CPU E5200 @ 2.00GHz | 31-9625а | 30.06.2010 |  |  |  |
| 1688 | Компьютер Intel Core i5-2300 CPU @ 2.80GHz | 31-9626 | 05.10.2011 |  |  |  |
| 1689 | Компьютер в комплекте Intel Pentium Dual CPU E6500 @ 2.90GHz | 31-9628 | 30.06.2010 |  |  |  |
| 1690 | Компьютер Intel Core2 Quad CPU Q9500 @2.83GHZ HP 8000 ELIT | 31-10049 | 28.10.2010 |  |  |  |
| 1691 | Портативный измерительный комплект с расходомером АКРОН-О1 для выездных контрольных измерений т/с | 31-310104 | 01.06.2017 |  |  |  |
| 1692 | Система принудительной и естественной вентиляции химической лаборатории и помещения аккумуляторной | 31-310106 | 29.12.2017 |  |  |  |
| 1693 | Пульт диспечерского управления | 31-31047 | 01.10.2014 |  |  |  |
| 1694 | ИБП для пульта диспечерского управления | 31-31048 | 01.10.2014 |  |  |  |
| 1695 | Сервер HP DL 180G6 E56201P Base EU Svr 4x4GB diskless (SFF) DVD-RW 1x460W5*500 Hot PluG A LFF | 31-11003 | 06.04.2012 |  |  |  |
| 1696 | Преобразователь расхода вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 205(400-Б-Ж-Н-1,6-250-ГП.КМЧ) | 31-31049 | 01.10.2014 |  |  |  |
| 1697 | Фильтр тонкой очистки мазута ФМ 40-30 | 31-31106 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1698 | Электродвигатель 320х1500 А -114-4М(6000В) | 31-31069 | 31.12.1999 |  |  |  |
| 1699 | Компьютер в сборке.1 | 31-31076 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1700 | Компьютер в сборке.2 | 31-31077 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1701 | Компьютер в сборке.3 | 31-31078 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1702 | Задвижка 2с-27-2,Ду 200,Ру 63 с коническим редуктором. | 31-31079 | 01.11.2016 |  |  |  |
| 1703 | Полусекции конвективной части котла(012451) КВ-ГМ-11,63-150 с подкладными кольцами ПИК | 34-31080 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1704 | Насос ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 31-31053 | 01.12.2014 |  |  |  |
| 1705 | Сервер IP-телефонии (HPE ProLiant DL20 Gen9 1 xE3-1230v5 1x8Gb x2) | 31-31084 | 01.03.2017 |  |  |  |
| 1706 | Генератор бензиновый Europower EP200 X1 AC | 34-31087 | 01.02.2017 |  |  |  |
| 1707 | Насос ВКС 4/28 с/дв. 5,5 кВт | 31-311065 | 03.09.2018 |  |  |  |
| 1708 | Насос ВКС 4/28 с/двиг. 5,5 кВт | 31-311066 | 03.09.2018 |  |  |  |
| 1709 | Насос Х 80-65-160Е-СД э/д 15 кВт | 31-311067 | 06.08.2018 |  |  |  |
| 1710 | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре объекта Котельная "БПК" | 33-311080 | 31.10.2019 |  |  |  |
| 1711 | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре объекта Котельная "ДЭМ" | 33-311081 | 31.10.2019 |  |  |  |
| 1712 | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре объекта Котельная "Пиковая" | 33-311082 | 31.10.2019 |  |  |  |
| 1713 | Компьютер в к-те Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz | 31-1101 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1714 | Компьютер в к-те Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz | 31-1102 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1715 | Компьютер в к-те Intel Core 2 1,87 GHz | 31-1103 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1716 | Компьютер в к-те Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz | 31-1104 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1717 | Компьютер в к-те Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz | 31-1105 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1718 | Компьютер в к-те Intel Core i3-2105 CPU @ 2.91GHz | 31-1106 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1719 | Компьютер в к-те Intel Core i3 CPU 560 @ 3.33GHz | 31-1108 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1720 | Компьютер в к-те Intel Core i5-2300 СPU @ 2.80GHz | 31-1109 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1721 | Компьютер в к-те Intel Core i5-2300 СPU @ 2.80GHz | 31-1110 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1722 | Компьютер в к-те Intel Core i3 (АТХ 450W) | 31-1111 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1723 | Компьютер в к-те Intel Core i3 (АТХ 450W) | 31-1112 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1724 | Компьютер в к-те Intel Core i3 (АТХ 450W) | 31-1113 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1725 | Компьютер в к-те Intel Core i3 (АТХ 450W) | 31-1114 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1726 | Компьютер в к-те Intel Core i3 (АТХ 450W) | 31-1115 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1727 | Компьютер в к-те Intel Core i3 (АТХ 450W) | 31-1116 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1728 | Компьютер в к-те Intel Core i3 (АТХ 450W) | 31-1117 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1729 | Компьютер в к-те Intel Core i3 -2100 @ 3.10 GHz 2Gb ОЗУ | 31-1118 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1730 | Компьютер в ком-те Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz | 31-95-1 | 10.04.2008 |  |  |  |
| 1731 | Компьютер в к-те Intel Celeron CPU Е3400 @ 2,60GHz | 31-1119 | 01.09.2010 |  |  |  |
| 1732 | Компьютер в к-те Intel (R)Core(ТМ) i5-2310 CPU @ 2,90 GHz | 31-1122 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1733 | Компьютер в к-те Intel (R)Core(ТМ) i5-2310 CPU @ 2,90 GHz | 31-1123 | 31.10.2011 |  |  |  |
| 1734 | Насос К 100-65-250 с двигателем 45х3000 | 31-31013 | 02.07.2012 |  |  |  |
| 1735 | Узлы учета на объектах ООО "Дагестанэнерго"(4 теплосчетчика) | 31-31064 | 01.06.2016 |  |  |  |
| 1736 | Маслоохладитель МО-10 ч.172-Б-095/2 | 31-31065 | 01.02.2015 |  |  |  |
| 1737 | Тепловизор КТ-160(26.11.2015,10005023/231114/0067519,польша) | 31-31051 | 01.12.2014 |  |  |  |
| 1738 | Фильтр грубой очистки мазута ФМ 10-60 | 31-31100 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1739 | Фильтр тонкой очистки мазута ФМ 40-30 | 31-31101 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1740 | Станок вертикально-сверлильный станок №1 | 31-31103 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1741 | Деарационный бак 60 тн. | 33-31108 | 01.01.1970 |  |  |  |
| 1742 | Анализатор дымового газа KIGAZ 200 PRO (с гос.поверкой) | 31-31052 | 01.12.2014 |  |  |  |
| 1743 | Весы ВЛ-120С(НПВ 120г.,дискретность 0,0001,класс точности 1Специальный,самокалибровка),аналитические | 31-311060 | 02.04.2018 |  |  |  |
| 1744 | Насосный агрегат 1Д1250-125 ДЭМ | 31-11012 | 01.06.2012 |  |  |  |
| 1745 | Электродвигатель высоковольтный А4-400У-4МУЗ(6000) | 31-31098 | 05.07.2012 |  |  |  |
| 1746 | Трансформатор ЗНОМ 35-65 УХЛ-1 | 31-31093 | 01.06.2017 |  |  |  |
| 1747 | Трансформатор ЗНОМ 35-65 УХЛ-1,1 | 31-31094 | 01.06.2017 |  |  |  |
| 1748 | Трансформатор ЗНОМ 35-65 УХЛ-1,2 | 31-31095 | 01.06.2017 |  |  |  |
| 1749 | Насос 1Д 315-50 с двигателем 75х3000 | 31-11006 | 02.07.2012 |  |  |  |
| 1750 | Установка УОДН-120-100-65К из конструкционной стали | 31-31007 | 02.07.2012 |  |  |  |
| 1751 | Сервер PO2465-B21 Proliant DL380 Gen 10 Gold 5218 Rack (2U)¦2xXeon/2x32Gb¦RAID+2жестдискHPE1.2TbSAS | 31-311083 | 01.10.2019 |  |  |  |
| 1752 | Насос консольный на раме К160/30 (30кВт/1500 об.мин.) | 31-311069 | 01.02.2018 |  |  |  |
| 1753 | Пластинчатый теплообменник(Аппарат разборный ступенчатый 1 ступень) | 34-311070 | 01.06.2018 |  |  |  |
| 1754 | Пластинчатый теплообменник(Аппарат разборный ступенчатый 2 ступень) | 34-311071 | 20.06.2018 |  |  |  |
| 1755 | Электродвигатель АЗО -450LA2У1(315 кВт2980об/мин 6 кВ IP54M1001) | 31-311072 | 01.11.2018 |  |  |  |
| 1756 | Управляемый коммутатор D-Link<DGS-3710-12C> | 31-311073 | 31.01.2018 |  |  |  |
| 1757 | Установка оседиагонального шнекового УОДН 120-100-65-3-М | 31-31038 | 27.05.2014 |  |  |  |
| 1758 | Насосный агрегат СМ 150-125-315А, 39кВТ 1500об\мин. | 31-311059 | 10.05.2016 |  |  |  |
| 1759 | Насос 1Д 1250-63 под 315кВт винт НОЗ.3.324.01.00.013-2 шт. штуцер НОЗ.3.324.01.00.014-2 шт | 31-31056 | 01.04.2015 |  |  |  |
| 1760 | Электродвигатель 5АИ 355 S6 160/1000 IM 1001 | 31-31057 | 22.01.2015 |  |  |  |
| 1761 | Прибор аппаратуры"АКТИВ"приборИП-115-001тахометр(к-т) | 31-31023 | 22.08.2013 |  |  |  |
| 1762 | Насос К 100-65-250 с двигателем 45х3000 | 31-31024 | 01.07.2013 |  |  |  |
| 1763 | Регулятор РДУК-2В-200-140 | 31-31025 | 23.08.2013 |  |  |  |
| 1764 | Газоанализатор КОЛИОН-1В-02 двухдетекторный переносной(калибровка на летучие нефтепродукты) | 31-11008 | 23.07.2012 |  |  |  |
| 1765 | Прибор аналоговый А100-2225 ГОСТ 7164-78 | 31-11009 | 07.08.2012 |  |  |  |
| 1766 | Аппарат высокого давления К7 Plusарт.1.317-030 Премиум FC Karcher | 31-311079 | 01.04.2019 |  |  |  |
| 1767 | Регулятор давления "после себя" РА-А-80-63-2-СЧ-1,6-150-У | 33-31058 | 28.02.2015 |  |  |  |
| 1768 | Резчик швов TSS RH-500L-i +2 алмазных диска по асфальту и бетону ф500 | 34-311078 | 01.10.2019 |  |  |  |
| 1769 | Насос консольный КМ100-65-200 с двиг.30/300ж зав.№Н126/73 ДЭМ | 33-20001 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1770 | Насос консольный КМ100-65-200 с двиг.30/300ж зав.№Н156/71,Петра 1,53. | 34-20002 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1771 | Насос консольный КМ100-65-200 с двиг.30/300ж зав.№Н44/75,Петра 1,57. | 34-20003 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1772 | Насос консольный КМ80-50-200 с двиг.15/3000ж зав.№Н240/202 ДЭМ | 33-20004 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1773 | Насос консольный КМ80-50-200 с двиг.15/3000ж зав.№Н252/209 ДЭМ | 33-20005 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1774 | Насос химический Х65-50-160К с двиг.(7,5/3000)№1 ДЭМ | 33-20006 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1775 | Насос химический Х65-50-160К с двиг.(7,5/3000)№2 БПК | 33-20007 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1776 | Насос питательный ПЭ100-53 с двигателем(вао315/3000,6кВ) | 31-20008 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1777 | Ограничитель грузоподъемности "ОГШ-2,7И" с сервис. | 31-20010 | 10.12.2008 |  |  |  |
| 1778 | Насос консольный КМ80-50-200 с двиг.15/3000ж зав.№Н255/211,Ленина 39. | 34-20012 | 01.10.2010 |  |  |  |
| 1779 | Сетевое хранилище.QNAP NAS Server TS-453Pro-2GB | 31-31059 | 25.03.2016 |  |  |  |
| 1780 | Установка УОДН-120-100-65К | 31-31026 | 20.09.2013 |  |  |  |
| 1781 | Компьютер в к-те.1 | 31-311079 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1782 | Компьютер в к-те.2 | 31-311080 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1783 | Компьютер в к-те.3 | 31-311081 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1784 | Компьютер в к-те.4 | 31-311082 | 01.12.2016 |  |  |  |
| 1785 | Спектрофотометр UNIKO | 31-311083 | 30.04.2020 |  |  |  |
| 1786 | Сервер PO2465-B21 Proliant DL380 Gen 10 Gold 5218 Rack (2U)¦2xXeon?2x32Gb¦RAID+2жестдискHPE1.2TbSAS | 31-311084 | 30.04.2020 |  |  |  |
| 1787 | Маршрутизатор CISCO VPN ISM 2911 ISR+Cisco модуль 2911-3945E+модуль Cisco(VWIC3-1MFT-T1E1=) | 31-311085 | 30.04.2020 |  |  |  |
| 1788 | Маршрутизатор CISCO VPN ISM 2911 ISR+Cisco модуль 2911-3945E+модуль Cisco(VWIC3-1MFT-T1E1=). | 31-311086 | 30.04.2020 |  |  |  |
| 1789 | ИБП Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V SMT3000 RMI2U | 31-311088 | 31.07.2020 |  |  |  |
| 1790 | Сервер HP DL 380рGеп7(639890-425) | 31-311087 | 30.06.2020 |  |  |  |
| 1791 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 "81YQ0019RU" 15,6 "FHD IPS/R3-4300u 8 gb 256Gb+Сумка для н/б+МышьМ185BlackU | 31-311093 | 01.07.2020 |  |  |  |
| 1792 | Аппарат высокого давления K7FULL CONTROL PLUS | 31-311089 | 31.07.2020 |  |  |  |
| 1793 | Счетчик тепловой энергии(т.вычислительТВ7-1шт,РасходомерДу100-2шт,Датч.темп.-2шт,Датч.давл.-2шт.) | 31-311090 | 31.07.2020 |  |  |  |
| 1794 | Теплосчетчик электромагнитный КМ-5-1-150 +Адаптер периферии Ап-5-2 | 31-311091 | 23.10.2020 |  |  |  |
| 1795 | Генератор бензиновый NPG8800E(4-х тактный, 6,5 кВт.стартер)NAVIGATOR +2 свар.инвертора SAGGIO MMA200 | 31-311092 | 23.10.2020 |  |  |  |
| 1796 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 "81YQ0019RU" 15,6 "FHD IPS/R3-4300u 8 gb 256Gb+Сумка для н/б+МышьМ185Black. | 31-311094 | 01.07.2020 |  |  |  |
| 1797 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 "81YQ0019RU" 15,6 "FHD IPS/R3-4300u 8 gb 256Gb+Сумка для н/б+МышьМ185Black, | 31-311095 | 01.07.2020 |  |  |  |
| 1798 | Насос ПЭ 100-53С УХЛ4 без рамы и без эл.двиг. с муфтами и комп.ЗИП | 31-311096 | 01.07.2020 |  |  |  |
| 1799 | Агрегат Д320-50 АИР250S4 75кВт | 31-311097 | 01.02.2021 |  |  |  |
| 1800 | Выключатель вакуумный ВВН-Э-35-25/1000 УХЛ1 наружной установки с рамой+6транфор-в тока ТОЛ-35-УХЛ1 | 31-311098 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1801 | Насос на раме ПЭ100-53-С | 31-311099 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1802 | Сварочный аппарат europower ep200x1 honda gx390 | 34-31054 | 01.09.2015 |  |  |  |
| 1803 | Сварочный аппарат europower ep200x1 honda GX390 | 34-31055 | 01.09.2015 |  |  |  |
| 1804 | Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 У/У | 31-31061 | 01.05.2016 |  |  |  |
| 1805 | Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260-40/80УХЛ4-2 | 31-31062 | 01.06.2016 |  |  |  |
| 1806 | Аккумумуляторная батарея Classik 6V 5 ОРzS 250 Dry в комплекте | 31-311062 | 01.05.2018 |  |  |  |
| 1807 | Электродвигатель АИР 355S6 160кВт*1000об/мин 1001 лапы | 31-311063 | 01.10.2017 |  |  |  |
| 1808 | Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2. | 31-311064 | 01.09.2017 |  |  |  |
| 1809 | Резервная линия к ЦТП Г-2 (КТП в комплекте(закрытый) 10/0,4 кВ-100 кВА) | 31-31099 | 01.10.2017 |  |  |  |
| 1810 | Фотометр пламенный ФПА-2-01 | 31-310100 | 01.09.2017 |  |  |  |
| 1811 | Насос 1Д1600-90 на раме подА4-400У-4МУЗ 630кВт штуцер НОЗ 3.324 01 00 014-2шт,винт НОЗ ...03-2шт | 31-310101 | 01.06.2017 |  |  |  |
| 1812 | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в ПП Дагестанэнерго | 31-310102 | 15.11.2017 |  |  |  |
| 1813 | Измерительный комплекс узла учета параметров теплосети(теплосчетчик) на кот.Пиковая.2019. | 33-311074 | 07.05.2018 |  |  |  |
| 1814 | Насос Х 65-50-125К-СД с двигателем 5,5х3000 БПК | 33-31015 | 06.05.2013 |  |  |  |
| 1815 | Теплообменник NT150SV/CD-10/52 | 31-31016 | 07.06.2013 |  |  |  |
| 1816 | Сервер DL380pGen8 | 31-31018 | 15.07.2013 |  |  |  |
| 1817 | Моноблок Pavilion 23" FHD i5 | 31-31029 | 10.02.2014 |  |  |  |
| 1818 | Прибор аналоговый А100-2225 2-х позиционный 0-160 т/ч | 31-31030 | 30.03.2013 |  |  |  |
| 1819 | Маслоохладитель МО-10 ч.172-Б-095 | 31-31031 | 01.10.2013 |  |  |  |
| 1820 | Насосный агрегат 1КС50-55 на раме с дв.15х3000 | 31-31032 | 14.03.2013 |  |  |  |
| 1821 | Транспортные средства |  |  |  |  |  |
| 1822 | Автомобиль 3035КD грузовой бортовой | 31-311068 | 28.02.2008 |  |  |  |
| 1823 | Автомобиль марки КАМАЗ-65117-03062(бортовой,г/п 14 тонн,длина кузова 7,8м,двигатель 280 л.с.) | 31-10019 | 21.02.2009 |  |  |  |
| 1824 | Автомобиль-мастерская 4795-0000010-33(на базе ГАЗ-33081 АРТК-М в к-те) | 31-10020 | 02.03.2009 |  |  |  |
| 1825 | Автомобиль вакуумный марки КО-503В-2 на шасси ГАЗ-3309 | 31-10021 | 31.12.2008 |  |  |  |
| 1826 | Автомобильный кран "Ивановец" КС-35714 К-3 на шасси КАМАЗ-53605 с гуськом(г/п 16 тн,вылет стрелы 18м | 31-10022 | 28.10.2008 |  |  |  |
| 1827 | Экскаватор-погрузчик CASE 580 SR s¦n N8GH19988 | 31-10023 | 11.09.2008 |  |  |  |
| 1828 | Автомашина "МАЗ-5551" г/п 10 тн | 31-3148 | 01.06.1995 |  |  |  |
| 1829 | Автобус " ПАЗ 4230-03" общего пользования | 31-9755 | 09.08.2007 |  |  |  |
| 1830 | Автомашина ГАЗ-330232-216 Фермер | 34-10029 | 10.02.2009 |  |  |  |
| 1831 | Автомашина ГАЗ-330232-216 Фермер. | 34-10030 | 17.03.2009 |  |  |  |
| 1832 | Автомашина газель(автобус для маршрутных перевозок) 3240-15 | 34-10594 | 27.01.2003 |  |  |  |
| 1833 | Автокран КС-35715 г/п 15 тн | 31-3180 | 01.10.1996 |  |  |  |
| 1834 | Автогидроподъемник АГП-22-06 ЗИЛ-131 | 31-3181 | 01.07.1995 |  |  |  |
| 1835 | Автомашина Газ 3307 | 32-89 | 19.04.2002 |  |  |  |
| 1836 | Автомашина ГАЗ-САЗ -350701 | 32-90-1 | 08.02.2002 |  |  |  |
| 1837 | Автомашина УАЗ 315142 | 32-98 | 14.06.2002 |  |  |  |
| 1838 | Автомобиль FORD EXPLORER | 31-31066 | 18.07.2014 |  |  |  |
| 1839 | Автомобиль ГАЗ 330232-02 | 31-31067 | 01.12.2008 |  |  |  |
| 1840 | Автомобиль ГАЗ 330232 | 31-31068 | 01.12.2010 |  |  |  |
| 1841 | Автобус САРЗ 3280 | 31-11002 | 01.01.2000 |  |  |  |
|  | Производственный и хозяйственный инвентарь |  |  |  |  |  |
| 1842 | Кондиционер Hitachi RAC-18 invertor | 31-31043 | 02.06.2014 |  |  |  |
| 1843 | Комплект мебели для рук-лей(к-т мебели Стиль-М,стол,стол тел.,тумба моб.,стул ДВ-2шт,кресло ,сту.4шт | 31-31050 | 01.12.2014 |  |  |  |
| 1844 | Комплект мебели для руководителя "Этюд" цвет "орех" | 31-31040 | 01.07.2014 |  |  |  |
| 1845 | Комплект офисной мебели "Фаворит" | 31-10024 | 30.06.2009 |  |  |  |
| 1846 | Комплект офисной мебели "Этюд"бук | 31-10025 | 30.06.2009 |  |  |  |
| 1847 | Комплект офисной мебели "Этюд"орех | 31-10026 | 30.06.2009 |  |  |  |
| 1848 | Комплект офисной мебели "Сенат" | 31-10027 | 30.06.2009 |  |  |  |
| 1849 | Комплект стульев полумягких в кол-ве 35 шт. | 31-10028 | 30.06.2009 |  |  |  |
| 1850 | Весы аналитические ЛВ 210-А (гиря в комплекте) | 31-10037 | 29.10.2010 |  |  |  |
| 1851 | Весы лабораторные ВЛТ-510-П (гиря в комплекте) | 31-10038 | 29.10.2010 |  |  |  |
| 1852 | Набор офисной мебели "Стимул":шкаф для книг с топом-2;шкаф для одежды с топом-1;топ-1 . | 31-10040 | 31.08.2010 |  |  |  |
| 1853 | Набор рабочий:стол угловой лев.-1шт,стол угловой прав-1 шт,тумба 2-х створ.2 шт. | 31-10042 | 31.08.2010 |  |  |  |
| 1854 | Ковер | 31-3102 | 10.01.1993 |  |  |  |
| 1855 | Кабинетный гарнитур | 31-3137 | 01.02.1995 |  |  |  |
| 1856 | Холл | 31-3147 | 01.06.1995 |  |  |  |
| 1857 | Стенка "Квант" | 31-3169 | 05.05.1996 |  |  |  |
| 1858 | Холл | 31-3185 | 10.01.1997 |  |  |  |
| 1859 | Сейф-шкаф металлический | 31-3259.1 | 01.12.2000 |  |  |  |
| 1860 | Сейф-шкаф металлический | 31-3262 | 10.01.2001 |  |  |  |
| 1861 | Сейф СНВ | 31-3290 | 01.03.2002 |  |  |  |
| 1862 | Кондиционер "LG" | 31-3318 | 04.09.2003 |  |  |  |
| 1863 | Морозильник | 31-3319 | 05.08.2003 |  |  |  |
| 1864 | Морозильник | 31-3320 | 03.09.2003 |  |  |  |
| 1865 | Сейф-шкаф металлический | 31-3528 | 01.12.2000 |  |  |  |
| 1866 | Электропечь "Электра-1001" | 31-3895 | 01.04.1995 |  |  |  |
| 1867 | Шкаф вытяжной | 31-9634-1 | 20.02.2006 |  |  |  |
| 1868 | Кондиционер WESTRA | 31-9733 | 29.12.2006 |  |  |  |
| 1869 | Кондиционер GREE оконный | 31-9734 | 29.12.2006 |  |  |  |
| 1870 | Кондиционер GREE оконный | 31-9735 | 29.12.2006 |  |  |  |
| 1871 | Кондиционер GREE оконный | 31-9736 | 29.12.2006 |  |  |  |
| 1872 | Комплект мебели "Этюд" цв.орех (низкий) | 31-9767 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1873 | Комплект мебели "Стимул" для персонала | 31-9768 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1874 | Комплект мебели "Стимул" для руководителя цв.вишня | 31-9769 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1875 | Комплект мебели "Этюд" (высокий) | 31-9770 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1876 | Мебель для зала заседаний | 31-9771 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1877 | Набор мягкой мебели с чайным столиком | 31-9772 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1878 | Телевизор жидкокрист.диагональ 80 см | 31-9773 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1879 | Шкаф металлический бухг.2-х дверн. 1860х880х400 | 31-9774 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1880 | Шкаф металлический 1700х440х400 | 31-9775 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1881 | Набор мебели для персонала "Этюд" | 31-9776 | 31.08.2007 |  |  |  |
| 1882 | Набор мебели | 31-9943 | 13.12.2007 |  |  |  |
| 1883 | Кондиционер GREE 09F2NK1 | 31-9944 | 25.12.2007 |  |  |  |
| 1884 | Кондиционер GREE 09F2NK1 | 31-9945 | 25.12.2007 |  |  |  |
| 1885 | Телевизор ЖК "Soni" 40W2000B | 31-9947 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1886 | Телевизор ЖК "Soni" 40W2000B | 31-9948 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1887 | Колонки Pure Acoustics DREAM 77 F Black | 31-9950 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1888 | Кондиционер Dantex RK60CHM/E | 31-9951 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1889 | Кондиционер Dantex RK60CHM/E | 31-9952 | 29.12.2007 |  |  |  |
| 1890 | Тренажер "Максим" | 32-141-1 | 01.11.2002 |  |  |  |
| 1891 | Молниеотвод h-15 мм | 31-4061 | 05.05.1952 |  |  |  |
| 1892 | Шкаф для лабор. посуды ЛАБ-800ШП/800х580х181 | 31-9706 | 17.11.2006 |  |  |  |
| 1893 | Шкаф для лабор. посуды ЛАБ-800ШП/800х580х181. | 31-9708 | 17.11.2006 |  |  |  |
| 1894 | Стол-мойка двойная ЛАБ-800 МД нерж.ст. | 32-9705 | 17.11.2006 |  |  |  |
| 1895 | Сухопильная пила 230В,2200Вт.+твердосплавный диск 14 диам.355 мм | 31-31037 | 01.02.2014 |  |  |  |
|  | Земельные участки |  |  |  |  |  |
| 1896 | Земельный участок под МТЭЦ-4,44 га,г.Махачкала,пр.Петра 1,25. | 31-11001 | 22.03.2010 |  |  | 05:40:00 00 57:0049 |
| 1897 | Земельный участок Пиковая; 1112,8 кв.м.,г.Мах-ла,И.Казака,31 в | 33-10598 | 01.11.2008 |  |  | 05:40:000056:913 |
| 1898 | Земельный участок (котельная №26-ЦТП1 от ТЭЦ-приморский район) 217,7кв.м.,г.М-ла,пр.Комсом-кий ,53. | 34-10601 | 01.11.2008 |  |  | 05:40:000061:1149 |
| 1899 | Земельный участок (котел. №27-ЦТП2 от ТЭЦ-прим-кий район);210,8 кв.м.,г.Мах-ла,пр.Комсом-кий №57 | 34-10602 | 01.11.2008 |  |  | 05:40:000061:1148 |
| 1900 | Земельный участок (котельная №35-ЦТП Ленина 39) 189,7 кв.м. г.Махачкала | 34-10603 | 01.11.2008 |  |  | 05:40:000048:632 |
| 1901 | Земельный участок (котельная №70-ЦТП МКР Г-2);211 кв.м.,г.Махачкала | 34-10604 | 01.11.2008 |  |  | 05:40:000069:851 |
| 1902 | Земельный участок под котельной ДЭМ,площадь 10691 кв.м.,Крылова 5. | 33-31074 | 08.12.2016 |  |  | 05:40:000060:10517 |
| 1903 | Земельный участок ЦТП; 435 кв.м.,г.Махачкала,пр-т Ленина в р-не жил.дома№18 | 34-31085 | 20.05.2016 |  |  | 05:40:000051:6343 |
| 1904 | Земельный участок БПК; 2127 кв.м.,г.Мах-ла, И.Казака №38 | 33-310721 | 10.04.2019 |  |  | 05:40:000064:2541 |
|  | Другие виды основных средств |  |  |  |  |  |
| 1905 | Водопровод d 426 мм от горводопровода до 2000 м3 бака,дл.530 метров, д. | 31-1251 | 02.03.1992 |  |  |  |
| 1906 | Противопожарный водопровод из ст. труб 200 (150)мм, Н1 | 31-1354 | 01.04.1971 |  |  |  |
| 1907 | Кабельные каналы, Т1 | 31-1359 | 05.01.1971 |  |  |  |
| 1908 | Паропроводы, м | 31-1360 | 01.03.1971 |  |  |  |
| 1909 | Водопровод техводоснабжения из ст. труб d 273*8 мм,з1 | 31-1367 | 01.01.1969 |  |  |  |
| 1910 | Промливневая канализация из керамических труб, Э | 31-1368 | 01.06.1971 |  |  |  |
| 1911 | Водопровод от насосной до дымососной из ст. труб, з2 | 31-1369 | 01.02.1969 |  |  |  |