ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о социально значимом имуществе Должника и сформированном лоте № 1, подлежащем продаже с торгов

| Наименование | Инвентарный номер |
| --- | --- |
| Здание нежилое, КН 61:58:0005291:134, площадь 2301,7 кв.м., Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Химическая д.11 | н//д |
| Здание нежилое, КН 61:58:0005291:136, площадь 26,6 кв.м., Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Химическая д.11 | н//д |
| Здание нежилое, КН 61:58:0005291:137, площадь 17,3 кв.м., Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Химическая д.11 | н//д |
| Здание нежилое, КН 61:58:0005291:138, площадь 125,7 кв.м., Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Химическая д.11 | н//д |
| Земельный участок общей площадью 5992 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Химическая, КН 61:58:0005291:365 | н//д |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО ВЕНТИЛЯТОРА ВДН-11,2 | 000000113. |
| ВНУТРИПЛОЩ.СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (1-ПРОПЛОЩ.) d=529х8мм L=88м | 000000008. |
| ОБЩЕПЛОЩАД. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ d=325х6мм L=63м d=273х6мм L=325м | 000000020. |
| ОБЩЕПЛОЩАД. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 6КВ. ААШВ-6КВ-2 (3Х120) L=2Х600=1200М | 000000021. |
| ОБЩЕПЛОЩАД. СЕТИ ПРОИЗВОДСТВ.-ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ d=250мм L=100м | 000000022. |
| ОБЩЕПЛОЩАД. СЕТИ ХОЗ.БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ d=100-150мм L=100м | 000000023. |
| ОБЩЕПЛОЩАД. СЕТИ ХОЗПИТЬЕВ.ВОДОПРОВОДА (1-ПЛОЩ) d=200мм L=515м | 000000024. |
| НАРУЖНАЯ ОГРАДА | 0Б-000001. |
| Кирпичная дымовая труба (Н=80 м) | - |
| Газопровод подземный среднего давления L600 м,Ø 273 | - |
| Газопровод надземный среднего давления L38 м, Ø 273 | - |
| Газопровод внутрикотельный среднего давления L50 м, Ø 219 | - |
| Трубопровод горячей воды | - |
| Солевая яма | - |
| ГРЯЗЕВЫЙ ФИЛЬТР ОБРАТНОГО КОЛЛЕКТОРА | 000000099. |
| КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ С АРМАТУРОЙ мод.ПТВМ-30 | 000000011. |
| КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ С АРМАТУРОЙ мод.ПТВМ-30 | 000000012. |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СЕТЕВОГО НАСОСА 1500 об/мин 250кВт | 000000106. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-250 | 000000107. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-250 | 000000108. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-250 | 000000109. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-250 | 000000110. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-250 | 000000111. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-250 | 000000112. |
| Бак аккумулятор с обвязкой и арматурой мод. б/м | 000000001. |
| Бак аккумулятор с обвязкой и арматурой мод. б/м | 000000002. |
| БАК РАБОЧЕЙ ВОДЫ у=18,4 м3 мод. б/м | 000000004. |
| БАК ВЗРЫХЛЕНИЯ НАТРИЙ КАТИОНОВЫХ ФИЛЬТРОВ мод. б/м | 000000005. |
| БАК ВЗРЫХЛЕНИЯ НАТРИЙ КАТИОНОВЫХ ФИЛЬТРОВ мод. б/м | 000000006. |
| БАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ у=16м3 мод. б/м | 000000007. |
| НАСОС мод.1Д630/90 С | 000000013. |
| НАТРИЙ-КАТИОНОВЫЙ ФИЛЬТР С ТРУБОПРОВОДАМИ мод.б/м | 000000014. |
| НАТРИЙ-КАТИОНОВЫЙ ФИЛЬТР С ТРУБОПРОВОДАМИ мод.б/м | 000000015. |
| НАТРИЙ-КАТИОНОВЫЙ ФИЛЬТР С ТРУБОПРОВОДАМИ мод.б/м | 000000016. |
| НАТРИЙ-КАТИОНОВЫЙ ФИЛЬТР С ТРУБОПРОВОДАМИ мод.б/м | 000000017. |
| НАТРИЙ-КАТИОНОВЫЙ ФИЛЬТР С ТРУБОПРОВОДАМИ мод.б/м | 000000018. |
| НАСОС СЕТЕВОЙ ВОДЫ мод.D630х90 | 000000019. |
| РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТИ мод.РС-2М | 000000025. |
| ТРАНСФОРМАТОР мод.ТМ-1000 | 000000026. |
| ТРАНСФОРМАТОР мод.ТМ-1000 | 000000027. |
| ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР мод.ДСВ*25 | 000000028. |
| ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР мод.ДСВ*25 | 000000029. |
| ЭЛЕКТРОШКАФ мод.ЩСУ | 000000084. |
| ВЕНТИЛЯТОР мод. ВДН-11,2 | 000000030. |
| ЭЛЕКТРОШКАФ мод.ЩСУ | 000000085. |
| ВЕНТИЛЯТОР мод. ВДН-11,2 | 000000031. |
| ВЕНТИЛЯТОР мод. ВДН-11,2 | 000000032. |
| ВЕНТИЛЯТОР мод. ВДН-11,2 | 000000033. |
| ДЫМОСОС мод.Д-155 | 000000035. |
| ДЫМОСОС мод.Д-155 | 000000036. |
| ДЫМОСОС мод.Д-155 | 000000037. |
| ДЫМОСОС мод.Д-155 | 000000038. |
| КРАН РУЧНОЙ (Г/П 2 тн) мод. б/м | 000000039. |
| НАСОС РАБОЧЕЙ ВОДЫ мод.2К-20/30 | 000000040. |
| НАСОС мод.НКУ-250 | 000000041. |
| НАСОС мод.НКУ-250 | 000000042. |
| НАСОС СЕТЕВОЙ ВОДЫ мод. Д630Х90 | 000000043. |
| НАСОС СЕТЕВОЙ ВОДЫ мод. Д630Х90 | 000000044. |
| ПРИБОР КСД-2-003 | 000000045. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000073. |
| ПРИБОР КСД-2-003 | 000000046. |
| ПРИБОР КСД-2-003 | 000000047. |
| ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ мод.Ф-1613 ОСТ34531-68 | 000000048. |
| ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ мод.Ф-1613 ОСТ34531-68 | 000000049. |
| ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ мод.Ф-1613 ОСТ34531-68 | 000000050. |
| СИГНАЛИЗАТОР мод.СОУ-1 | 000000053. |
| СИГНАЛИЗАТОР мод.СОУ-1 | 000000054. |
| СИГНАЛИЗАТОР мод.СОУ-1 | 000000055. |
| СИГНАЛИЗАТОР ГОРЮЧИХ ГАЗОВ СТТ 6М п-10 | 000000056. |
| СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ ф100 | 000000057. |
| УСТРОЙСТВО КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ мод. УКЗТ-А ОПЕ 0,6 У 1 | 000000059. |
| УСТАНОВКА мод.УК-0,38-110-НУ | 000000060. |
| УСТАНОВКА мод.УК-0,38-110-НУ | 000000061. |
| ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС мод.4К90/55 | 000000062. |
| ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС мод.4К90/55 | 000000063. |
| ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС мод.4К90/55 | 000000064. |
| ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС мод.4К90/55 | 000000065. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000066. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000067. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000068. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000069. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000070. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000071. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000072. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000074. |
| ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ мод.б/м | 000000075. |
| ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ мод.б/м | 000000076. |
| ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ мод.б/м | 000000077. |
| ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ мод.б/м | 000000078. |
| ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ мод.б/м | 000000079. |
| ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ мод.б/м | 000000080. |
| ЭЛЕКТРОШКАФ мод.ЩСУ | 000000081. |
| ЭЛЕКТРОШКАФ мод.ЩСУ | 000000082. |
| ЭЛЕКТРОШКАФ мод.ЩСУ | 000000083. |
| ЭЛЕКТРОШКАФ мод.ЩСУ | 000000086. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=300 Ру25 кгс/см2 | 000000091. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=150 Ру25 кгс/см2 | 000000092. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=150 Ру25 кгс/см2 | 000000093. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=100 Ру25 кгс/см2 | 000000094. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=80 Ру25 кгс/см2 | 000000095. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=80 Ру25 кгс/см2 | 000000096. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=80 Ру25 кгс/см2 | 000000097. |
| ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ Dу=80 Ру25 кгс/см2 | 000000098. |
| Насосная станция Grundfos MQ 3-45 | 000000090. |
| Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20 | 000000087. |
| РАСХОДОМЕР TFG-S (AOP-F2E №6307) | 000000088. |
| Водяной водонагреватель с обвязкой | - |
| Компрессорная установка МК | - |
| Стол операторов | - |
| Верстак слесарный | - |
| Таль ручная | - |
| Станок вертикально-сверлильный | - |
| Станок точильню-шлифовальный | - |
| Рохля | - |
| Стол слесарный | - |
| Щит пожарный | - |
| Водяной счетчик ВМХ-50 | - |
| Емкость приблизительно 3,5 куб. м. | - |
| Насос подпиточный | - |
| Прибор КСМ-2-004 | - |
| Прибор КСД-2-001 | - |
| Прибор КСД-2-004 | - |
| Прибор КСД-2-053 | - |
| Щит управления 1ЩСУ1 | - |
| Щит управления 1ЩСУ2 | - |
| Узел учета тепловой энергии (направление город) | - |
| Шкаф металлический одежный 800х400х1750 | - |
| Шкаф металлический одежный 800х400х1500 | - |
| Шкаф металлический одежный 800х400х1600 | - |
| Исполнительный механизм МЭО-250 | - |
| Исполнительный механизм МЭК-10К-120 | - |
| Узел учета тепловой энергии (направление Ремесленная) | - |
| Узел учета газа | - |
| Газорегуляторная установка ГРУ-3 с регулятором РДУК2-200-В | - |
| Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами по 1000 кВА (КТП – 6/0, 4 кВ № 19) | - |
| Итого начальная цена 62 862 478,20 руб. |  |