ЛОТ №1

| № п/п | Объекты недвижимого имущества |
| --- | --- |
| Сооружение Кад .№ 68:25:0000000:782 |  |
| 1 | Здание караульного помещения с гаражами, материальным и холодным складами, лит. Я-Я2, лит.Я3-Я5, лит.Я6-Я7, лит.Я8 (Здание материального склада этажность:1, площадь 222,8 м2, Здание караульного помещения этажность:1, площадь 110,4 м2, Здание холодного склада, этажность:1, площадь 219,1 м2, Здание гаража этажность:1, площадь 254 м2, Общей площадью 806,3 м2. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 2 | Здание склада ГСМ (площадь: 10.9 кв.м, литер:5, этажность: 1,Кад.№ 68:25:0000000:782) |
| 3 | Здание служебно-бытового корпуса, лит.А, А1 (площадь: 676.8 кв.м, литер: А,А1, А-3, А1-1, Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 4 | Здание конторы для монтажников (площадь: 278.9 кв.м, литер: У, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 5 | Вспомогательное кирпичное сооружение (площадь: 3.1 кв.м, литер: 18, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 6 | Здание бытового корпуса (площадь: 50.8 кв.м, литер: 6, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 7 | Здание холодного склада (площадь: 37.7 кв.м, литер: 2, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 8 | Здание склада (площадь: 99.8 кв.м, литер: Е, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 9 | Здание главного корпуса первой очереди со служебными корпусами и переходным мостиком, лит.К, К2-К5 (Здание главного корпуса 1 очереди с переходным мостиком, этажность:5, площадь 7451,8 м2, лит. К,К2--К5, Здание служебного корпуса этажность:3, площадь 1225,8 м2, лит. К1. Общей площадью 8677,6 м2. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 10 | Здание компрессорной (площадь: 42 кв.м, литер: X , этажность 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 11 | Здание химводоочистки, лит.Ч,Ч1-Ч2 (Здание дробильного корпуса,этажность-1, лит.Ч,Ч1-Ч2, площадь-610,6 кв.м. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 12 | Здание служебно-бытового корпуса, лит.Ш (площадь: 481.6 кв.м, литер: Ш, этажность 2. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 13 | Бетонное сооружение барбатёра (площадь застройки -14,3кв.м., литер: 22. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 14 | Сооружение- металлическая градирня (площадь по наружному обмеру 992.9кв.м, литер: 15. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 15 | Сооружение кирпичная дымовая труба (высотой-80м., диаметр верхнего устья 4,3 м. площадь по наружному обмеру 70,8кв.м.Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 16 | Производственный водопровод технической воды (протяженность-712,45м, протяженность-730,4 м. Общая протяженность 1442,85 м. Кад. № 68:25:0000000:782 литер: XXXIa") |
| 17 | Кабельные каналы-железобетонное сооружение, лит.ХХVIII (Железобетонный лоток 0,8х1,0м. Протяженность 30,0м., Железобетонный лоток 0,8х1,0м. Протяженность 182,31м., Железобетонный лоток 0,6х0,6м. Протяженность 180,29 м. Литер ХХVIII. Общая протяженность 392,6 м. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 18 | Здание мастерской монтажников (площадь: 329 кв.м, литер: Ф, этажность 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 19 | Хозфекальная канализация (протяженность-1575,28м, литер: ХХХ1д. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 20 | Промливневая канализация (протяженность- 2094,17м, литер: XXXIг. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 21 | Противопожарный водопровод (протяженность-2606,08м, литер: ХХХ1в. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 22 | Сооружение - металлическая емкость ("Металлическая емкость 200 м3. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 23 | Мазутоловушка (емкость объём-100куб.м., литер: XXIII. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 24 | Здание главного корпуса второй очереди (площадь: 10101 кв.м, литер: Л,Л1,Л2, этажность: 4-1-1 Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 25 | Мазутонасосная (площадь: 970.9 кв.м, литер: Д, этажность: 1. Конденсатные баки,объем-40куб.м.,2шт.,литер ii . Кад. № 68:25:0000000:782") |
| 26 | Циркуляционный водовод. Напорный циркуляционный водовод (протяженность-336,41м, литер: XXXle. Напорный циркуляционный водопровод, протяженность 369,66 м, литер ХХХХIб. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 27 | Сооружение эстакада технологических трубопроводов (протяженность: 912.48 м, литер: XXI. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 28 | Сооружение эстакада паромазутопроводов (протяженность: 1002,08м, литер: XXII. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 29 | Сооружение железобетонная дымовая труба, лит 19. Вспомогательное кирпичное сооружение, литер: 20 (высотой 150м. Вспомогательное кирпичное сооружение, литер: 20, площадь: 12.3 кв.м, , этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 30 | Сооружение-бассейн для нейтрализации (площадь: 2244кв.м., литер: XXV. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 31 | Установка замазученных стоков (площадь: 33.1 кв.м, литер: 4, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 32 | Сооружение железная дорога (Сооружение-железная дорога, протяженность: 2146.83 м, литер: XIX. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 33 | Приемно-сливное устройство (длиной: 104 м, литер: XI. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 34 | Сооружение конденсатно-смесительный колодец (площадь по наружному обмеру 6,3кв.м., литер: XXIX. площадь по наружному обмеру -6,2кв.м., литер: XXX Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 35 | Сооружение автодорога (Сооружение-автодорога, площадь: 16054 кв.м, литер: XX. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 36 | Промежуточная емкость (емкость объём-500куб.м., литер: XII Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 37 | Склад мазута (литер: 11. металлическая емкость V=10000м3 2 шт. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 38 | Сооружение- забор железобетонный и сетка. Сооружение- забор металлический и сетка (литер: XVII-протяженность: 399,98м., литер: XVIII-протяженность: 404.33 м. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 39 | Здание химводоочистки, лит.Ч3, Ч4, Здание склада извести с вентиляционной камерой,лит.Ц,Ц1. (Здание химводоочистки 2оч.,со складом извести,лит.Ч3,Ч4,Ц,Ц1, этажность 2, площадь-4311,3 кв.м. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 40 | Здание ГРП (площадь: 140.4 кв.м, литер: М, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 41 | Сооружение- металлическая градирня (площадь застройки: 1734.1 кв.м, литер: 14. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 42 | Здание склада-модуля (площадь: 568.8 кв.м, литер: Ж, этажность 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 43 | Кирпичное сооружение - артезианская скважина № 3 (глубина скважины 142м., площадь: 11 кв.м, литер: 17, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 44 | Кирпичное сооружение - артезианская скважина № 2 (глубина скважины 162м, площадь: 8.7 кв.м, литер:16, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 45 | Сооружение- забор железобетонный (протяженность: 1899.74 м, литер: XVI. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 46 | Здание электролизерной (площадь: 450.5 кв.м, литер: Э, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 47 | Сооружение железобетонный колодец для переключения циркуляционных водоводов (площадь по наружному обмеру 10,6 кв.м., литер: XXIV. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 48 | Здание депо (площадь: 634.4 кв.м, литер: 1, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 49 | Баковое хозяйство (Емкости в количестве 30 шт.Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 50 | Здание маслохозяйства (площадь: 237 кв.м, литер: Ю, этажность: I. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 51 | Резервуар запаса воды (емкость объём-1000 куб.м., литер: XIII Кад. № 68:25:0000000:782 |
| 52 | Бак пенообразователя (емкость, объем 200 мЗ, лит. III. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 53 | Здание гаража (площадь: 80.7 кв.м, литер: В, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| 54 | Здание мастерской (площадь: 431 кв.м, литер: Г,Г1,Г2, этажность: 1. Кад. № 68:25:0000000:782) |
|  | Сооружение Кад. № 68:25:0000071:431 |
| 55 | Комплексная слаботочная сеть (Протяженность сети (трасса)-3396 м, Общая протяженность трубопроводов: 5568,86м, Лит ХХХIII)) |
|  | Сооружение Кад. № 68:25:0000071:432 |
| 56 | Кабельная линия 3.31 км (протяженность 2817,09 м. Лит ХХХII)) |
|  | Сооружение Кад. № 68:25:0000071:454 |
| 57 | Газопровод низкого давления (Общая протяженность 368 м.)) |
|  | Сооружение Кад. № 68625:0000071:453 |
| 58 | Мазутопровод от мазутного хозяйства до КТЦ (Общая протяженность 566 м) |
|  | Здание Кад. № 68:25:0000012:1440 |
| 59 | Насосная станция г.Котовск, в районе шлакового тупика (Этажность 1, площадь 266,4м2) |
|  | Здание Кад. № 68:25:0000057:240 |
| 60 | ЦТП №10 (котельная №5) г.Котовскул.Посконкина, 1б (этажность:2, площадь 655,9 м2, лит. Б) |

| № п/п | Объекты движимого имущества |
| --- | --- |
| 1 | Вспомогательное оборудование КТЦ ("Бак низких точек 7мз 68200000228 Бак сбора воды от подшипников 80 мз 68200001486 Бак сбора замазученных вод 80мз 68200001484 Дренажный бак 10 мз 68200014250 Дренажный бак 10 мз 68200014251 Компрессор ВК-2 68200001623 Компрессор ВК-2 68200001624Фильтр 400-1 68200001460 ЭПЗ-10 И 2 с магнитным пускателем 68200001470, |
| 2 | Деаэратор 1.2ата ДСП-150т-ч (Для деаэрации воды-удаления кислорода, 100 т/час, 1,2 ат, 105 гр. С) |
| 3 | Мостовой кран (Для поднятия и перемещения грузов, г/п 25/5 т) |
| 4 | Деаэратор подпиточный ДСА-25 (Для деаэрации воды-удаления кислорода, 100 т/час, 1,2 ат, 105 гр. С) |
| 5 | Оборудование РУСН-6кв (Сборные шины 1,2 секции, МВ-6кВ, разъединители) |
| 6 | Оборудование РУСН-04кв (Сборные шины 1,2 секции, автоматические выключатели, вставки предохранительные) |
| 7 | Тепловые сети ("Тепловые сети ( В ЗДАНИИ) (на эстакаде инв № 68200001526) Трубопровод стальной, протяженность 1109,5 м, Д 219 мм, 108 мм, 89 мм, 76 мм, 57 мм48 м, Ду 80 мм, Ду 50 мм. Литера нет |
| 8 | Сдвоенная электр установка СЭУ-4М (СЭУ-4М-2 Iмах-330А,Iмин-50А,Р=10Ата,производительность 2,4 м.куб/час. Ресивер, металлический резервуар обьем 10м.куб. 6шт.) |
| 9 | Печь муфельная СНОЛ-1.6.1/1100 термообра. |
| 10 | Экскаватор ЭО-2621 (5054 ЯТ 68) (Год вып.1978.двигатель № 9Г0493. дизельный двигатель 60л.с., объем ковша 0,25м3.) |
| 11 | Программно-технический комплекс "Центр сбора и обработки технологической информации (ЦСТИ) (WinSvrEnt 2008 R2 RUS OLP C -1шт, WinSvrCAL 2008 RUS OLP C UsrCFL-3шт, inTouchforSustemPlatform w/HistClient. v10.А-1шт, ApplicationServerPlatform v3.1-1шт. In Touch for SustemPiatform Read-oniu w Hist Client v10.1Ам-1шт. СерверОРСМЭК 870-5-104 -1шт.,Device Integration Servers v 10. 1A-1шт.) |
| 12 | Аппаратура ТГФМЕ-2-1 (Предназначено для связи по арендному каналу.) |
| 13 | Оборудование реагентного хозяйства ("Бак мокрого хранения коагулянта У 60мз 68200013730 Бак мокрого хранения коагулянта У 60мз 68200013731 Бак мокрого хранения соли 60мз 68200013710 Бак мокрого хранения соли 60мз 68200013711 Бак мокрого хранения соли 60мз 68200013712 Бак сбора шлам вод осветл У-100мз 68200001322 Емкость нержавеющая 68200001265 Расходный бак р-рагидразина У 2-5 мз 68200013820 Расходный бак р-рагидразина У 2-5 мз 68200013821 Расходный бак р-рафосфата У 3мз 68200013790 Расходный бак р-ра фосфата У 3мз 68200013791") |
| 14 | Водогрейный котел КВГ-7,56-95 ст.№1 (Для обеспечения ГВС г. Котовкска, 0,6 Мпа, 95 гр.С Котел оборудован тремя сетевыми насосами типа 1Д200-906 насос рециркуляции типа Нку-140М.) |
| 15 | Тепломеханическое оборудование ТО II очереди КТЦ ("Агрегат маслоснабж.генератора ЦHСМ-38 68200001461 Конденсатный насос ПСГ 1 КСВ 120 68200001455 Конденсатный насос ПСГ 2 КС 80-155 68200001458 Маслонасос ПЭHа Ш-8-25 68200014640 Маслонасос ПЭHа Ш-8-25 68200014641 Маслонасос ПЭHа Ш-8-25 68200014642 Маслонасос ПЭHа Ш-8-25 68200014643 Маслоочистительная машина СМ-1-3000 68200001481 Насос газоохладителей 300 Д 70 68200014460 Насос газоохладителей 300 Д 70 68200014461 Насос для перек. отраб. масла турбины Ш-40 68200001448 Насос для перек. отраб. масла Ш-40-6 68200001482 Насос конденсатного типа КСВ 200-130 с л 68200001704 Насос масляный Д 200-36 68200001450 Насос масляный Д 200-95 68200001451 Насос масляный ЦHСМ 300-480 68200001449 Насос подпитки теплосети К-45-30 68200014520 Насос подпитки теплосети К-45-30 68200014521 Насос сырой воды Д 320-50 68200014470 Насос сырой воды Д 320-50 68200014471 Насос сырой воды Д 320-50 68200014472 Насос циркуляц 24 HДH 68200014450 Насос циркуляц 24 HДH 68200014451 Перекачивающий насос КСД-230-11513 68200014270 Перекачивающий насос КСД-230-11513 68200014271 Сливной насос ПHД 2 КСВ 120 68200001456") |
| 16 | Резервный возбудитель (двигатель) |
| 17 | Бак деаэраторный 6кг-см 265мз с деаэрации и аккум. (Для деаэрации и аккумуляции питательной воды, 65 м куб, 500 т/час, 6 кг/см кв.-2шт.) |
| 18 | Бак деаэраторный 1,2кг-см2 с колонкой ДА (Для деаэрации и аккумуляции конденсата, 50 м куб, 200 т/час, 1,2 кг/см кв. -2шт.) |
| 19 | Мостовой кран ГП 125-20 ТH |
| 20 | Кран ГП-10т. |
| 21 | Мостовой кран ГП-30т |
| 22 | Котлоагрегат 4 (Для выработки перегретого пара, 320 т/час, 140 кг/см кв., 560 гр.С) |
| 23 | Турбоагрегат 4 (ПТ-80/100-130/13, 80/100 мВт, 130 кг/см кв., 550 гр. С) |
| 24 | Емкости (Открытый склад масел. Литер IХ (на инв № 68200015290) ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 8 металлических резервуаров для хранения масел. Объем каждого - 70 м.куб. Лит. IХ. При реконструкции 22.11.10 монтаж дыхательных клапанов диаметром 50 мм - 6 шт (в составе здания маслохозяйства - лит Ю инв № 68200015290)) |
| 25 | Панель 4К5 (Панель 4К5- не оперативная панель котла 4 с приборами для контроля за режимами работы котла) |
| 26 | Трансформатор блока (ТДЦ-125000 кВА, 10,5/110 кВ.) |
| 27 | Трансформатор собственных нужд (ТРДНС-25000/10,5/6,3) |
| 28 | Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1000-У2-046 |
| 29 | Аккумуляторная батарея СК-20 (на 126 элементов И=220 емкость-720А) |
| 30 | Генератор с водородным охлад. с возб. (ТВФ-120-2, 100МВт,10кВ.) |
| 31 | Котел 5 (Для выработки перегретого пара, 320 т/час, 140 кг/см кв., 560 гр.С) |
| 32 | Автомашина ЗИЛ-554М (Н604 ВМ48) (хтр 45020020069 м.д 150 Л.С. кВт(110,3) Раб. Объём 6000. Тип дв. Бензиновый Раз. масса 9100 кг. Масса без нагр 4300кг.) |
| 33 | Кран грейферный |
| 34 | Тепломеханическое оборудование (приборы) ("Прибор КСП -2-001 гр ХА 68200001759 Прибор КСП -2-001 гр ХА 68200001761 Прибор КСП -2-001 гр ХА 68200001762 Прибор КСП -2-001 гр ХА 68200001764 Прибор регистрирующий КСМ-2-020 68200001735 Прибор регистрирующий КСМ-2-020 68200001736 Прибор регистрирующий КСМ-2-020 68200001737 Прибор регистрирующий КСМ-2-020 68200001738 Прибор регистрирующий КСМ-2-020 68200001739 Прибор регистрирующий КСМ-2-020 68200001753 Прибор регистрирующий КСМ-2-020 68200001754 Прибор регистрирующий КСП-2-001 68200001758 Прибор регистрирующий КСП-2-001 гр ХА 68200001913 Прибор регистрирующий КСП-2-001 гр ХА 68200001914 Прибор регистрирующий КСП-2-001 гр ХА 68200001915 Прибор регистрирующий КСП-2-001 гр ХА 68200001916") |
| 35 | Силовое электротехническое оборудование 1оч. ("Трансформатор С.Н.1 68200001766 Трансформатор С.Н.3 68200001768 Силовые сборки 68200001874") |
| 36 | Трансформатор С.Н.2 (ТМ-1000, S-1000 кВА, И-6/0,4кВ) |
| 37 | Вспомогательное оборудование ВПУ ("Вентилятор Ц-4-70 5 68200001770 Вентилятор Ц-4-70 5 68200001771 Вентилятор ВКРМ 6,3К 2,2 кВт/1000 об. нерж. 68210001172 Кранбалка подвесная элетр г-п 2т 68200001822") |
| 38 | Насос ХА100-80-160К |
| 39 | Силовое оборудование ВПУ ("Насос AR-100 М с электродвигателем 68200001785 Насос AR-100 М с электродвигателем 68200001824 Насос АР-100 с эл.двигателем 68200016211 Насос АР-100 с эл.двигателем 68200016210 Насос АР-60 М 68200001720 Насос АР-60 М 68200001721 Насос взрыхл.воды промывки механич.фильтров 68200001324 Насос взрыхл.воды промывки механич.фильтров 68200013240 Насос дозатор р-ра коагулянта 68200001328 Насос подачи воды на фильтры 68200001417 Насос подачи воды на флотатор 68200001416 Насос подачи воды на флотатор 68200014160") |
| 40 | Насос КСВ200-130 |
| 41 | Насос разгрузки соляной кислоты1Х8050200 |
| 42 | Силовое электротехническое оборудование БЩУ ("Панель 4К-1 68200001837 Панель 4К-2 68200001556 Панель 4К4 68200001553 Панель M-2 68200001558 Панель К-11 68200001843 Панель котловая 4К-10 68200001844 Панель М-1 68200001557 Панель М-13 68200001845 Панель М-5 68200001846 Панель М-6 68200001560 Панель М-7 68200001561 Панель М-8 68200001847 Панель П-1 68200001548 Панель П-2 68200001549 Панель П-3 68200001848 Панель П-9 68200001565 ПОС 68200001554 Прибор КСУ-2-068-01 Шкала 0-100% измер.% 68200001854 Прибор КСУ-2-068-01 Шкала 0-100% измер.% 68200001855 Прибор КСУ-2-068-01 Шкала 0-100% измер.% 68200001856 Прибор КСУ-2-068-01 Шкала 0-100% измер.% 68200001857 Пульт котла 68200001867 Пульт турбины 68200001567 Сборки задвижек 68200015551 Сборки задвижек 68200015552 Сборки задвижек 68200015553 Сборки задвижек 68200015554 Сборки задвижек 68200015555 Сборки задвижек 68200001870.") |
| 43 | Резервный возбудитель с эл двигателем |
| 44 | Шкафы КРУ -05 кв (Шкаф мет/констр.600х600х800.Прирекон. 23.09.10 монтаж дуговой защиты ФВИП.423133.004-03 со световодами в комплекте. 1к-т ; При рекон. 23.09.10 монтаж дуговой защиты ФВИП.423133.004-03 со световодами в комплекте. 1к-т) |
| 45 | Электротехническое оборудование ХВО ("Шкафы КРУ -05 кв 68200001889 Шкафы КРУ -05 кв 68200001890 Шкафы КРУ -05 кв 68200016013 Шкафы КРУ -05 кв 68200016014 Шкафы КРУ -05 кв 68200016215 Шкафы КРУ -05 кв 68200016216 Шкафы КРУ -05 кв 68200016217 Шкафы КРУ -05 кв 68200016218 Шкафы КРУ -05 кв 68200016241 Шкафы КРУ -05 кв 68200016220 Шкафы КРУ -05 кв 68200016222 Шкафы КРУ -05 кв 68200016224 Шкафы КРУ -05 кв 68200016225 Шкафы КРУ -05 кв 68200016226 Шкафы КРУ -05 кв 68200016227 Шкафы КРУ -05 кв 68200016228 Шкафы КРУ -05 кв 68200016229 Шкафы КРУ -05 кв 68200016230 Шкафы КРУ -05 кв 68200016231 Шкафы КРУ -05 кв 68200016232 Шкафы КРУ -05 кв 68200016233 Шкафы КРУ -05 кв 68200016234 Шкафы КРУ -05 кв 68200016242 Шкафы КРУ -05 кв 68200001906 Шкафы КРУ -05 кв 68200016237 Шкафы КРУ -05 кв 68200016238 Шкафы КРУ -05 кв 68200016239 Шкафы КРУ -05 кв 68200016240 Силовые сборки 68200016300 Силовые сборки 68200016301 Силовые сборки 68200016306 Силовые сборки 68200016302 Силовые сборки 68200016307 Силовые сборки 68200016308 Силовые сборки 68200016309 Силовые сборки 68200016310 Силовые сборки 68200016311 Силовые сборки 68200016312 Трансформатор силовой 68200016251 Трансформатор силовой 68200016250") |
| 46 | Системный блок Р4 |
| 47 | Датчик комплексный с вычислителем расхода Гиперфлоу (в комплекте) |
| 48 | Узел учета тепловой энергии (Узел учета тепловой энергии (теплосчетчик ИРВИКОН ТС-200, расходомер ИРВИКОН СВ-200-2шт, комплект термометров КТПТР-01, преобразователь давления ПДТВХ-1-02-2шт)) |
| 49 | Калибратор давления Метран-ПКД-10-М-0,1-МО,16М10-Н2,5П-П 25 |
| 50 | Водогрейный котел КВГ-7,56-95 ст.№2 (Для обеспечения ГВС г. Котовкска, 0,6 Мпа, 95 гр.С Котел оборудован дутьевым вентилятором типа ВЦ-5-45. Котел оборудован дымососом типа ВГД.) |
| 51 | Устройство контроля изоляторов УКИ-1 |
| 52 | Прибор ПАК-3М для акустикоэмиссионного контроля изоляторов ПАК-3М |
| 53 | Пневмогидравлическая установка "Крот-17У" |
| 54 | Комплекс для проверки эл.оборудования на базе прибора РЕТОМ-21 |
| 55 | Комплекс тренажерного оборудования "Гоша" |
| 56 | Весы АВ 120-01 с гирей 100г Е2 (цил.,поверка) |
| 57 | Станция доливки высоковольтных вводов СМДВ |
| 58 | Автобус ПАЗ-3205 (Н639 ВМ48) (VIN хтм32059310909 м.д. 120 Л.С. кВт(88,2) Раб. Объём 4250. Тип дв. Бензиновый. Раз. Масса 7460 кг. Масса без нагр 4830 кг.) |
| 59 | Пневмогидравлическая установка "КРОТ-17У" |
| 60 | Прибор для определения напряжения пробоя трансформаторного масла СКАТ М-100 |
| 61 | Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" (Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" исп. 2 (5) Детектор ДТП Детектор ПИД Кран 10-ти портовый (ручной), кат. № КрД10.2-16(1.Р3).52.РН-по Компьютер персональный FortDialog, монитор 21,5" LG E2250T TFT, принтер HP LaserJet P1102 Колонка М 2м*3мм, СаА 0,2-0,4мм Колонка М ss316 3м*2мм, Hayestep N 80/100 меш Программа обработки "Хроматэк Аналитик" Блок фильтров 5.884.012 Генератор водорода 6.140 Компрессор Устройство для достижения равновесия 4.464.016 Клапан 5.890.039 Метанатор Программа обработки "Хроматэк Энергетик" Комплект арматуры газовой 4.078.000 Доза 1мл, кат. № Дз1к (1.16.2) Заглушка 8.632.074 Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) Контейнер для переноски шприцев 4.056.001 Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019 Шприц 4.056.011 Смесь газовая аттестованная Трубка медная капиллярная Руководство пользователя по подг. и провед. хроматогр. анал. на апп.-прогр. компл. Хроматэк-Кристалл) |
| 62 | Сервер IBM System x3250 M3 (4252-K5G) 2.66-3.20GHz Xeon X3450 QuadCore, 2x2Gb DDR3, 2x500Gb Sata, WS2008R2+15Cli |
| 63 | Сервер IBM System x3250 M3 (4252-K5G) 2.66-3.20GHz Xeon X3450 QuadCore, 2x2Gb DDR3, 2x500Gb Sata, WS2008R2+15Cli |
| 64 | Панель защиты ДФЗ-201 с приемоп.ПВЗ-90М |
| 65 | Оборудование водоподготовительных установок (Анионитовый фильтр 2 ст. – 4 шт., Водород катионитовый фильтр 2ст – 1 шт., Механический фильтр – 3 шт., Подогреватель пароводяной – 1 шт. |
| 66 | Дымосос 24-2-062 РМ (Дымосос 24-2-062РМ агрегат с эл. Приводом для удаления продуктов сгорания из котла, 415 кВт, 309х10000 м куб/час, 174 м в. ст. 200 гр. С) |
| 67 | Дымосос 24-2-062 РМ (Дымосос ?24-2-062РМ ?агрегат с эл. Приводом для удаления продуктов сгорания из котла, 415 кВт, 309х10000 м куб/час, 174 м в. ст. 200 гр. С) |
| 68 | Тепломеханическое оборудование КО II очереди КТЦ ("Дутьевой вентилчтор ВДH-20-2 68200014351 Дутьевой вентилятор ВДH-20-2 68200014350 Дымосос рециркуляции ВГДH-17 68200014300 Дымосос рециркуляции ВГДH-17 68200014301 Насос дренажного приямка ТХИ 45-3 68200014541 Насос дренажных баков 68200001443 Насос дренажных баков КС 50-55 68200014260 Насос дренажных баков КС 50-55 68200014261 Насос обмывки РВП Д 320-50 68200001422") |
| 69 | Конденсатный насос турбины КС 80-155 |
| 70 | Теплообменное оборудование II очереди КТЦ ("Маслоохладители МБ 63-90 68200014590 Маслоохладители МБ 63-90 68200014591 Маслоохладитель ПЭHов МБ-83-90 68200014650 Маслоохладитель ПЭHов МБ-83-90 68200014651 Охладитель пара уплотнений 68200001479 ПH 200-16-7-1 подогреватель низкдавленя 68200014800 ПH 200-16-7-1 подогреватель низкдавленя 68200014801 ПH 200-16-7-1 подогреватель низкдавленя 68200014802 ПВД 5 ПВ-425-230-23 68200001472 ПВД 6 ПВ-425-230-23 68200001473 ПВД 7 ПВ 500-230-50 68200001474 Подогреватель химобессол воды ПСВ-90-71 68200014760 Подогреватель химобессол воды ПСВ-90-71 68200014761 Подпиточный деаэратор 1-2кг см2 с колонской ДА5 68200001469 ПСВ 125-7-15 подогреатель сырой воды 68200014751 ПСВ 125-7-15 подогреватель сырой воды 68200014750 Расширитель дренажей выс и низк давления 68200014281 Расширитель дренажей выс и низк давления 68200014280 Расширитель переодич продувки Ф 2000 68200001442 Сепаратор непр. продувки Д 820 68200001441 Теплообменник непрерывн продувки ХВ-750 68200001431") |
| 71 | Питательный насос ПЭ 380-185 200-2 |
| 72 | Питательный насос ПЭ 380-185 200-2 |
| 73 | Сетевой насос 300 Д-70 |
| 74 | Сетевой насос 300 Д-70 |
| 75 | ПСГ-1300-3-8-1 подогреват. сетевой воды (Подогреватель сетевой воды- теплообменный аппарат для подогрева сетевой воды теплосети города, 1300 м кв., 3/8 ат, 100 гр. С, вода/пар) |
| 76 | ПСГ-1300-3-8-1 подогреват. сетевой воды (Подогреватель сетевой воды- теплообменный аппарат для подогрева сетевой воды теплосети города, 1300 м кв., 3/8 ат, 100 гр. С, вода/пар) |
| 77 | Установка пожаротушения (Система трубопроводов для обеспечения пожарной безопасности КТЭЦ) |
| 78 | Силовое электротехническое оборудование к/а ст. № 4 ("Сборки задвижек 68200015480 Сборки задвижек 68200015481 Сборки задвижек 68200015482 Сборки задвижек 68200015483 Сборки задвижек 68200015484 Сборки задвижек 68200015485 Сборки задвижек 68200015486 Сборки задвижек 68200015487 Сборки задвижек 68200015488 Сборки задвижек 68200015489 Сборки задвижек 68200015512 Сборки задвижек 68200015513 Сборки задвижек 68200015514 Сборки задвижек 68200015515 Сборки задвижек 68200015516 Сборки задвижек 68200015517 Сборки задвижек 68200015518 Сборки задвижек 68200015519 Сборки задвижек 68200015520 Сборки задвижек 68200015521 Сборки задвижек 68200015522 Сборки задвижек 68200015523 Сборки задвижек 68200015524 Сборки задвижек 68200015525 Для комплектации эл. аппаратуры для пуска и управления запорной и регулирующей арматурой установленной на паропроводах") |
| 79 | Силовое электротехническое оборудование к/а ст. № 5 ("Сборки задвижек 68200015490 Сборки задвижек 68200015491 Сборки задвижек 68200015492 Сборки задвижек 68200015493 Сборки задвижек 68200015494 Сборки задвижек 68200015495 Сборки задвижек 68200015496 Сборки задвижек 68200015497 Сборки задвижек 68200015498 Сборки задвижек 68200015499 Сборки задвижек 68200015500 Сборки задвижек 68200015501 Сборки задвижек 68200015502 Сборки задвижек 68200015503 Сборки задвижек 68200015504 Сборки задвижек 68200015505 Сборки задвижек 68200015506 Сборки задвижек 68200015507 Сборки задвижек 68200015508 Сборки задвижек 68200015509 Сборки задвижек 68200015510 Сборки задвижек 68200015511 Прибор - расходомер ""Днепр"" 68200001850 Прибор - расходомер ""Днепр"" 68200001851") |
| 80 | Силовое электротехническое оборудование ТО II очереди КТЦ ("Сборки задвижек 68200015526 Сборки задвижек 68200015527 Сборки задвижек 68200015528 Сборки задвижек 68200015529 Сборки задвижек 68200015530 Сборки задвижек 68200015531 Сборки задвижек 68200015532 Сборки задвижек 68200015533 Сборки задвижек 68200015534 Сборки задвижек 68200015535 Сборки задвижек 68200015536 Сборки задвижек 68200015537 Сборки задвижек 68200015538 Сборки задвижек 68200015539 Сборки задвижек 68200015540 Сборки задвижек 68200015541 Сборки задвижек 68200015542 Сборки задвижек 68200015543 Сборки задвижек 68200015544 Сборки задвижек 68200015545 Сборки задвижек 68200015546 Сборки задвижек 68200015547 Сборки задвижек 68200015548 Сборки задвижек 68200015549 Сборки задвижек 68200015550 Сборки задвижек 68200015556 Сборки задвижек 68200015557 Сборки задвижек 68200015558 Сборки задвижек 68200015559 Сборки задвижек 68200015560 Сборки задвижек 68200001547") |
| 81 | Электротехническое оборудование ТГ-4. ("Разрядник 68200015770 Разрядник 68200015771 Разрядник 68200015772 Трансформатор 30М-1/35-63 68200001885 Тр-р компаундирования 68200015760 Тр-р компаундирования 68200015761 Тр-р компаундирования 68200015762") |
| 82 | Электротехническое оборудование 6/0.4кВ СН2оч. ("Масляный выключатель 68200015790 Масляный выключатель 68200015791 Трансформатор собственных нужд 6/04 кв 68200015912 Трансформатор собственных нужд 6/04 кв 68200015913 Трансформатор собственных нужд 6/04 кв 68200015914 Шкаф ввода оперативных шинок 68200015840 Шкаф ввода оперативных шинок 68200015841 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015859 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015860 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015861 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015862 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015863 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015864 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015865 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015866 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015867 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015868 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015869 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015870 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015871 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015872 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015873 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015874 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015875 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015876 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015877 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015878 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015879 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015880 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015881 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015882 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015883 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015884 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015885 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015886 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015887 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015888 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015889 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015890 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015891 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015892 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015893 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015894 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015895 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015896 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015897 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015898 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015899 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015900 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015901 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015902 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015903 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015904 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015905 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015906 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015907 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015908 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015909 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015910 Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H 68200015911 Элементный коммутатор 68200001898 Силовые сборки 68200016267 Силовые сборки 68200016268 Силовые сборки 68200016303 Силовые сборки 68200016304 Силовые сборки 68200016305 Силовые сборки 68200016000 Силовые сборки 68200001871 Силовые сборки 68200001872 Силовые сборки 68200001873 Силовые сборки 68200001876 Силовые сборки 68200001877 Силовые сборки 68200015995 Силовые сборки 68200015996 Силовые сборки 68200015997 Силовые сборки 68200015998 Силовые сборки 68200015999") |
| 83 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800 При реконстр.15.11.11 выключатель автоматический типа АВ2М4СВ-55-41) |
| 84 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 85 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 86 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 87 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 88 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 89 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 90 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 91 | Шкафы КРУ -05 квсекц 3H 4H (Автомат АВМ-4, 600х600х800) |
| 92 | Электротехническое оборудование ЩПТ 2оч. ("Панели щита постоянного тока 68200015940 Панели щита постоянного тока 68200015941 Панели щита постоянного тока 68200015942 Панели щита постоянного тока 68200015943 Панели щита постоянного тока 68200015944 Панели щита постоянного тока 68200015945 Панели щита постоянного тока 68200015946 Панели щита постоянного тока 68200015947 Панели щита постоянного тока 68200015948 Релейные панели 68200015930 Релейные панели 68200015931 Релейные панели 68200015932 Релейные панели 68200015933 Релейные панели 68200015934 Релейные панели 68200015935 Релейные панели 68200015936 Релейные панели 68200015937 Релейные панели 68200015938") |
| 93 | Шкаф КРУ -05 кв (Шкаф.мет/констр. 600х600х800 ; При реконструкции 30.11.10 элемент выкатной с выкуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20(31,5) 1600У2 - 1шт, камера дугогасительная КДВАЗ-10-31,5/1600УХ) |
| 94 | Шкаф КРУ -05 кв (Шкаф.мет/констр. 600х600х800 ; При реконструкции 30.11.10 элемент выкатной с выкуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20(31,5) 1600У2 1шт.) |
| 95 | Автомашина ВАЗ-21213 (Н603 ВМ48) (VIN хта 21213011588907 м.д 72 Л.С. кВт(56,1) Раб. Объём 1690. Тип дв. Бензиновый. Раз. Масса 1610 кг. Масса без нагр 1210 кг.) |
| 96 | Электротехническое оборудование МХ ("Панели РУСH 04 кв 68200160400 Панели РУСH 04 кв 68200160401 Панели РУСH 04 кв 68200160402 Панели РУСH 04 кв 68200160403 Панели РУСH 04 кв 68200160404 Панели РУСH 04 кв 68200160405 Панели РУСH 04 кв 68200160406 Панели РУСH 04 кв 68200160407 Панели РУСH 04 кв 68200160408 Панели РУСH 04 кв 68200160409 Панели РУСH 04 кв 68200160410 Панели РУСH 04 кв 68200160411 Панели РУСH 04 кв 68200160412 Панели РУСH 04 кв 68200160413 Панели РУСH 04 кв 68200160414 Панели РУСH 04 кв 68200160415 Панели РУСH 04 кв 68200160416 Панели РУСH 04 кв 68200160417 Панели РУСH 04 кв 68200160418 Панели РУСH 04 кв 68200160419 Силовые сборки 68200016260 Силовые сборки 68200016261 Силовые сборки 68200016262 Силовые сборки 68200016263 Силовые сборки 68200016264 Силовые сборки 68200016265 Трансформатор силовой 68200160200 Трансформатор силовой 68200160201") |
| 97 | Фильтр для удаления механических примесей |
| 98 | Кислородомер КМА-08М.3 стационарный (Прибор для измерения концентрации растворенного в воде молекулярного кислорода при контроле водно-химических процессов в пароводяном тракте. Паспорт-Д) |
| 99 | Кислородомер КМА-08М.3 стационарный (Прибор для измерения концентрации растворенного в воде молекулярного кислорода при контроле водно-химических процессов в пароводяном тракте. Паспорт-Д) |
| 100 | Водородный течеискатель ВТ-2 |
| 101 | Электростанция сварочная бензиновая Eismann S 6401 |
| 102 | Электростанция сварочная бензиновая Eismann S 6401 |
| 103 | Электродвигатель 200х1500 |
| 104 | Сервер ASUS M5 |
| 105 | Система видеонаблюдения (Система видеонаблюдения Коммутатор RVI-PR-2 шт, Коммутатор RVINSO402-1 шт, Коммутатор OSNOVO E-POE-2шт, Коммутатор D-Link DGS-5шт, Коммутатор Acorp-1шт, Инжектор -3 шт, Видеорегистратор -1шт, ИБП-1 шт, Монитор -1шт, Видеокамера 9 шт,) |
| 106 | Павильон в районе пересечения ул. Советская и ул. Гаврилова г. Котовска (Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана.) |
| 107 | Кондуктометр МАРК-603 |

| № п/п | Товарно-материальные ценности |
| --- | --- |
| 1 | Автомат АВ2М4СВ-55-41 |
| 2 | Автошина 240/508 У-2 |
| 3 | Автошина 260/508 ИН-142 |
| 4 | Амперметр щитовой постоянного тока 50 А М381 |
| 5 | Амперметр Э365-1 переменного тока 50А |
| 6 | Баня комб. лаб. БКЛ |
| 7 | Барабан HP LJ 5L/6L/1100/3100/AX (HANP) |
| 8 | Барабан НР LJ 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055/М1015/М1319 (Напр) |
| 9 | Батарея 2032 |
| 10 | Бельё х/б |
| 11 | Блок питания ATX 400W (FSP PNR) |
| 12 | Ботинки |
| 13 | Ботинки для сварщика |
| 14 | Ботинки кож. утепл. с з/подноском на МБС подошве |
| 15 | Ботинки МБС (Дуга) |
| 16 | Ботинки утеп. |
| 17 | Вал 1Д315-50,1Д200-90,1Д315-50,1Д315-71,1Д250-125 |
| 18 | Валенки прорезин. |
| 19 | Вентиль 15кч32п Ду 25 Ру16 |
| 20 | Вентиль 15нж54бк Ду5 Ру 160 |
| 21 | Вентиль 15с 52нж Ду15 Ру63 |
| 22 | Вентиль 15С10 бт1 Ду15 Ру25 |
| 23 | Вентиль 32/63 15с52нж |
| 24 | Вентиль 50/10 15б3р |
| 25 | Вентиль бронзовый 15б1п Ду 32 |
| 26 | Вентиль запорный фланцевый Ду 32 Ру 25 15КЧ16НЖ |
| 27 | Вентиль запорный цапковыйРу 25 Ду 15 15С10б11 |
| 28 | Вентиль чугунный 15кч18п Ду 32 Ру16 |
| 29 | Вентилятор 120х120х25 (Glacialtech) |
| 30 | Вентилятор 90х90х25 (Titan TFD-9225L12Z,3pin,17dB,1800rpm) |
| 31 | Втулка защитная к насосу Д320-50 ст.95*18 0603.401364.0001 |
| 32 | Втулка защитная КсВ125-140 0603.401364.000 |
| 33 | Втулка защитная Н03.3.302.01.01.004 (1Д200-90,4Д200-90) |
| 34 | Втулка уплотнительная, 8БС 719.007.1 |
| 35 | Гайка М5 |
| 36 | Гвоздь 4,0х100 |
| 37 | Грузовой фургон УАЗ-390995 VINXTT390995F1217650 |
| 38 | Грунт ГФ-021 серый 25 кг |
| 39 | Диск CD-R Verbatim 700Mb (52x,бокс 10 шт) |
| 40 | Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb (16x,slim) |
| 41 | Дробь стальная (ДСЛ) 0,8 мм |
| 42 | Дюбель с шурупом 6х80 (100шт) |
| 43 | Жилет сигнальный |
| 44 | Задвижка 100/10 30ч6бр ручной привод |
| 45 | Задвижка 30ч6бр Ду-100 Ру-16 с КОФ |
| 46 | Задвижка 30ч6бр Ду-150 Ру-16 с КОФ |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ду-200 Ру-16 с КОФ |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ду-50 Ру-16 с КОФ |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ду-80 Ру-16 с КОФ |
| 50 | Задвижка 50/10 30ч6бр |
| 51 | Задвижка Ду 300 Ру 25 типа 30с964нж |
| 52 | Задвижка Ду 300 Ру 25 типа 30с964нж с электроприводом приводом 2В100L4у2,5 4 кВт |
| 53 | Задвижка Ду 500 Ру 25 типа 30с964нж |
| 54 | Знак дорожный круг СУЖЕНИЕ ДОРОГИ СПРАВА |
| 55 | Знак дорожный круглый ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН |
| 56 | Знак дорожный Сужение дороги слева |
| 57 | Знак дорожный треуг. РЕМОНТ ДОРОГИ |
| 58 | Изолятор ИОС 110-1250 |
| 59 | Источник бесперебойного питания АPС BС 500-RS |
| 60 | Кабель NETLAN ЕС-UF004-5E-PE-SW-BK F/UTR 4 пары, Кат.5е, внешний, одножил., 100МГц, черный, 305м |
| 61 | Кабель UTP 4 пары кат. 5Е (бухта 305 м) |
| 62 | Кабель П-274 |
| 63 | Кабель телефонный (бухта 100 м) |
| 64 | Кабель-канал 15х10/2м |
| 65 | Кабель-канал 25*25 |
| 66 | Канат стальной ГОСТ 7668-80 д.20мм |
| 67 | Картон асбестовый КАОН-1 3 |
| 68 | Каска защитная |
| 69 | Кирпич М-100 |
| 70 | Клапан (вентиль) вварной, сильфонный, стальной 14С17П30-1Ду 25 |
| 71 | Клапан (вентиль) вварной, сильфонный, стальной 14С17П30-1Ду 50 |
| 72 | Клапан 15нж54бк Ду 15 Ру 160 в комплекте с СШН |
| 73 | Клапан запорный 588-10-0 DN10 Pp380 |
| 74 | Клапан запорный 589-10-0 DN10 Pp255 |
| 75 | Клапан запорный 998-20-0 DN20 Pp380 |
| 76 | Клапан запорный 999-20-0 DN20 Pp255 |
| 77 | Клипса длы трубы 20 |
| 78 | Клипса длы трубы 32 |
| 79 | Клипса длы трубы 40 |
| 80 | Колесо рабочее к насосу 1Д200-90 |
| 81 | Колесо рабочее к насосу Д320-50 |
| 82 | Колодка графитовая 693х705,5х50 мм,высота 100 мм периферийные уплотнения РВП |
| 83 | Колодка графитовая уплотнения вала РВП из 2-х половин |
| 84 | Колонка ИОК 603 |
| 85 | Колонки Sven 355 2,0 (2x2.5 W,черные USB) |
| 86 | Кольцо рез. черт. ТУПЭ 580.20.00.010 |
| 87 | Кольцо рез. черт. ТУПЭ 580.20.00.011 |
| 88 | Кольцо рез. черт. ТУПЭ 580.20.00.012 |
| 89 | Кольцо рез. черт. ТУПЭ 580.20.00.013 |
| 90 | Кольцо рез. черт. ТУПЭ 580.20.00.014 |
| 91 | Кольцо резинов. черт.ТУСЭ 5000.00.00.005 |
| 92 | Кольцо резиновое У87.00.01 |
| 93 | Кольцо резиновое У87.00.01-01 |
| 94 | Кольцо резиновое У87.00.01-02 |
| 95 | Кольцо резиновое У87.00.02-011 |
| 96 | Кольцо резиновое У87.00.05-16 |
| 97 | Кольцо резиновое У87.00.09-10 |
| 98 | Кольцо резиновое У87.00.09-16 |
| 99 | Кольцо резиновое У87.00.09-20 |
| 100 | Кольцо уплотнительное 1Д200-90 (Н03.3.302.01.01.002) |
| 101 | Кольцо уплотнительное резиновое 115х125х5,8 ТУПЭ 580.20.00.014 |
| 102 | Кольцо уплотнительное ТУ10НКУ 007.00.00.003-01 |
| 103 | Кольцо уплотнительное ТУПЭ 580.20.00.010-01 |
| 104 | Кольцо уплотнительное ТУПЭ 580.20.00.011-01 |
| 105 | Кольцо уплотнительное ТУПЭ 580.20.00.012-01 |
| 106 | Кольцо уплотнительное ТУПЭ 580.20.00.013-01 |
| 107 | Кольцо уплотнительное ТУПЭ 580.20.00.014-01 |
| 108 | Кольцо уплотнительное ТУТКА 210.00.00.011-01 |
| 109 | Кольцо уплотнительное ТУТКА 210.00.00.012-01 |
| 110 | Кольцо уплотнительное, ч.105-115-58-2-2 |
| 111 | Коммутатор D-Link DES-1005С/А1А 5- port UTR 10/100Мбps |
| 112 | Коммутатор D-Link DES-1008D (8 портов 10/100 Мбит/сек) |
| 113 | Коммутатор D-Link DES-1016А (16 портов 10/100 Мбит/сек) |
| 114 | Коммутатор D-Link DES-1024А (24 портов 10/100 Мбит/сек) |
| 115 | Комплект термопреобразователей КТСПР-9514-100П-W100-В-1-320 |
| 116 | Коннектор RJ-12 телефонный 4Р4С |
| 117 | Контакт к ВМПЭ-10 1600 А 5БП.551.775-04 |
| 118 | Контакт к ВМПЭ-10 630 А 5БП.551.775-02 |
| 119 | Костюм для защиты от эл.дуги (летний) |
| 120 | Костюм КЩС |
| 121 | Костюм сварщика брезентовый |
| 122 | Костюм х/б (ж) |
| 123 | Костюм х/б (муж) |
| 124 | Костюм х/б из огнестойкого материала |
| 125 | Краги спилковые |
| 126 | Краска ВДАК 14 кг |
| 127 | Круг 50 мм М1 |
| 128 | Круг БрАЖ 9-4 ф 80 мм |
| 129 | Кювета для КФК 20 мм |
| 130 | Кювета К 30 для КФК 3 |
| 131 | Кювета К 50 для КФК 3 |
| 132 | Лампа Б 75вт Е27 накал. |
| 133 | Лампа Б 95вт Е27 накал. |
| 134 | Лампа КГМ 6,3-15-1 (к КФК-2) |
| 135 | Лампа КМ 60-50 (100) накал. |
| 136 | Лампа люминисцентнаяOsram L18W/765 |
| 137 | Лампа люминисцентнаяOsram L36W/765 G13 дневного цв. смол. 4008321959836/4052899352834 |
| 138 | Лампа люминисцентная компакт. SPC 105Вт E-27 4000К Т5 |
| 139 | Лампа люминисцентная компакт. SPC 25Вт E-27 2700К ТЗ Экономка Космос LKsmSPC25wE2727eco |
| 140 | Лампа люминисцентная компакт. SPC 35Вт E-27 2700К ТЗ Экономка Космос LKsmSPC35wE2727eco |
| 141 | Лампа люминисцентная компакт. SPC 55Вт E-27 2700К Т4 Экономка Космос LKsmT4SPC55wE2727eco |
| 142 | Лист 0,55 оцинк. |
| 143 | Лист 10 г/к |
| 144 | Лист 2 мм г/к |
| 145 | Лист 2 мм свинцовый ГОСТ 9559-89 |
| 146 | Лист 2мм 10ХНДП ТУ 108-1273-84 |
| 147 | Лист 3 мм г/к |
| 148 | Лист 8 г/к |
| 149 | Лом меди |
| 150 | Мазут топочный М-100 |
| 151 | Манжета армированная 2,2-38х60-10 |
| 152 | Манжета армированная 2.2-150*180х15 |
| 153 | Маршрутизатор беспроводной ZyXELKeeneticViva(4UTR10/100/1000Mbps,1WAN,USB,802.11b/g/n,300Mbps2x3dB |
| 154 | Масло ТП-22 С турбинное |
| 155 | Масло трансформаторное ТКП |
| 156 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная, 18 кг. |
| 157 | Металлолом 12А |
| 158 | Металлорукав РЗ-ЦХ-10 |
| 159 | Модем ZuxelOtnz 56 КUNG |
| 160 | Модем_1365 |
| 161 | Модуль памяти 8Gb USB 2.0 (Transcend 350, черный |
| 162 | Монитор 21,5"LG 22M38A-B (16:9,1920х1080,5 мс,200 кд/м2,600:1,VGA |
| 163 | Монитор 21.5 " LG 22M37D-B (1920x1080) |
| 164 | Монитор Samsung_64 |
| 165 | Муфта 20 ПП |
| 166 | Муфта 3СТпнг-10-(70-120) (48 ед.) |
| 167 | Муфта комб. с внутр. резьбой 20х1/2 |
| 168 | Мышь Logitech B100 (оптическая,800 Dpi.черная,USB) |
| 169 | Набивка АС 10х10 |
| 170 | Набивка ЛП-31 14х14 |
| 171 | Набивка ЛП-31 24х24 |
| 172 | Набивка сальниковая ПП 24 мм |
| 173 | Набор Logitech MK120 (клавиатура и мышь оптическая ,USB) |
| 174 | Наконечник к ВМПЭ-10 1600А 8БП.426.002 |
| 175 | Наконечник к ВМПЭ-10 630А 8БП.426.001 |
| 176 | Наряд-допуск |
| 177 | Насадка 5В6.451.608 с ручным насосом для прибора СТХ-17 |
| 178 | Насос Х 80-50-200 К-СД агрегат АИР 180М2 30 кВт 3000 об/мин |
| 179 | Насос Х80-50-200К-СД на раме с э/д 30 кВт |
| 180 | Насосный агрегат Д800-56 |
| 181 | Насосный агрегат Д800-56 с эл. двигателем 5АН315Д4, 250 кВт |
| 182 | Насосный агрегат Д800-56 с эл. двигателем АИ355S4У3, 250 кВт |
| 183 | Отвод 219х6 П90 гр ст.20 |
| 184 | Отвод 273х7 П90 гр ст.20 |
| 185 | Отвод 57х4 П90гр. |
| 186 | Отвод 325х10 П90 гр ст.20 |
| 187 | Отвод 89х5 П90 гр ст.20 |
| 188 | Пакет №1 ХС СМКА.075.00.00-01 |
| 189 | Пакет №2 ХС СМКА.076.00.00-01 |
| 190 | Пакет №3 ХС СМКА.077.00.00-01 |
| 191 | Панель несущая НП 603 |
| 192 | Паронит УВ-10 1,0мм (1,0*1,5) |
| 193 | Переходник Y-образный, для трубок с вн. d 5-8 мм, РМР |
| 194 | Переходник Y-образный, для трубок с вн. d отв 4,6 мм, ПП |
| 195 | Плата материнская ASUS H81M-K (LGA1150/H81/PCI-E/Dsub/DVI/GbLAN/2DDR-III/MicroATX) |
| 196 | Плащ влагозащитный |
| 197 | Плитка 20х30 облицовочная |
| 198 | Плитка 30х30 напольная |
| 199 | Подшипник 180208 |
| 200 | Подшипник 2322 ГОСТ 520-89 |
| 201 | Подшипник 308 |
| 202 | Подшипник 326 ГОСТ 8338-75 |
| 203 | Подшипник 3530 |
| 204 | Подшипник 3536 |
| 205 | Подшипник 9039452 Л |
| 206 | Подшлемник термостойкий летний |
| 207 | Подшлемник утепленный |
| 208 | Полоса 30х4 |
| 209 | Провод КММ 4х0,35 |
| 210 | Проволока вязальная 2,0 мм |
| 211 | Промывалка 250 мл. |
| 212 | Промывалка ПЭ 500 мл узкое горло |
| 213 | Процессор Intel G3240 (S1150,3.1GHz, 3Mb,SVGA,BOX) |
| 214 | Пурифайер YLR5-6VN550 |
| 215 | Регулятор давления Ду 500 мм КАТ-11 |
| 216 | Регулятор перепада давления масло-водорода (РПД) Тип ДРДМ-30М |
| 217 | Роутер-коммутатор Mikrotik CRS125-24G-1S-RM(24x10/100/1000Mbit/s,1xSFP,600 МГц,128 MБ,MikroTikRoute |
| 218 | Рубероид РКК-350/10м |
| 219 | Сапоги резиновые |
| 220 | Сапоги резиновые муж. |
| 221 | Сетевая карта TP-LINK TG-3468 (mini PCI-E) |
| 222 | Сетевой фильтр (5м, 5 розеток, черный) |
| 223 | Сигнализатор СТХ-17-80 (метан) |
| 224 | Скорлупа ППУ 159х50 с покрытием стеклолпластик |
| 225 | Скорлупа ППУ 219х50 с покрытием стеклолпластик |
| 226 | Сталь листовая 15 мм ГОСТ 19903-74 |
| 227 | Стеклотекстолит СТЭФ-1 3 мм (10м2) |
| 228 | Строп УСК1 1,6/3000 |
| 229 | Счетчик воды универсал. ½ без сгонов |
| 230 | Счетчик расходомер КСР-03.2.0 |
| 231 | Счетчик ЦЭ-6803В 13ф 10-100А 230В 1класс точн. 1 тариф. 4пр М7Р31 DIN-рейка |
| 232 | Телефон Panasonic KX-TS2350RU |
| 233 | Термопара ТХА 9503-36 (L=800 мм), гр. ХА |
| 234 | Техпластина МБС -С 20 мм. |
| 235 | Техпластина ТКМЩ 5 мм. |
| 236 | Техпластина ТМКЩ 20,0 мм |
| 237 | Ткань асбестовая АТ-6 |
| 238 | Тонер черный для НР LJ 1200 (Hi-Black) |
| 239 | Трансформатор ТТИ-А 100/5А 5ВА кл.точн.0,5 ИЭК IТТ10-2-05-0100 |
| 240 | Труба 194х25 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 241 | Труба 25х1х6700 Л68 ДКРНМ ГОСТ 21646-2006 |
| 242 | Труба 28х3 ТУ 14-3р-55-2001 ст 20 |
| 243 | Труба 32х4 ст.20 г/д |
| 244 | Труба 32х4 ст.20 ГОСТ 8734-75 |
| 245 | Труба 32х4 ст20 ТУ 14-3р-55-2001 |
| 246 | Труба 32х4,5 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 |
| 247 | Труба 32х5 ст.12 Х1МФ |
| 248 | Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 |
| 249 | Труба 60х6 ст.15ХМ |
| 250 | Труба БШГД 108х4,5 ГОСТ 8732-78 ст20 |
| 251 | Труба БШГД 133х6 ГОСТ 8732-78 ст20 |
| 252 | Труба БШГД 57х4 ГОСТ 8732-78 ст20 |
| 253 | Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262-75 |
| 254 | Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262-75 |
| 255 | Труба г/деформир. 57х5 |
| 256 | Труба ТУ 14-3р-55-2001 д.60х6,0 ст.12х1МФ |
| 257 | Труба ТУ 14-3р-55-2001,д.60х6,0 ст 20 |
| 258 | Труба ф 20 стекловолокно |
| 259 | Уголок 50х50х4 |
| 260 | Уголок 75х75х5 |
| 261 | Устройство запорно-пломбировачное ЗПУ "Спрут-777" (пломба) |
| 262 | Фанера 10 мм (1,52*1,52) |
| 263 | Фаралон 1ПП 10х120х15 |
| 264 | Фотобарабан для Canon 728 |
| 265 | Фотобарабан для Canon 737 |
| 266 | Фторопласт 4 мм |
| 267 | Фторопласт d 4 мм стержень 110*500 |
| 268 | Фторопласт Ду 50 мм |
| 269 | Футболка |
| 270 | Цилиндр 3-100-2 с нос. (с п/эт подставкой) |
| 271 | Часы-табло Кварц-1 вторичные офисные (цвет индикации красный) |
| 272 | Швеллер 14 |
| 273 | Швеллер 16 |
| 274 | Швеллер 20 |
| 275 | Шнур вакуумный 12 мм |
| 276 | Шток регул.клапана №2,3,4 ЦНД В-1130792 |
| 277 | Электрод ЭС-10101/3.0 К80.4 |
| 278 | Электроды 400/10У ф 3,0 мм |
| 279 | Электроды ЦЛ-39 ф2,5мм |
| 280 | Электроды ЭА-395/9 ф 3,0 мм |
| 281 | Эмаль ПФ 115 белая (2,7 кг) |
| 282 | Эмаль ПФ 115 красная 50 кг |
| 283 | Эмаль ПФ-115 белая 60 кг |
| 284 | Эпоксидная шпаклевка ЭП-0010 20 кг |
| 285 | Источник бесперебойного питания IpponSmartWinner 2000 NEW 1800Вт 2000ВА |
| 286 | Монитор 18.5"Philips 196V4LSB2 (16:9,1366x768,5 мс,200 кд/м2, 600:1,DVI,VGA) |
| 287 | Телефон сотовый SamsungGT-C3011 |
| 288 | Съемник д/ подшипников 300мм. з-х лапый шарнирный |
| 289 | Компьютер в сборе (G3220/4/500/DRW/450W/21.5/RI/Ms ) |
| 290 | Монитор 21.5 " Philips 223V5LSB (16:9,1920x1080,5 мс, 250 кд/м2, 170/160, 1000:1,VGA) |
| 291 | Набор Logitech MK120 (клавиатура и мышь оптическая ,USB) |
| 292 | Ноутбук |
| 293 | Принтер |
| 294 | Стенд информационный |
| 295 | Глубиномер |
| 296 | Индикатор ИЧ-10 |
| 297 | Стол компьютерный угловой правый |
| 298 | Стол компьютерный угловой правый |
| 299 | Кресло в/кожа |
| 300 | Стул п/м |
| 301 | Шкаф для одежды |
| 302 | Станок токарный |
| 303 | Пылесос |
| 304 | Холодильник |
| 305 | Печь микров.СВЧ |
| 306 | Мегаомметр ЭС0 202/2-Г |
| 307 | Психрометр аспирационный МВ4М (-30+50с/10-100%) |
| 308 | Газоанализатор СТМ-10-0001 ДЦ 4-20мА |
| 309 | Баня комб. лаб. БКЛ |
| 310 | Рукав пожарный ф51 |
| 311 | Телефон. аппарат |
| 312 | Аппарат сварочный 220 |
| 313 | Насос ГНОМ 25/20 |
| 314 | Баллон кислородный |
| 315 | Баллон пропановый |
| 316 | Шкаф со стеклом |
| 317 | Шкаф 2-х дверный |
| 318 | Стол письменный однотумбовый |
| 319 | Шкаф (архив) |
| 320 | Головка оптосчитывающая RS-232 Карат-914 |
| 321 | Пульт переноса данных Луч-МК Карат-913 |
| 322 | Контейнер огрунтованый с крышкой 0,75 м3 |
| 323 | Кресло МЕНЕДЖЕР ВК черный, ТГ пласт |
| 324 | Устройство многофункциональное НР LaserJetPro M125mw (A4, 600 dpi,20стр/мин,128Mb,WiFi,LAN,USB 2,0) |
| 325 | Маршрутизатор беспроводной ZyXELKeeneticViva(4UTR10/100/1000Mbps,1WAN,USB,802.11b/g/n,300Mbps2x3dB |
| 326 | Интернет камера SVEN IC-720 (640х480, микрофон, USB 2,0) |
| 327 | Перфоратор ЗУБР "Профессионал" |
| 328 | Печать "Отдел кадров и делопроизводства" |
| 329 | Стеллаж книжный с тумбой |
| 330 | Шкаф для документов |
| 331 | Шкаф для документов |
| 332 | Тумба приставная |
| 333 | Тумба приставная |
| 334 | Шкаф-пенал |
| 335 | Шкаф-пенал |
| 336 | Стол приставной СП-900 |
| 337 | Стол приставной СП-900 |
| 338 | КофемашинаPhilipsSaeco |
| 339 | Сейф Т-40 |
| 340 | Стул "Стандарт" |
| 341 | Газоанализатор-течеискатель ФП-22 (Н2) |
| 342 | Щуп-зонд для наземного применения |
| 343 | Прибор ПИТОН-102 (-18...+1450С) контроля температуры |
| 344 | Компьютер Рentium |
| 345 | ИнтернеткамераLogitech С270 (960-001063) USB 135828 |
| 346 | Баллон под азот |
| 347 | Стеллаж высокий узкий |
| 348 | Шкаф стеллаж открытый |
| 349 | Пенал стеллаж открытый |
| 350 | Стеллаж угловой |
| 351 | Тумба для оргтехники |
| 352 | Стул Изо к\з черный |
| 353 | Стул Изо к\з черный гальв. |
| 354 | Знак дорожный треуг. РЕМОНТ ДОРОГИ |
| 355 | Знак дорожный круг ОГР.СКОРОСТИ |
| 356 | Знак дорожный круг СУЖЕНИЕ ДОРОГИ СПРАВА |
| 357 | Знак дорожный Сужение дороги слева |
| 358 | Носитель ключевой информации (еToken PRO (Java)72K) |
| 359 | Тумба подкатная |
| 360 | Стол рабочий-стол для заседаний |
| 361 | Бункер |
| 362 | НР LaserJetPro 252n |
| 363 | Мойка 60х80 |
| 364 | Пеногенератор |
| 365 | Пояс предохранительный ПП-1Г (цепь) |
| 366 | Указатель УВН-35-220 С3 напряжения |
| 367 | Насос Родник РО 8/30 |
| 368 | Насос Solo 473P |
| 369 | Контрольное устройство |
| 370 | Комплект датчика скорости и спидометра |
| 371 | Лесница ЛСП-4,0 |
| 372 | Стремянка диэлектрическая ССС-1,8 ТШ |
| 373 | Заземление переностное для РУ 1кВ ПЗРУ-1Д |
| 374 | Штанга оперативная 6-10кВ ШО-10 |
| 375 | Щиток РОСОМ3 ВИЗИОН ТИТАН НБТ-2 424390 лин. прозрачная |
| 376 | Телефон Panasonic KX-TS2350RU |
| 377 | Термометр ИНФРАКРАСНЫЙ |
| 378 | Дальномер лазерный GRAVIZAPPA DSL80 |
| 379 | Стол компьютерный угловой левый |
| 380 | Стол компьютерный угловой левый |
| 381 | Тумба прикроватная |
| 382 | Тумба прикроватная |
| 383 | Тумба выкатная ТВ-520 |
| 384 | Тумба выкатная ТВ-520 |
| 385 | Кресло Гранд Самба |
| 386 | Кресло СН747 (к/з, черный, РU С36-6) |
| 387 | Кресло СН747 (к/з, коричневый, РU С36-6) |
| 388 | Кресло СН747 (ткань, 207) |
| 389 | Кресло ИЗО МП |
| 390 | Пирометр профессиональный DT-8862 |
| 391 | Пирометр профессиональный DT-8862 |
| 392 | Телефон Panasonic KX-TG1611 RU |
| 393 | Накопитель-архиватор НП-4А |
| 394 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-50 |
| 395 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-250 |
| 396 | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-1250 |
| 397 | Пульт управления ПУ-У |
| 398 | Кабель IRDA |
| 399 | Сканер Canon I-SENSYS MF216n черный A4 1200х1200 |
| 400 | Фотокамера цифровая SonyCyber-ahot DSC-W830 черный |
| 401 | Устройство считывания УСМ-3 |
| 402 | Щуп БИФ-УС |
| 403 | Станция часовая ЧС1-02-2 |
| 404 | Приемник ГЛОНАСС/GPS для ЧС1-02-2 |
| 405 | Часы-табло Кварц-1 вторичные офисные (цвет индикации красный) |
| 406 | Часы УЧС-344 вторичные стрелочные офисные |
| 407 | Триммер CHAMPION Т437 |
| 408 | Дрель ударная |
| 409 | Вентилятор Rolsen RSF-1641RT наполный |
| 410 | Печь микроволновая Mystery WWW-2012 |
| 411 | Холодильник Атлант 2823-80 |
| 412 | Вентилятор настольный F2029 USB |
| 413 | Компьютер (сист.блок,монитор ) |
| 414 | Телефон SiemensEuroset 5010 |
| 415 | Телефон SiemensEuroset 5015 |
| 416 | Таль ручная шестеренчатая рычажная ТРШСР 0,75 Н-3 м. |
| 417 | Привязь HAR14 |
| 418 | Штанга ШОУ-110 |
| 419 | рН-метр МАРК-901 портативный с разделительными электродами |
| 420 | Панель нагревательная LH-402 |
| 421 | Коврик диэлектрический 75х75 см. |
| 422 | Насос НД 1600/10 |
| 423 | Компьютер OLDI |
| 424 | Таль ручная ТРшс г/п 1,0 т H=12 м |
| 425 | Нутромер НИ 250 |
| 426 | Кондиционер |
| 427 | Сушилка настенная (450х150х500) |
| 428 | Компьютер (сист.блок,монитор, принтер) |
| 429 | Баллон аргоновый |
| 430 | PROXIMA - FC |
| 431 | Аспиратор 2-х канальный ОП-221ТЦ |
| 432 | Баня ПЭ водяная многоместная |
| 433 | Блок высокой частоты БВЧ |
| 434 | Вагончик передвижной |
| 435 | Весы АВ 120-01 |
| 436 | Весы ВЛР-200 |
| 437 | Возбудитель ТБ-8 320\75 в ком-те с тран. |
| 438 | Кондиционер |
| 439 | Кондуктомер |
| 440 | Копировальный аппарат Shаrp AR 5316ERU |
| 441 | Лазерный принтер Р 8 ех комплект |
| 442 | МАРК-302Т-Анализатор растворенного кислорода. |
| 443 | Маслоочистительная машина ПСМ-2 |
| 444 | Маслоочистительная установка |
| 445 | Миллисекундомер Ф-209 |
| 446 | Мост Р-4060 |
| 447 | Муфельная печь |
| 448 | Мягкая мебель |
| 449 | Насос ручной пневматический Н-2,5УП |
| 450 | Печь МТП-2 МР |
| 451 | Пламяфотометр ПАЖ-1 |
| 452 | Прибор "МАРК-301 Т" |
| 453 | Прибор для контроля норм по эл.магнитной безопасности видеотерминалов и ЭВМ |
| 454 | Прибор для снятия хар-к парам.масл.выклю |
| 455 | Прибор КФК-2 |
| 456 | Прибор СПА-2 |
| 457 | Прибор УПЗ-1 |
| 458 | Принтер "HP LASER JET" |
| 459 | Принтер НР 1220 рм |
| 460 | Принтер НР Laserjet 1220 рm |
| 461 | ПЭВМ IВМ с принтером |
| 462 | рН-метр рН-150М |
| 463 | Сверлильный станок |
| 464 | Сверлильный станок 2Н 135 |
| 465 | Системный блок "Celeron 2000/256/AGP" |
| 466 | Сканер Scan Tet HP 4400 C |
| 467 | Станок 3Б-634 |
| 468 | Станок гориз.фрезерный 6Н80Г |
| 469 | Станок ДИП-500 |
| 470 | Станок сверлильный 241250 |
| 471 | Станок сверлильный 2М 125А |
| 472 | Станок токарный |
| 473 | Станок точ шлифовальный |
| 474 | Станок точильно-шлифовальный 3Б633 |
| 475 | Стол для заседаний |
| 476 | Токарно-винторезный станок |
| 477 | Токарно-винторезный станок 1К 62Д |
| 478 | Уравнемер ЭХО-5-1.5-41-2.0-0.5 |
| 479 | Установка пенопожаротушения |
| 480 | Установка У-1134 |
| 481 | Установка У-5052 |
| 482 | Фотоколориметр КФК-3 |
| 483 | Частотомер Ч3-35А |
| 484 | Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 |
| 485 | Шлифовальный станок |
| 486 | Электрофотокалориметр КФК-2 |
| 487 | Системный блок Panasonic КХ-ТА 308 RU |
| 488 | Мотопомпа бензиновая "HONDA" GX240 |
| 489 | ПЭВМ PC АТ 386 SX |
| 490 | Принтер CANON LB-800/810LPT |
| 491 | Клещи токоизмерительные АРРА-А12R |
| 492 | Ограждение переносное |
| 493 | Системный блок LenovoThinkCentre M73 SFF G3220.4Gb DDR3(1).500Gb HDD 7200rpm |
| 494 | Источник бесперебойного питания АPS BE 550 G-RS |
| 495 | Монитор 21.5 " LG 22M37D-B (1920x1080) |
| 496 | Устройство Canon i-Sensys MF216n |
| 497 | ЭлектроперфораторИнтерскол П-50/1200Э |
| 498 | Заземление ЗПП-35 (сеч. 25мм) |
| 499 | Холодильник Аристон МР-85Х |
| 500 | Фильтр сетевой 5 м |
| 501 | Эл.плита 1 комф. с регулятором |
| 502 | Газосигнализатор ИГС-Мак-В (угарный газ СО) |
| 503 | Газосигнализатор ИГС-Марш-В (метан СН4) |
| 504 | Вентилятор Erisson FS-1635 |
| 505 | Машинка шлифовальная " Интерскол" 150мм 1,3кВт |
| 506 | Телевизор Mystery LCD MTV-2205 |
| 507 | Печь микров.СВЧ MYSTERY MMW-1706 |
| 508 | Холодильник "Атлант" 2823-80 |
| 509 | Пресс гидравлический ПГ-300 |
| 510 | Люксометр ТКА-ПКМ мод. 43 |
| 511 | Измеритель довзрывчатых концентраций горючих газов ФП22 (1(Н2)/2-(СН4)) |
| 512 | рН-метр/милливольтметр портативный с разделительным электродом МАРК-901/1 |
| 513 | Баллон кислородный_233 |
| 514 | Баллон пропановый_243 |
| 515 | Баллоны углекислотные_952 |
| 516 | Весы 3кг_680 |
| 517 | Весы аналитические_508 |
| 518 | Весы электронные универсальные_112 |
| 519 | Генератор сигналов_1093 |
| 520 | Емкость 2000 л_1148 |
| 521 | Источник бесперебойного питания UPS RC 500 VA |
| 522 | Комплект токопроводов_863 |
| 523 | Компьютер Pentium 166 |
| 524 | Контактомер КМС-77 _304 |
| 525 | Короткозамыкатель_991 |
| 526 | Кресло_1263 |
| 527 | Кресло "Прима"_308 |
| 528 | Кульман_1269 |
| 529 | Лампа настольная |
| 530 | Лестница стремянка |
| 531 | Модем Zuxelprestige 782 М |
| 532 | Набор ареометров_500 |
| 533 | Открытый шкаф_786 |
| 534 | Пожарный ствол_1395 |
| 535 | Прибор "Фотон"_723 |
| 536 | Принтер лазерный Samsung ML-1210 |
| 537 | Принтер лазерный ХеrохPhaser 3210_2 |
| 538 | Релейный шкаф_801 |
| 539 | Сейф малый_141 |
| 540 | Сейф металлический_1594 |
| 541 | Сейф однотумбовый_1592 |
| 542 | Силовой шкаф_1044 |
| 543 | Системный блок НВ КТ 266_455 |
| 544 | Стерилизатор_1601 |
| 545 | Стол _404 |
| 546 | Стол_107 |
| 547 | Стол 2-х тумбовый_1580 |
| 548 | Стол д/компьютера |
| 549 | Стол письменный двухтумбовый |
| 550 | Стол лабораторный_503 |
| 551 | Стол марки 1.1_739 |
| 552 | Стол однотумбовый |
| 553 | Стол приставной 1,4х0,8_66 |
| 554 | Стул |
| 555 | Стул 500 "Ягуар"_1764 |
| 556 | Стулья_136 |
| 557 | Стулья жесткие_1172 |
| 558 | Табурет кухонный_746 |
| 559 | Телефон |
| 560 | Тепловентилятор "Комфорт"_115 |
| 561 | Токопровод_1043 |
| 562 | Тумба к телевизору_1673 |
| 563 | Тумба прикроватная_868 |
| 564 | Тумба прикроватная 14522-25_864 |
| 565 | Тумбы к столу_714 |
| 566 | Факс Panasonic_1678 |
| 567 | Холодильник_111 |
| 568 | Холодильник "Смоленск"_1681 |
| 569 | Холодильник "Стинол"_281 |
| 570 | Часы настенные |
| 571 | Шинопровод 0,4кВ_1042 |
| 572 | Шкаф 3-х дверный_1725 |
| 573 | Шкаф встроенный_1701 |
| 574 | Шкаф вытяжной_511 |
| 575 | Шкаф книжный |
| 576 | Шкаф лабораторный_509 |
| 577 | Шкаф медицинский_100 |
| 578 | Шкаф металлический _1722 |
| 579 | Шкаф открытый_783 |
| 580 | Шкаф платяной_142 |
| 581 | Шкаф пожаротушения_461 |
| 582 | Шкаф синхронизации_1002 |
| 583 | Шкаф ШР-2_1112 |
| 584 | Шкаф-секция_1726 |
| 585 | Шкафы КРУ-6кВ_1003 |
| 586 | Штатив лабораторный_501 |
| 587 | Электросчетчик ЦЭ 6805_465 |
| 588 | Процессор Intel G3420 (S1150,3.0GHz, 3Mb,SVGA,ОЕМ) |
| 589 | Источник бесперебойного питания АPС BС 500-RS |
| 590 | Монитор 21.5" Philips 223V5LSB2(16.9,1920х1080, 5 мс, 250 кд/м2, 170/160, 1000:1, VGA) |
| 591 | Указатель УВНК 6 - 35М напряжения |
| 592 | Системный блок AMD AthIon XP 1700+/256/40 |
| 593 | Кресло |
| 594 | Стул офисный |
| 595 | Носилки ковшовые |
| 596 | Матрац вакуумный |
| 597 | Удилинитель на катушке 4х50м ПВС 3х0.75 |
| 598 | Рукав пожарный напорный ф50/1,6 мПА в сборе с ГР-50 АА и головкой РС-50 А (длиной 20 м) |
| 599 | Пояс предохранительный ПП 2ГЖ (цепь) |
| 600 | Тиски слесарные ТС-200 чугунные |
| 601 | Устройство хранения ключевой информации ruTokenСБиС (USB-ключ) |
| 602 | Установка для охлаждения и очистки воды ( пурифайер) |
| 603 | Телефон.аппаратPanasonik КХ-ТS 2350 RU |
| 604 | Динамометр 0-15кг. |
| 605 | Пояс предохранительный ПП-1А (лента) |
| 606 | Штанга ШОУ-15 10-15кВ опер. |
| 607 | Доска маг-маркер 100х150 см |
| 608 | Контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов |
| 609 | Инвектор сварочный 16А |
| 610 | Тиски слесарные 250 |
| 611 | Электродрель аккумул. 12В |
| 612 | Аппарат для полипропиленовых труб |
| 613 | Стул OL_Дейзи к/з черный,хром |
| 614 | Утюг |
| 615 | Доска гладильная |
| 616 | Машина стиральная SAMSUNG |
| 617 | Монитор 21,5"LG 22M38A-B (16:9,1920х1080,5 мс,200 кд/м2,600:1,VGA |
| 618 | МФУ Canon i-SENSYS MF237w |
| 619 | Насос Гном 25-20 380В б/ попл. с/руб.ох. 60С (ТР) |
| 620 | Сушилка электрическая для белья |
| 621 | Насос НД 1,0Р-25/250 К-13А |
| 622 | Стол металлический |
| 623 | Картотека AFC - 04 |
| 624 | Установка инжекторная ИМ-30 "Zitrek" |
| 625 | Рукав кислородный Zitrek (3 кл) |
| 626 | Рукав пневматический ВГ-18 (18х27мм.50м) Казань |
| 627 | Рукав пневматический Г-25х34 1,0 (бух.40п/м) |
| 628 | Костюм пескоструйщика с перчатками Zitrek |
| 629 | Шлем абразивоструйщика VECTOR |
| 630 | Фильтр воздушный (для дыхания) ФД-1 Zitrek |
| 631 | Лестница приставная диэлектрическая 3,0 м |
| 632 | Знак запрещающий "Обгон Запрещен" |
| 633 | Знак приоритета "Движение без остановки запрещено" |
| 634 | Знак запрещающий "Ограничение максимальной скорости 5 км." |
| 635 | Знак запрещающий "Контроль" |
| 636 | Бензопила Hitachi |
| 637 | Бензотриммер Калибр |
| 638 | Рукав I-9.0-0,63 |
| 639 | Пурифайер YLR5-6VN550 |
| 640 | Кулер AquaWell 59 B |
| 641 | Мультиметр DT 9205А |
| 642 | Вольтметр Э545М |
| 643 | Измеритель тока цепи фаза-нуль ЦК0220 |
| 644 | Измеритель многофункциональный сопротивления заземления с цифровым отсчетом ЦС4107 |
| 645 | Указатель УВН (С3) 6-10 высокого напряжения |
| 646 | Весы ВМ-12 Веста (500г, 0,0г) |