ЛОТ №2

| № п/п | Объекты электросетевого хозяйства (ОРУ) |
| --- | --- |

| 1. | Наружное электроосвещение (Лит. ХVI. Кад. № 68:25:0000000:782) |
| --- | --- |

| Сооружение Кад .№ 68:25:0000071:478 |  |
| --- | --- |
| 2 | Здание главного щита управления с главными распределительными устройствами, переходным мостиком и бытовым корпусом, лит.И1, лит.И2-И5,И, лит.И7, лит.И6 (Здание с главными распределительными устройствами этажность:4, площадь-1488,9м2, Здание главного щита управления ,, этажность:3, площадь-991 м2, Здание с переходным мостиком этажность не определена, площадь-36,5м2, Здание с бытовым корпусом, этажность:2, площадь-458,7 м2. Общая площадь 2975,1 м2. Кад. № 68:25:0000071:478) |
| 3 | Сооружение- открытое распределительное устройство (ОРУ) 110кВ. (Площадь по наружному обмеру= 11346 м2, Литер ХХVII Кад. № 68:25:0000071:478) |

|  | Здание Кад. № 68:20:0103001:539 |
| --- | --- |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции (68:20:0103001:539) (392513, Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Георгиевский п. Площадь 27 кв.м., этажность 1) |
|  | Сооружение Кад. № 68:20:0103001:572 |
| 5 | Уличное освещение (68:20:0103001:572) (392513, Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Георгиевский п, ВЛ-0,4 кВ, общая протяженность 1149,21 м. Опоры -30 шт. (Железобетонные (16шт.), сталь(7шт.), дерево (7шт.)) |
|  | Сооружение Кад. № 68:20:0103001:565 |
| 6 | Воздушная линия электропередачи (68:20:0103001:565) (392513, Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Георгиевский п, ВЛ-0,4 кВ, общая протяженность 2142,39 м. Опоры -79 шт. (Железобетонные (60шт.), сталь(9шт.), дерево (10шт.)) |
|  | Земельный участок 68:20:0103001:737 |
| 7 | Земельный участок по адресу: 392513, Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Георгиевский п, площадью 65 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов |
|  | Земельный участок 68:20:0103001:738 |
| 8 | Земельный участок по адресу: 392513, Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Георгиевский п, площадью 4 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание |
|  | Земельный участок 68:20:0000000:3836 |
| 9 | Земельный участок по адресу: 392513, Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Георгиевский п, площадь 104 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание |
|  | Сооружение Кад. № 68:17:0401002:242 |
| 10 | Трансформаторная подстанция (68:17:0401002:242) (393432, Тамбовская обл, Сампурский р-н, свх Россия п, Школьная ул, дом № 26 ТП № 205, трансформатор ТМ-160 10/0,4 (1 шт.), линейный разъединитель 10 кВ 250 А (1 шт.), предохранители ПК-10 кВ (3 шт.), рубильник 0,4 кВ (1 шт.), транформаторы тока (3 шт.) площадью 3,2 м2) |
|  | Сооружение Кад. № 68:17:0000000:416 |
| 11 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ (68:17:0000000:416) (393432, Тамбовская обл, Сампурский р-н, свх Россия п, две ВЛ-0,4 кВ, общая протяженность 2327,2 м, железобетонные опоры (72 шт.)) |
|  | Земельный участок кад.№ 68:17:0000000:945 |
| 12 | Земельный участок по адресу: 393432, Тамбовская обл, Сампурский р-н, свх Россия п, Школьная ул. и Ивановка с, Крупской ул., площадью 100 кв. м. |
|  | Земельный участок кад. № 68:17:2801008:21 |
| 13 | Земельный участок по адресу: 393432, Тамбовская обл, Сампурский р-н, свх Россия п, Школьная ул. д. № 26, площадью 25 кв. м. |
|  | Сооружение Кад. № 68:07:0000000:2369 |
| 14 | Линия электропередач 0,4кВ 2512 п/м (393740, Тамбовская обл, Мичуринский р-н, Новоникольское с, протяженностью 2512 м, Кад. № 68:07:0000000:2369) |
|  | Помещение Кад. № 68:07:0704011:410 |
| 15 | Подстанция трансформаторная (393740, Тамбовская обл, Мичуринский р-н, Новоникольское с, здание - подстанции трансформаторной ТП-0113 трехфазной мощностью 2х400 кВт с типом трансформатора ТМ400/10-У, площадью 38,8 кв. м.) Кад. № 68:07:0704011:410 |
|  | Сооружение Кад. № 68:12:0000000:739 |
| 16 | Сооружение электроэнергетики - линия электропередачи 13800 м (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп, Восточная ул. Протяженность 13 800 м.) Кад. № 68:12:0000000:739 |
| 17 | ЭПЗ-10 И 2 с магнитным пускателем 68200001597") |

| 18 | Панель управления 0, 2-7, 8-12 , 13-15. 18-20, 21-25. 58-60. 70 (Мет/констр. 800х2200х600) |
| --- | --- |
| 19 | Панель защиты 33, 35-42, 44-45, 47-51, 52-54, 61-68, 74 28шт (Мет/констр. 800х2200х600) |
| 20 | Трансформатор связи ТДТНГ-16000 (Трансформатор тип ТДТН-16000кВА. При реконструкции 23.09.2010г.монтаж газовых реле РГТ-80 защиты силовых трансформаторов 1 к-т; при реконструкции 30.12.10 заменен трансформатор ТДТНГ-15000кВА на трансформатор типа ТДТН-16000кВА.) |
| 21 | Ячейка 3 (110кВ, 600А) |
| 22 | Электротехническое оборудование ОРУ-110/35кВ ("Масляный выключатель МКП-35 68500000778 Масляный выключатель с приводом 68200001572 Масляный выключатель с приводом 68200015720 Масляный выключатель с приводом 68200015721 Ячейка 1 68200000773 Ячейка 5 (тр-р напряж.110кВ.) 68200000776 Ячейка 8 ( тр-р напряж.110кВ.) 68200000781 Установлены ввода высоковольтные ГТВII 15-110/2000 ИВЕЮ 686351.013 в количестве 6 шт.") |
| 23 | Насос рециркуляции аммиака; |
| 24 | Насос перекачки фосфата |
| 25 | Электротехническое оборудование ГРУ-6кВ ("ГРУ ячейка 1 68200000779 ГРУ ячейка 10 68200000789 ГРУ ячейка 13 68200000792 ГРУ ячейка 14 68200000793 ГРУ ячейка 15 68200000794 ГРУ ячейка 16 68200000795 ГРУ ячейка 18 68200000797 ГРУ ячейка 2 68200000780 ГРУ ячейка 21 68200000799 ГРУ ячейка 22 68200000800 ГРУ ячейка 23 68200000801 ГРУ ячейка 24 68200000802 ГРУ ячейка 26 68200000804 ГРУ ячейка 27 68200000805 ГРУ ячейка 29 68200000807 ГРУ ячейка 31 68200000809 ГРУ ячейка 32 68200000810 ГРУ ячейка 33 68200000811 ГРУ ячейка 34 68200000812 ГРУ ячейка 5 68200000784 ГРУ ячейка 6 68200000785 ГРУ ячейка 7 68200000786 ГРУ ячейка 8 68200000787 ГРУ ячейка 9 68200000788 Реактор 68200015800 Реактор 68200015801 Реактор 68200015802") |
| 26 | ГРУ ячейка 3 (Ячейка ГРУ-6кВ.с выключателем,реактором и разъединителями.) |
| 27 | ГРУ ячейка 4 (Ячейка ГРУ-6кВ.с выключателем,реактором и разъединителями.) |
| 28 | ГРУ ячейка 11 (Ячейка ГРУ-6кВ.с выключателем,реактором и разъединителями.) |
| 29 | ГРУ ячейка 12 (Ячейка ГРУ-6кВ.с выключателем,реактором и разъединителями.) |
| 30 | ГРУ ячейка 25 (Ячейка ГРУ-6кВ.с выключателем,реактором и разъединителями.) |
| 31 | ГРУ ячейка 28 (Ячейка ГРУ-6кВ.с выключателем,реактором и разъединителями.) |
| 32 | ГРУ ячейка 30 (Ячейка ГРУ-6кВ.с выключателем,реактором и разъединителями.0 |
| 33 | ГРУ сборные шины 1секц 2 секц. (Сборные шины 1 и 2секц.ГРУ-6кВ.состоящие из медных шин 100х10мм.) |
| 34 | Масляный выключатель с приводом |
| 35 | Единая межрегиональная мультисервисная сеть в ОАО "ТГК-4" (КТЭЦ) |
| 36 | АИИС КУЭ |
| 37 | Электротехническое оборудование ГЩУ ("Панели релейные 68200015830 Панели релейные 68200015831 Панели релейные 68200015832 Панели релейные 68200015833 Панели релейные 68200015834 Панели релейные 68200015835 Панель аварийного освещения 68200001595 Панель авт регул напр пост тока 68200001842 Панель ДФЗ-201 с приемопередатчиком ПВЗ 68200001912 Панель счетчиков № 56 1шт. 68200000660 Панель счетчиков № 57 68200006600 Панель управления 68200015820 Панель управления 68200015821 Панель управления 68200015822 Панель управления 68200015823 Пульт упр-я ТГ- 4 68200001868 Пульт ППС-1 68200011850 Пульт ППС-1 68200011851") |
| 38 | ПЭВМ со средством защиты информации "Страж NT" |
| 39 | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 кВ |
| 40 | ОРУ 6-35-100 кв (ОРУ-110/35/6кВ 70х150м площадь-10588кв.м; При реконструкции19.11.10 Изолятор ИОС-110-1250 - 48шт, ограничитель перенапряжений ОПНп-110/88/20/700-ШУХЛ1-4шт, ; ограничитель перенапряжений ОПНп-35/42/20/700-ШУХЛ1-8шт, датчик тока проводимости ДТУ 0,3-21шт,устройство УКТ-03 для замера тока проводимости-1шт. При рек.30.09.13 Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-110 Ш-40/25000 УХЛ з/з 8268-13 № 2720-1 шт.) |
| 41 | Подстанция трансформаторная № 034 (ТП-034) (393740, Тамбовская обл, Мичуринский р-н, Новоникольское с, подстанция трансформаторная № 034 (ТП-034) трехфазной номинальной мощности 400 кВт с типом трансформатора ТМ400/10-У1, площадью 4,3 кв. м.) |
| 42 | Подстанция трансформаторная № 0526 (КПТ-0526) (393740, Тамбовская обл, Мичуринский р-н, Новоникольское с, подстанция трансформаторная № 0526 (КПТ-0526) трехфазной номинальной мощностью 63 кВт с типом трансформатора ТМ63/10, площадью 6,3 кв. м.) |
| 43 | КРУН - 6 кВ, мощностью 350 кВт (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп) |
| 44 | КРУН - 6 кВ, мощностью 350 кВт (1) (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп) |
| 45 | Транформатор КТП-400 Y1 № 10164, 400 кВА (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп, Московская улТранформатор ТМ-400/6 мощностью 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ) |
| 46 | Транформатор КТП-400 Y1 № 10191, 400 кВА (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп, Московская ул, дом 2 Транформатор ТМ-400/6 мощностью 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ) |
| 47 | Транформатор ТМ 400/16, № 11295, 400 кВА (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп,в северной части кадастрового квартала Транформатор ТМ-400/6 мощностью 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ) |
| 48 | Транформатор ТМ 400/16, № 11303, 400 кВА (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп,в северной части кадастрового квартала Транформатор ТМ-400/6 мощностью 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ) |
| 49 | Транформатор ТМ 400/6-66 Y1, № ПВСК, 400 кВА (393700, Тамбовская обл, Первомайский р-н, Первомайский рп,ул. Восточная, д. 58 Транформатор ТМ-400/6 мощностью 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ) |
| 50 | Трансформатор |
| 51 | Трансформатор ТМ 400/10/04 в комплекте с оборуд. |
| 52 | Транформатор ТМ 100/10, № 9309, 160 кВ |
| 53 | Транформатор ТМ 160/10-66 Y1, № 968491, 250 кВ |
| 54 | Транформатор ТМГ 250/10 Y1, № 1379896, 250 кВ |
| 55 | Транформатор ТМГ 40/6 Y1, № 2953, 40 кВ |
| 56 | Стол эргономичный правый 1600х900 |
| 57 | Аккумуляторная батарея |
| 58 | Стол эргономичный левый 1600х900 |
| 59 | Компьютер Celeron 2800 |
| 60 | Зарядный мотор-генератор |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2950-24 |
| 62 | Подразрядный агрегат |
| 63 | Силовые сборки |
| 64 | Сплит-система MitsubishiElectric MS-GE50VB/MU-GE50VB c комплектующими для монтажа,зимнимпакетом,ко |
| 65 | ГРУ ячейка №17,35_ |
| 66 | Разъединитель с приводом |
| 67 | Устройство отбора напряжения |
| 68 | Монитор 24" Samsung S24D300H |
| 69 | Маршрутизатор Cusco 1841 ModularRou |